## Összesítő
SZTE GYTK
Semmelweis Kollégium
Szeged, Semmelweis u. 4. sz.
Szemináriumi tervek kialakítása
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Szeged, 2014. június
…………………………………………
cégszerű aláírás

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 182.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-091-1.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla | 1.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
3 | 33-091-11.3.1-1130101 | Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
4 | 33-000-1.1.1.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-011-1.1.1.3.1.1.1 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 300x200x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva | 8.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-090-1.1.3-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 109 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-090-1.2.2-0550080 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel homlokzati nyílászárók helyén | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-090-1.2.2-0550081 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Kőporos homlokzatvakolat javítása homlokzati nyílászárók helyén | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-090-1.3.1.2-0550040 | Vakolatjavítás előtetőn sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel a homlokzaton lévő | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
előtetők javítása
5 | 36-090-1.3.1.2-0550040 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 141 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 98.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 69.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-000-3.4 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, szőnyegpadló és PVC burkolat bontása | 50.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-042-4.1.2.2.5-0110592 | Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából, halszálka mintába rakva Csaphornyos parketta, 16 mm, tölgy, natúr | 106.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-042-6.1.2.1-0311142 | Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt | 106.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-042-31.2.6 | Lábazat kialakítása, falábazat (székléc) készítése | 73 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, | 34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér
8 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313117 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 10x20 - 10x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis | 36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér a padlóburkolat anyagából vágva.
9 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111 | Fal-, pillér-, oszlop-, és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 | 50.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér
10 | 42-011-1.1.1.1-0211251 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó | 135 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 42-011-1.1.1.2-0314002 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia | 56 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 42-011-1.1.1.3.1-0216005 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs | 141 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között 180/170 cm-es homlokzati ablakok bontása | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.2-0000001 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között Bejárati ajtó bontása | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig beltéri válaszfalajtó bontása | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-000-1.1-0000001 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig Homlokzati ablak bontása 60/60 cm méretben | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-000-1.4 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m2 felett Szélfogó ajtó bontása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-012-1.1.2.6.2-0166668 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokosztott | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bukó-nyíló/bukó-nyíló KÖMMERLING kétszárnyú tokosztott, nyíló-bukó/nyíló-bukó ablak, 5 kamrás középtöm. PREMIER Trend-line PVC, u=1,1 W/m2K, Külső belső könyöklővel szegésekkel és tömítésekkel. mérete: 180 x 170 cm
7 | 44-012-1.1.1.3.1-0166361 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló KÖMMERLING egyszárnyú bukó-nyíló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ablak, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm
8 | 44-001-1.1.2.1-0164902 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig Borovi, hossztoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
zárral, kilinccsel, küszöbbel, szegésekkel, 90 x 210 cm méretben
9 | 44-001-1.1.2.1-0164902 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), a szolgálati lakásból kibontott ajtók beépítése, lazúros, zárral, kilinccsel, küszöbbel, szegésekkel, 90 x 210 cm méretben | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-001-1.1.2.1-0164903 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), a szolgálati lakásból kibontott ajtók beépítése, lazúros, zárral, kilinccsel, küszöbbel, szegésekkel, 75 x 210 cm méretben | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-013-1.1.2.7.1-0213252 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, kétszárnyú, középnyíló-nyíló Bejárati | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtó, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 180 x 280 cm
12 | 44-013-1.1.2.7.1-0213253 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású szélfogó ajtó utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, kétszárnyú, középnyíló-nyíló Szélfogó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtó, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 190 x 320 cm
13 | 44-030-2.1-1121101 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, WEDI 3000-es széria 28 mm vastag kétoldalt laminált faforgácslapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 cm széles előlap ajtóval,
14 | 44-030-2.2-2121101 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, WEDI 3000-es széria 28 mm vastag kétoldalt laminált faforgácslapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, kettes kabin, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
180 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal
15 | 44-029-1.1 | Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, irattartó szekrény, laminált bótorlapból 300×320 cm méterben | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 44-006-2 | Fa széktámlavédő elhelyezése 20 cm széles élfóliázott bútorlapokkal, a termekben körben, Az alsó síkja a padló síkja fölött 65 mc-re legyen. | 56.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 44-006-3 | Falvédő elhelyezése 20 cm széles élfóliázott bútorlapokból, 200 cm hosszban. | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 44-006-4 | Ruhafogas felszerelése tantermenként 25-25 db | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés (festés, mázolás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-2.4.1-0320531 | Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610 496 | 145.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-21.3.1-0130701 | Acélfelületek festése kültéri lépcsőkorlát műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-021-21.3.1-0130702 | Acélfelületek festése kapaszkodó műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 3.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-021-21.3.1-0130703 | Acélfelületek festése előtető acél szerkezetésnek festése műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 32.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-031-3.3.1.1-0130701 | Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, előtető fa burkolatának fedőmázolása csiszolással, javítással | 19.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-013-3.4.1.1-0159528 | Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen véghomlokzaton | 75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-000-1.3.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen | 310 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-010-3.1.1-0151801 | Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627 | 621 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0213262 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplaszta, beltéri glett, Cikkszám: 141 414 | 621 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-011-15.1.1.1-0157753 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Dulux A Nagyvilág Színei beltéri falfesték, matt, Sárga | 621 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
futórózsa EAN: 5903525801334
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0