[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIAWééBq %%BIAN

lazdasdgi és Miiszaki Foigazgatdsig



[image: image2.png]@ SZECHENYI TERV



[image: image1.jpg]       

                                      TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047 projekt

Beszerzés tárgya, termékleírás, igényelt mennyiség
1. részajánlati kör

1 db - Héjszerkezetes HPLC oszlop
1 db - Eluens szűrőrendszer
Gyártó: Phenomenex
A beszerzés tárgya rövid műszaki leírása:
Phenomenex gyártmányú (Gyártói kód: 00F-4601-E0) héjszerkezetes HPLC oszlop, C18-as állófázissal, pórus átmérő: 100A, fajlagos felület: 200 m2/g, széntöltet: 12 % Hossz:150 mm, átmérő: 4,6 mm, szemcseméret: 5 um, tömör mag mérete: 3,66um, porózus héj vastagsága: 0,67um a HPLC oszlop a hagyományos töltettel rendelkező oszlopokhoz képes hatékonyabb elválasztást, tisztább csúcsokat eredményez.

Phenomenex gyártmányú (Gyártói kód: AH0-1566) eluens szűrőrendszer, 1 literes üveg gyűjtőedénnyel, 300 ml-es osztott tölcsérrel és 47 mm átmérőjű filter tartó feltéttel. A szűrőrendszer segítségével megakadályozható az oszlop szennyeződések miatt bekövetkező idő előtti elhasználódása, így hosszabb ideig és nagyobb biztonsággal használható az eszköz. 
2. részajánlati kör

	Gyártói kód / Megnevezés
	Igényelt mennyiség (db)

	V817: csavaros mintatartó üveg, 8 mm nyakátmérő, 11,6*32 mm, BS70 minőségű üveg speciális alacsony fehérjekötő képességgel
	2 (100/cs)

	SC82281: 8 mm átmérőjű fekete csavaros PP kupak, piros PTFE/fehér szilikon vágott szeptummal, 5,5 mm nyílással a V817-es mintartaró üvegekhez
	2 (100/cs)

	V4017: 40 ml-es, csavaros, áttetsző üveg, 27,5*95 mm, BS70 minőségű üveg speciális alacsony fehérjekötő képességgel
	2 (100/cs)

	SC221224: fekete csavaros zárt bordázott PP kupak, natúr PTFE/natúr szilikon szeptummal, 22*1,5 mm a V4017-es mintartaró üvegekhez
	2 (100/cs)


Gyártó: Aijiren
A beszerzés tárgya rövid műszaki leírása:
(gyártói kód: V817) Aijiren gyártmányú csavaros mintatartó üveg HPLC készülékhez és a hozzá tartozó (gyártói kód: SC82281): 8 mm átmérőjű fekete csavaros PP kupak, piros PTFE/fehér szilikon vágott szeptummal, 2-2 cs (100 db/cs)

(gyártói kód: V4017) Aijiren gyártmányú 40 ml-es, csavaros mintatartó üveg és a hozzá tartozó (gyártói kód: SC221224): fekete csavaros zárt bordázott PP kupak, natúr PTFE/natúr szilikon szeptummal, 2-2 cs (100 db/cs)
Tervezett szállítási cím: SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet 6720 Szeged, Eötvös u . 6.
Tervezett számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Kapcsolattartó és elérhetőségei: név: Dr. Sovány Tamás
    telefon, fax: 62/ 545-574
    email: t.sovany@pharm.u-szeged.hu
A projekt száma: TÁMOP_4.2.2.A_11/1/KONV-2012-0047
Címe, megnevezése: ”Új funkcionalis anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok„
[image: image3.emf][image: image4.jpg][ ; ’
MAGYARORSZAG MEGUJUL
[
A projekt az Eurdpai Unié tamogatasaval,
az Eurdpai Szocidlis Alap
tarsfinanszirozasaval valésul meg.




Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

