Páranyomásos ozmométer készülék beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	Páranyomásos ozmométer
	
	

	Minta típusa: szérum, teljes vér, vizelet, vvt szuszpenzió, infúziós oldat, verejték, tápoldat

Minta mennyiség: max. 10 µl

Automatikus kalibráció: igen

Automatikus mérőfej tisztítás: igen

Kapcsolat külső számítógéppel: igen: RS232, USB
	
	


