{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Beléptető és riasztó rendszer","Tanszék riasztó rendszer","Zónák","Helyiségek"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Beléptető és riasztó rendszer","index":0,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,1,35,2],[0,0,0,8],[1,1,1,9],[2,1,2,9],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[22,11,22,12],[23,1,23,2],[23,11,23,12],[27,1,27,2],[27,11,27,12],[28,1,28,2],[28,11,28,12],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[40,1,40,7],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE"]
[null,"                                                                       Bolyai Épület"]
[null,"Épület beléptető kamera és riasztórendszer bővítése"]
[null,"Anyag megnevezése",null,"mennyiség",null,"nettó/db","nettó összes","bruttó összes"]
[1,"ATS-IP-KIT",null,2,"db"]
[2,"Titán kezelő szoftver",null,1,"db"]
[3,"ATS memória modul (ATS 1831)",null,2,"db"]
[4,"ATS GSM modul (ATS 7310)",null,1,"db"]
[5,"ATS 4000 központ",null,1,"db"]
[6,"ATS olvasó (ATS 1160 N)",null,9,"db",{"$nulls":6},"ATS olvasó ATS 1160N"]
[7,"ATS LCD kezelő (ATS 1111)",null,6,"db",{"$nulls":6},"LCD kezelő"]
[8,"ATS koncentrátor+tápegység (ATS 1201) (16 CH)",null,4,"db",{"$nulls":6},"koncentrátor tápegységgel ATS 1201"]
[9,"ATS koncentrátor (ATS 1211) (8 CH)",null,6,"db",{"$nulls":6},"koncentrátor ATS 1211"]
[10,"Akkumulátor 12 V/18 Ah",null,4,"db",{"$nulls":6},"akkumulátor 12 V/18 Ah"]
[11,"Biztonsági tápegység 12 V/3 Ah",null,9,"db",{"$nulls":6},"akkumulátor 12 V/3 Ah"]
[12,"Akkumulátor 12 V/7,2 Ah",null,7,"db",{"$nulls":6},"akkumulátor 12 V/7,2 Ah"]
[13,"Elektromos zár Eff-Eff",null,24,"db",{"$nulls":6},"mágnes zár"]
[14,"Tartómágnes",null,6,"db",{"$nulls":6},"tartó mágnes"]
[15,"Nyitás érzékelő DC 143",null,6,"db",{"$nulls":6},"reed DC 143"]
[16,"Nyitás érzékelő DC 101 R4,7",null,8,"db",{"$nulls":6},"reed DC 101 R4,7"]
[17,"Mozgásérzékelő VE 1120AM",null,1,"db",{"$nulls":6},"speciális infra VE 1120 AM"]
[18,"Mozgásérzékelő EV1012",null,42,"db",{"$nulls":6},"infra EV 1012"]
[19,"SEAWING kártyaolvasó",null,21,"db",{"$nulls":6},"SEAWING kártyaolvasó"]
[20,"Vezérlő+tápegység+akkumulátor",null,21,"db",{"$nulls":6},"Vezérlő+akkumulátor"]
[21,"SEAWING csoportvezérlő",null,1,"db"]
[22,"SEAWING szoftverbővítés",null,1,"készlet"]
[23,"tápegység+akkumulátor",null,1,"db"]
[24,"Ajtóbehúzó olajfék",null,21,"db",{"$nulls":6},"Ajtóbehúzó olajfék"]
[25,"Kábel átvezető",null,21,"db",{"$nulls":6},"Kábel átvezető"]
[26,"Riasztókábel  (helyszíni felmérés alapján)",null,1,"készlet"]
[27,"Kommunikációs kábel  (helyszíni felmérés alapján)",null,1,"készlet"]
[28,"Fal javításhoz szükséges anyagok",null,1,"készlet"]
[29,"Panasonic IP kamera konzol gyártása meglévő kamerák részére  (helyszíni felmérés alapján)",null,4,"db"]
[30,"Falvésés és helyreállítás  (helyszíni felmérés alapján)",null,1,"készlet"]
[31,"Panasonic IP kamera (SF135)",null,1,"db"]
[32,"A Bólyai épület meglévő és jelenleg is üzemelő rendszerének a  garancia átvállalása ",null,1,"ö."]
[null,"Anyagköltség összesen",{"$nulls":6},"(bruttó)"]
[null,"Munkadíj összesen",{"$nulls":6},"(bruttó)"]
[null,"Mindösszesen:",{"$nulls":6},"(bruttó)"]

{"sheet":"Tanszék riasztó rendszer","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,9],[2,1,2,9],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[26,1,26,7],[11,1,11,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[19,1,19,8],[23,1,23,7],[12,1,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                            SZTE"]
[null,"SZTE Bolyai Épület"]
[null,"FKAT Tanszék riasztórendszer bővítése"]
[null,"Anyag megnevezése",null,"mennyiség",null,"nettó/db","nettó összes","bruttó összes"]
[1,"ATS LCD kezelő (ATS 1111)",null,1,"db",{"$nulls":6},"LCD kezelő"]
[2,"ATS koncentrátor (ATS 1211) (8 CH)",null,1,"db",{"$nulls":6},"koncentrátor ATS 1211"]
[3,"Nyitás érzékelő DC 101 R4,7",null,1,"db",{"$nulls":6},"reed DC 101 R4,7"]
[4,"Mozgásérzékelő EV1012",null,19,"db",{"$nulls":6},"infra EV 1012"]
[5,"Riasztókábel (helyszíni felmérés alapján)",null,1,"készlet"]
[6,"Kommunikációs kábel (helyszíni felmérés alapján)",null,1,"készlet"]
[7,"Fal javításhoz szükséges anyagok (helyszíni felmérés alapján)",null,1,"készlet"]
[8,"Falvésés és helyreállítás (helyszíni felmérés alapján)",null,1,"készlet"]
[9,"A Bólyai épület meglévő és jelenleg is üzemelő rendszerének a  garancia átvállalása ",null,1,"ö."]
[null,"Anyagköltség összesen",{"$nulls":6},"(bruttó)"]
[null,"Munkadíj összesen",{"$nulls":6},"(bruttó)"]
[null,"Mindösszesen:",{"$nulls":6},"(bruttó)"]

{"sheet":"Zónák","index":2,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Zóna kód","Zóna leírás","Egység"]
["dekani1","AS 05, 06, 08 (Raktárak)","Dékáni Hivatal"]
["dekani2","AS 21,23 (Közösségi tér)","Dékáni Hivatal"]
["dekani3","MF 14,16,21,23 (Tanulmányi Osztály)","Dékáni Hivatal"]
["dekani4","MF 24,25,27,28,29,31,32,33,34,35 (Dékáni Hivatal) ","Dékáni Hivatal"]
["dekani5","MF 36,37 (Kis és nagy tanácsterem)","Dékáni Hivatal"]
["dekani6","MF 38,40 (Raktár, iktató)","Dékáni Hivatal"]
["dekani7","21 ajtó egyirányú beléptetése","Dékáni Hivatal"]
["fkat1","MF 54 (Kémia hallgatói labor)","FKAT"]
["fkat2","MF 50-60 (FKAT)","FKAT"]
["kozos1","AS 50.3 (Szerverszoba)","Közös"]
["kozos2","AS 25 (Szerverszoba)","Közös"]
["mat1","113 (Riesz terem)","Matematika"]
["mat2","117,118 (Matematika könyvtár és folyóiratolvasó)","Matematika"]
["mat3","120 (Matematika Iroda)","Matematika"]
["mat4","150 (Kalmár terem)","Matematika"]
["mat5","226 (Bolyai terem)","Matematika"]
["mat6","AS 24 (Raktár)","Matematika"]
["optika1","AS 29, 30, 50.1 (Optika labor)","Optika"]
["radio1","AS 63 (Izotópos szennyvíz tároló)","Radiokémia"]
["radio2","MF 61-69 (Meleglabor)","Radiokémia"]
["kozponti","Központi eszközök és Tisza L. bejárat","Közös"]
["kaputel","Kémia kaputelefon (MF és 1. emelet)","FKAT"]

{"sheet":"Helyiségek","index":3,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Zóna kód","Terv szám","Ajtó szám","Egység","Funkció","Típus","Terület (m2)","Emelet"]
["dekani1","AS05","A01","Dékáni","Dékáni raktár","Raktár",10.58,"Alagsor"]
["dekani1","AS06","A02","Dékáni","Raktár","Raktár",43.3,"Alagsor"]
["dekani1","AS08","A03","Dékáni","Raktár","Raktár",21.2,"Alagsor"]
["dekani2","AS21","A08a","Dékáni","Közösségi tér","Hallgatói",34.9,"Alagsor"]
["dekani2","AS23","A08a","Dékáni","Közösségi tér","Hallgatói",34.66,"Alagsor"]
["dekani3","MF14","M07a","Dékáni","T.O. munkaszoba","Iroda",37.85,"Magasföldszint"]
["dekani3","MF16","M07","Dékáni","T.O. Hallgatói ügyféltér","Iroda",29.75,"Magasföldszint"]
["dekani3","MF21","M08c","Dékáni","ETR-, Kredittanácsadó","Iroda",23.48,"Magasföldszint"]
["dekani3","MF23","M08b","Dékáni","T.O vezető","Iroda",17.1,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF24","M08a","Dékáni","Rendszergazda","Iroda",19.72,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF25","M09","Dékáni","Oktatási dékánhelyettes","Iroda",21,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF27","M10b","Dékáni","Hivatalvezető","Iroda",14.58,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF28","M10","Dékáni","Dékáni titkárság","Iroda",23.51,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF29","M10a","Dékáni","Dékán","Iroda",39.82,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF31","M11","Dékáni","Tudományos és Közkapcsolati Ügyek","Iroda",25.21,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF32","M12","Dékáni","Tudományos dékánhelyettes","Iroda",20.95,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF33","M13","Dékáni","Kis tárgyaló","Iroda",13.26,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF34","M14a","Dékáni","Gazdasági dékánhelyettes","Iroda",11.35,"Magasföldszint"]
["dekani4","MF35","M14","Dékáni","Pályázati Iroda","Iroda",18.11,"Magasföldszint"]
["dekani5","MF36","M15","Dékáni","Nagy tanácsterem","Terem",98.78,"Magasföldszint"]
["dekani5","MF37","M16","Dékáni","Kis tanácsterem","Terem",27.13,"Magasföldszint"]
["dekani6","MF38","M17","Dékáni","Raktár","Raktár",8.15,"Magasföldszint"]
["dekani6","MF40","M18","Dékáni","Iktató","Iroda",24.29,"Magasföldszint"]
["fkat1","MF54","M24","Kémia","Hallgatói labor","Labor",75.35,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF50","M21","Kémia","Tárgyaló","Iroda",34.33,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF51","M22","Kémia","Iroda","Iroda",17.99,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF52","M23","Kémia","Tanszékvezetői szoba","Iroda",19.55,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF53.1",null,"Kémia","Folyosó","Közlekedő",69.9,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF53.2",null,"Kémia","Folyosó","Közlekedő",44.78,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF55","M25","Kémia","Dolgozó","Iroda",21.78,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF56","M26","Kémia","Labor (6 fő)","Labor",30.52,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF57","M27","Kémia","GCI labor (5 fő)","Labor",37.31,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF58","M28","Kémia","Dolgozó","Iroda",17.11,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF59","M29","Kémia","Dolgozó","Iroda",17.11,"Magasföldszint"]
["fkat2","MF60","M30","Kémia","XPS labor (5 fő)","Labor",35.15,"Magasföldszint"]
["kozos1","AS50.3","A23b","Közös","Szerverszoba","Gépészet",16.34,"Alagsor"]
["kozos2","AS25","A10","Közös","Szerverszoba","Gépészet",18.48,"Alagsor"]
["mat1","113","107","Matematika","Riesz Frigyes tanterem","Terem",67.08,"Első"]
["mat2","117","109","Matematika","Folyóirat olvasó","Terem",75.22,"Első"]
["mat2","118","110","Matematika","Bolyai könyvtár","Terem",81.44,"Első"]
["mat3","120","111","Matematika","Iroda","Iroda",21.81,"Első"]
["mat4","150","130","Matematika","Kalmár László tanterem","Terem",60.45,"Első"]
["mat5","226","216","Matematika","Bolyai díszterem","Terem",183.36,"Második"]
["mat6","AS24","A09","Matematika","Matematika raktár","Raktár",81.26,"Alagsor"]
["optika1","AS32","A15a","Fizika","Optika labor","Labor",37.34,"Alagsor"]
["optika1","AS34","A15b","Fizika","Optika labor","Labor",27.78,"Alagsor"]
["optika1","AS35","A15c","Fizika","Optika labor","Labor",47.75,"Alagsor"]
["radio1","AS63","A31","Kémia","Kémia izotópos szennyvíztároló","Labor",19.3,"Alagsor"]
["radio2","MF61","M32","Kémia","Mérőszoba","Labor",36.98,"Magasföldszint"]
["radio2","MF63","M31","Kémia","Előtér","Labor",9.95,"Magasföldszint"]
["radio2","MF64","M31a","Kémia","Védőeszköz tároló","Labor",4.82,"Magasföldszint"]
["radio2","MF65","M31c","Kémia","Mosó-szárító","Labor",5.47,"Magasföldszint"]
["radio2","MF66","M31b","Kémia","Közlekedő","Labor",3.34,"Magasföldszint"]
["radio2","MF66a","M31d","Kémia","Szem. dekontamináló öltöző","Labor",4.83,"Magasföldszint"]
["radio2","MF66b","M31e","Kémia","Szem. dekontamináló öltöző","Labor",4.3,"Magasföldszint"]
["radio2","MF67","M31f","Kémia","Wc","WC",1.18,"Magasföldszint"]
["radio2","MF68","M31g","Kémia","Tusoló","WC",3.09,"Magasföldszint"]