A Szegedi Tudományegyetem SZTE/2014/PB03750 számú,
„Fluoreszcens inverz mikroszkóp” készülék beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	Fluoreszcens inverz mikroszkóp 
	
	

	Professzionális inverz mikroszkóp (preferált márkák: Olympus, Nikon, Leitz, Zeiss). A mikroszkóp váza minimum M45 típusú fémötvözetből készüljön.
Kötelező elvárt tartozékok:

- Objektív lencsék: 

       PlanFluor ELWD 40X

       PlanFluor ELWD 20X
       PlanFluor 10X
       PlanFluor 4X
- Szemlencse: 10x/22

- 100 W általános megvilágító egység táppal

- 75-100 W Hg vagy XE fluoreszcens fényforrás tápegységgel. Szűrőtartó legalább hat szűrő befogadására, motorikus váltóval (shutter)
- Nagy méretű, összességében legalább 40-50 cm széles és 20-30 cm mély munkaasztal (esetleges kiegészítő egységgel intracelluláris mérések tartozékainak rögzítésre)
- Magyarországi márkaszerviz háttér előny.
	
	


