Alacsony teljesítményű motorfékpad mérési, oktatási feladatokra

Kis lökettérfogatú, alacsony teljesítményű, belső égésű motorok fékezésére - ezáltal főbb motortechnikai paraméterek meghatározására -, továbbá gyakorlati mérések elvégzésére, illetve szerelés utáni végellenőrzésre használható oktató berendezés. 

A motorfékpad mobil kivitelű, kerekeken gördíthető, galvanizált felületű mérőasztallal rendelkezzen.

Az elektromos terhelő egység 3 fázisú aszinkron villanymotor, amely a belsőégésű motor beindítására is képes. A munkapontok beállítása, illetve a teljes mérési ciklus vezérlése a mérőszoftver segítségével elvégezhető legyen. A kapott eredmények digitálisan kiértékelhetőek, elemzéshez felhasználhatóak. 

A forgó, mozgó alkatrészek biztonsági rendszerrel felszerelt védőburkolattal vannak ellátva. A motorfékpad rendelkezzen kipufogógáz elszívási csatlakozó ponttal, motor felfogató kerettel, továbbá a mérő adatgyűjtő szoftver érzékelőinek rögzítési pontjaival. 

Vállalt szállítási határidő: megrendeléstől számított 12 héten belül
Részletes műszaki leírás:

· Kis lökettérfogatú belsőégésű motor

· 3 fázisú aszinkron villanymotor

· CAN rendszerű teljesítményelektronika vezeték nélküli adat interfésszel

· Erősáramú- és vezérlő elektromos szekrény lengőkábellel 

· Mérőszoftver, digitális kiértékelő rendszerrel

· Nyomatékszabályozás 

· Fordulatszámmérés 

· Motorindítás önindító funkcióval 

· Hajtóanyag fogyasztásmérés lehetősége

· Kipufogógáz elszívás 

· Szerelhető, rezgéscsillapított tengelykapcsoló 

· Biztonsági védőburkolat 

· Univerzális felfogó keret a belsőégésű  motorok gyors le- és felszereléséhez
