{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,3]]}
[]
[null,null,"Specifikáció - SZTE/2014/PB03809"]
[]
[]
[null,null,"A beszerzés megnevezése","Specifikáció","Igényelt mennyiség"]
[null,null,"FastStart magas megbízhatóságú DNS polimeráz enzimet tartalmazó PCR rendszer","500 egységes, 50µl-es reakció térfogat mellett, 200 reakcióra elegendő, reakciónként 2,5 egység FastStart magas megbízhatóságú DNS polimeráz enzimet tartalmazó PCR rendszer termostabil kémiailag módosított proofreading fehérjével, melyek 75C alatt inaktívak, és 95C-ra történő 2 perces melegítéssel aktivizálhatóak.","8 darab"]
[null,null,"PCR termékek tisztítására alkalmas vegyszer szolid-fázisú paramágneses gyöngy technológiával","Elsősorban a 100 bázis nagyságú PCR termékek eliminálására alkalmas, a tisztítás utáni PCR termék kompatibilis legyen Roche 454 GS junior újgenerációs szekvenáló platform alkalmazásával, 850 darab 20µl-es térfogatú PCR termék tisztítására alkalmas","2 darab"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}