{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":5,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,4,28,4],[6,4,7,4],[9,4,10,4],[11,4,12,4],[14,4,15,4],[21,4,23,4],[50,4,51,4],[29,4,30,4],[33,4,34,4],[37,4,38,4],[40,4,41,4],[43,4,44,4],[47,4,48,4]]}
["Sor-szám","Intézmény megnevezése:","Berendezés:","Kazánok, bojlerek [db]:","Pontforrások száma [db]:"]
["1.","Rektori Hivatal / Dugonics tér","Viessmann Vitodens-200",4,1]
["2.","ÁJTK főép. Tisza L. krt. 54.","Viessmann Vitogas 100",4,1]
["3.","GTK Feketesas u.-i ép.","Buderus G-344",2,1]
["4.","Kémia kazánház (tartalék esetén)","Láng P-1000 / Blowtherm",3,1]
["5.","Ady téri ép. (BTK Egyetem u .2.)","SLT-2/PGG-160",2,1]
["6.","BTK Petőfi sgt.","ELG -35",1,5]
[null,null,"Hőtherm 70",10]
["7.","Biológiai Intézet","Viessmann Vitogas 300",2,1]
["8.","Károlyi Kollégium","ABG 10F-11",6,3]
[null,null,"F-105 modul",18]
["9.","Herman Ottó Kollégium A","ABG 10F-122 / GOB-1000",2,1]
[null,null,"F-105 modul",4]
["10.","Fürj u. Kollégium B","ÉTI -65",3,1]
["11.","Móra Kollégium","Thermotéka 116 ÖV",4,2]
[null,null,"ELG- 35 / GOB-1000",2]
["12.","SZTE Diáklakások (Budapesti út 5.)","AF-105 modul",6,3]
["13.","SZTE ÁOK Anatómiai Intézet (Kossuth Lajos sgt.38.)","Buderus G-344",4,2]
["14.","SZTE ÁOK Oktatási Központ (Dóm tér 13.)","F-105 modul",10,2]
["15.","SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium (Apáthy u.4.)","Viessmann Vitodens-200",4,3]
["16.","Országos Vérellátó Szolg., Szegedi Reg. Kp. (Északi Klinikapark)","TP-200 /Weishaupt-G3",3,3]
["17.","SZTE ÁOK Nővérszálló (Indóház tér)","Termoteka 45",1,1]
[null,null,"Termoteka 60",1]
[null,null,"NVT-1000/ABG 10",1]
["18.","SZTE Gazd. és Műszaki Főig. Közp. Kazánház (Déli Klinikapark)","LÁNG-HOK  7672",1,2]
[null,null,"Vitomax 200 187003049",1]
[null,null,"Vitomax 200 187003050",1]
[null,null,"LÁNG-HOK  7698",1]
[null,null,"LÁNG IGNIS HLG 8944",1]
["19.","SZTE ÁOK Gyermekklinika \"B” (Gyermekkórház Temesvári krt.35-37.)","Baltur T-AR 170",1,1]
[null,null,"Baltur T-AR 200",1]
["20.","SZTE ETSZK Főépület (Temesvári krt. 31.)","OP-III-500",2,2]
["21.","SZTE Egészségtud. és Szociális Képzési Kar (Bal fasor 39-45.)","F-105 modul",8,2]
["22.","SZTE Sportcentrum","LK-2/PGG-160",2,1]
[null,null,"TP-300/PGG-60",1]
["23.","Liliom kazánház (tartalék üzem esetén)","TP-1200/V/PGG-160",4,4]
["24."," SZTE Hmvhely. Mezőgazd. Kar (Andrássy út)","SLT-2",4,2]
["25.","Ságvári Ált. Isk.","CKG-375/",1,2]
[null,null,"CKG-750/",2]
["26.","SZTE József Attila Tanulmányi és Inform. Központ (Ady tér 10.)","Viessmann/Weishaupt G7",4,4]
["27.","SZTE  Sz.Gy.A. Klinikai Központ Kórház –I ","SLT-1B ",1,3]
[null,null,"ELKA-3",2]
["28.","GTK Kálvária sgt. 1. ép.:","Viessmann Vitogas-100",3,3]
["29.","SZTE  Sz.Gy. A. Klinikai Központ Kórház-II","Viessmann Vitoplex 100",3,1]
[null,null,"Viessmann Vitoplex 100",1]
["30.","SZTE Fogászati klinika I. (Tisza Lajos krt. 64-66.)","AF-105 modul",4,4]
["31."," SZTE Fogászati Klinika II. (Tisza Lajos krt.)","Viesmann Vitodens 200",2,1]
["32."," SZTE II. Kórház Pszichiátriai Intézet (Leányszállás köz)","GK 150/4M",2,2]
[null,null,"GOB-1000 / ABG 10",2]
["33.","SZTE Béke Kollégium (Béke u.11-13.)","Viessmann Vitodens 200",4,1]
["34.","SZTE GYTK Főépület (Eötvös u.6.)","AF-105 modul",8,6]
[null,null,"Termocolor 51",1]
["35.","SZTE I. Rendelő Intézet (Tisza Lajos krt. 97.)","AF-105 modul",7,1]
["36.","SZTE II.Rendelő Intézet (Vasas Szent-Péter u.1-3.)","Viessmann Vitogas 100",3,1]
["37.","SZTE Számító Központ (Árpád tér 4.)","Viessmann Vidodens 200",3,1]