{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","1. Lakás","2. Lakás","3. Lakás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,3],[17,1,17,2],[5,0,5,3],[9,2,9,3],[12,2,12,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3]]}
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Munka leírása: "]
[" Herman Ottó Kollégium Temesvári krt. 50-52.                                                                             "]
["Vendéglakások gépészeti felújítása"]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Nettó összesen"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.3 ÁFA vetítési alap"]
["2.4 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["1. Lakás"]
["2. Lakás"]
["3. Lakás"]
["Összesen:"]

{"sheet":"1. Lakás","index":2,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"WC berendezés Alföldi típusú mélyöblítésü, hátsó kiömlésű, öblítőtartállyal,sarokszeleppel, ülőkével, WC kefe+tartóval, komplett",1,"db"]
[]
[2,"Bútorba építhető egymedencés mosogató berendezés elhelyezése és bekötése, lefolyószeleppel, csapteleppel, elzáró csempeszeleppel komplett",1,"db"]
[]
[3,"Vizes berendezési tárgyak elhelyezése, szappantartó",1,"db"]
[]
[4,"Vizes berendezési tárgyak elhelyezése, piperepolc",1,"db"]
[]
[5,"Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra",1,"db"]
[]
[6,"Rákötés a meglévő vízhálózatra",1,"db"]
[]
[7,"Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése, idomokkal, kötésekkel",10,"m"]
[]
[8,"Szennyvízvezeték PVCszerelése(f40) idomokkal",1,"m"]
[]
[9,"Szennyvízvezeték PVCszerelése(f110) idomokkal",2,"m"]
[]
[10,"Használaton kivüli meglévő gépészeti vezetékekek visszabontása szakszerű lezárása, vizes berendezési tárgyak bontása",1,"költség"]
[]
[11,"Elszívó Ventilátor(axiális) elhelyezése, beszerelése",1,"db"]
[]
[12,"Törölközősszárító radiátor, elhelyezése és bekötése, elzáró és szabályzó szerelvényekkel",1,"m"]
[]
[13,"Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db"]
[]
[null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"2. Lakás","index":3,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"WC berendezés Alföldi típusú mélyöblítésü, hátsó kiömlésű, öblítőtartállyal,sarokszeleppel, ülőkével, WC kefe+tartóval, komplett",1,"db"]
[]
[2,"Bútorba építhető egymedencés mosogató berendezés elhelyezése és bekötése, lefolyószeleppel, csapteleppel, elzáró csempeszeleppel komplett",1,"db"]
[]
[3,"Vizes berendezési tárgyak elhelyezése, szappantartó",1,"db"]
[]
[4,"Vizes berendezési tárgyak elhelyezése, piperepolc",1,"db"]
[]
[5,"Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra",1,"db"]
[]
[6,"Rákötés a meglévő vízhálózatra",1,"db"]
[]
[7,"Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése, idomokkal, kötésekkel",10,"m"]
[]
[8,"Szennyvízvezeték PVCszerelése(f40) idomokkal",1,"m"]
[]
[9,"Szennyvízvezeték PVCszerelése(f110) idomokkal",2,"m"]
[]
[10,"Használaton kivüli meglévő gépészeti vezetékekek visszabontása szakszerű lezárása, vizes berendezési tárgyak bontása",1,"költség"]
[]
[11,"Elszívó Ventilátor(axiális) elhelyezése, beszerelése",1,"db"]
[]
[12,"Törölközősszárító radiátor, elhelyezése és bekötése, elzáró és szabályzó szerelvényekkel",1,"m"]
[]
[13,"Mosógép víz-csatorna kiállás kiépítése",1,"költség"]
[]
[14,"Zuhanykabin 2 tolóajtóval, 4 mm-es biztonsági üveggel, zuhanyszettel komplett",1,"költség"]
[]
[15,"Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db"]
[]
[null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"3. Lakás","index":4,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"WC berendezés Alföldi típusú mélyöblítésü, hátsó kiömlésű, öblítőtartállyal,sarokszeleppel, ülőkével, WC kefe+tartóval, komplett",1,"db"]
[]
[2,"Bútorba építhető egymedencés mosogató berendezés elhelyezése és bekötése, lefolyószeleppel, csapteleppel, elzáró csempeszeleppel komplett",1,"db"]
[]
[3,"Vizes berendezési tárgyak elhelyezése, szappantartó",1,"db"]
[]
[4,"Vizes berendezési tárgyak elhelyezése, piperepolc",1,"db"]
[]
[5,"Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra",1,"db"]
[]
[6,"Rákötés a meglévő vízhálózatra",1,"db"]
[]
[7,"Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése, idomokkal, kötésekkel",10,"m"]
[]
[8,"Szennyvízvezeték PVCszerelése(f40) idomokkal",1,"m"]
[]
[9,"Szennyvízvezeték PVCszerelése(f110) idomokkal",2,"m"]
[]
[10,"Használaton kivüli meglévő gépészeti vezetékekek visszabontása szakszerű lezárása, vizes berendezési tárgyak bontása",1,"költség"]
[]
[11,"Elszívó Ventilátor(axiális) elhelyezése, beszerelése",1,"db"]
[]
[12,"Törölközősszárító radiátor, elhelyezése és bekötése, elzáró és szabályzó szerelvényekkel",1,"m"]
[]
[13,"Mosógép víz-csatorna kiállás kiépítése",1,"költség"]
[]
[14,"Zuhanykabin 2 tolóajtóval, 4 mm-es biztonsági üveggel, zuhanyszettel komplett",1,"költség"]
[]
[15,"Vízmintavételi jegyzőkönyv",1,"db"]
[]
[null,"Munkanem összesen:"]