{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":15,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,3,29,10],[37,14,38,14],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,10],[31,11,32,13],[31,14,32,14],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,10],[37,11,38,13],[29,11,29,13],[46,14,47,14],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,10],[43,11,44,13],[43,14,44,14],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,10],[46,11,47,13],[2,2,2,14],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[17,2,18,2],[6,3,6,10],[17,3,18,10],[17,11,18,13],[17,14,18,14],[6,11,6,13]]}
[]
[]
[null,null,"SZTE NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK"]
[]
[null,null,"STERILEZŐ","GŐZFEJLESZTŐ","LÉGTARTÁLY","AUTOKLÁV",null,"  KAZÁNOK",null,"OLAJTÁROLÓK"]
[null,"SZTE számozás","Intézmény neve","Üzemel","Berendezés elnevezése","Gyári szám","Gyártási év","KAR megnev.:","Besorolási (üzemi) nyomás (bár)","Besorolási térfogat","ps.v","Külső ellenőrzés","Belső ellenőrzés","Szilárdsági ellenőrzés","Hatóság besorolása."]
[null,null,"Klinikakert \"É\""]
[null,3,"Sebészeti klinika","Szeged, Pécsi u. 6.","sterilező        GET",900045,1990,"ÁOK (b)","1és3,5/3,5","540/108",null,"2015-11-21","2017-11-21","2017-11-21","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,4,"Sebészeti klinika","Szeged, Pécsi u. 6.","sterilező",900046,1990,"ÁOK (b)","1és3,5/3,5","540/108",null,"2015-11-21","2017-11-21","2017-11-21","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,6,"Sebészeti klinika","Szeged, Pécsi u. 6.","légtartály",209895,1995,"ÁOK (b)",10,500,5000,"2015-12-09","2015-12-09","2015-12-09","Használatuk: megadott ideig engedélyezett"]
[null,8,"Szemészeti klinika","Korányi fasor 10-11.","sterilező        (Sanamij)",86303,1986,"ÁOK (b)",null,"90/500",null,"2015-11-20","2017-11-20","2017-11-20","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles              (Csak a szerződött karbantartó bonhatja meg!!!)"]
[null,9,"I. Belgyógyászati Kl.","Korányi fasor 8.","sterilező        (Sanamij)",88023,1990,"ÁOK (b)","1és3,0","520/120",null,"2015-06-19","2017-06-19","2017-06-19","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles              (Csak a szerződött karbantartó bonhatja meg!!!)"]
[null,59,"Körintenzív","Korányi fasor 7.","légtartály",903390,1990,"ÁOK (b)",7,800,5600,"2015-11-05","2017-11-05","2017-11-05","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,17,"Bólyai épület pince","Aradi vértanúk tere 1.","légtartály",11853,1993,"TTIK",12,350,4200,"2015-11-21","2017-11-21","2017-11-21","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,20,"Kémiai épület III em.","Dóm tér 7-8. kemenceszoba","légtartály",5150,1999,"TTIK",11,300,3300,"2015-12-19","2015-12-19","2015-12-19","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,94,"Optikai és Kvantumelektr. Tanszék","S-Algyő (hrsz.: 01884/21)","légtartály",25600,2007,"TTIK",16,1000,16000,"2015-06-21","2015-06-21","2020-06-21","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,74,"Mikro és Immunbiol. Int.","Dóm tér 10-11.","LVS 50/70 autokláv",1220,2000,"ÁOK (o)",2.5,137,274,"2015-10-24","2016-10-24","2016-10-24","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,null,"Klinikakert \"D\""]
[]
[null,2,"Gyermekklinika","Korányi fasor 14-15.","légtartály",204895,1995,"ÁOK (b)",7,500,3500,"2015-10-24","2017-10-24","2017-10-24","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,10,"410 ágyas Klinika","Semmelweis u. 6.","sterilező        (Sanamij)",95024,1995,"ÁOK (b)","1és3,0/3.0","500/120",null,"2015-06-27","2017-06-27","2017-06-27","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles              (Csak a szerződött karbantartó bonhatja meg!!!)"]
[null,11,"410 ágyas Klinika","Semmelweis u. 6.","sterilező        (Sanamij)",95025,1995,"ÁOK (b)","1és3,0/3.0","500/120",null,"2015-06-27","2017-06-27","2019-06-27","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles              (Csak a szerződött karbantartó bonhatja meg!!!)"]
[null,12,"410 ágyas Klinika","Semmelweis u. 6.","sterilező        (Sanamij)",90004,1991,"ÁOK (b)","1és3,0/3.0","500/120",null,"2015-06-27","2017-06-27","2017-06-27","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles              (Csak a szerződött karbantartó bonhatja meg!!!)"]
[null,23,"Klinikai Mikrobiol. Int.","Semmelweis u. 6.","autokláv     em.",433,1977,"ÁOK",2.5,115,287.5,"2015-10-24","2016-10-24","2016-10-24","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,24,"Klinikai Mikrobiol. Int.","Semmelweis u. 6.","autokláv     em.","31-4764/0",null,"ÁOK","3,0/ 1és3,0","150/16",null,"2015-11-24","2016-11-24","2016-11-24","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,25,"Klinikai Mikrobiol. Int.","Semmelweis u. 6.","autoklav",452,1977,"ÁOK",2.5,115,null,"2015-10-24","2016-10-24","2016-10-24","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,44,"Közp.gyógyszertár ","Semmelweis u. 6.","sterilező       GET",920773,1992,"ÁOK (b)","1és3,5/3,5","560/100",null,"2015-06-19","2017-06-19","2017-06-19","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,46,"Központi gyógyszertár ","Semmelweis u. 6.","légtartály",204692,1992,"ÁOK (b)",10,500,5000,"2015-12-09","2015-12-09","2015-12-12","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,15,"KP. Kazánház","Semmelweis u.8.","kompresszor-légtartály",2062,1983,"ÁOK (b)",10,500,5000,"2015-10-30","2017-10-30","2017-10-30","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,null,"Fogklinika"]
[null,71,"Fogklinika","Tisza Lajos krt. 64-66.","GE 666-1 Sterilező",950427,1995,"FOK","3/-1 és 3.5/-1",null,null,"2015-10-01","2017-10-01","2017-10-01","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,null,"Biológia Újszeged"]
[]
[null,60,"Biológia Mikrobiológia Tsz","Közép fasor 52.        3.em.","autokláv","31-18200/9",1959,"TTIK",2.5,150,375,"2015-11-21","2016-11-21","2016-11-21","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,29,"Biol.Mikrobiol.Tanszék","Közép fasor 52.        3.em.","autokláv","315382/2",1958,"TTIK",2.5,150,375,"2015-11-21","2016-11-21","2016-11-21","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,30,"Biol.Mikrobiol.Tanszék","Közép fasor 52.        3.em.","autokláv","1511-558-53",1958,"TTIK",2.5,125,312.5,"2015-11-21","2016-11-21","2016-11-21","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,69,"Biológia kompresszor","Közép fasor 52.","Atlas Copco GX 7",7000969,"2007.","TTIK",7.3,500,3650,"2015-10-18","2017-10-18","2017-10-18","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,null,"Mérnök kar"]
[]
[null,31,"SZTE MK","Moszkvai krt. 5-7.","autokláv",196001,1960,"MK",3,400,1200,"2015-08-02","2017-08-02","2017-08-02","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,32,"SZTE MK  ","Moszkvai krt. 5-7.","légtartály",2063,1988,"MK",7.5,500,3750,"2015-08-02","2017-08-02","2017-08-02","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,55,"SZTE MK","Moszkvai krt. 5-7.","TP 300/12G   I.",9182,1987,"MK",8,860,6880,"2015-07-06","2016-07-06","2016-07-06","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,56,"SZTE MK","Moszkvai krt. 5-7.","TP 300/12G   II.",9183,1987,"MK",8,860,6880,"2015-11-06","2016-07-06","2016-07-06","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,null,"MGK Hmvhely"]
[]
[null,33,"SZTE MGK Hmvhely Mikrobiológia","Andrássy u.15.","autokláv",81013,1981,"MGK","1és2,5/2,5",150,null,"2015.11.31","2016-10-31","2016-10-31","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles"]
[null,null,"II. Korház"]
[]
[null,81,"II. Korház","Kálvária sgt. 57.","sterilizáló  (Sanamij)              tip: 66-12-V",5017,2005,"ÁOK",2.75,713,1961,"2015-10-18","2015-10-18","2017-10-18","Hatósági bejelentésre+ellenőrzésre köteles              (Csak a szerződött karbantartó bonhatja meg!!!)"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}