{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[2,0,2,1],[4,0,4,1],[6,0,6,1],[14,0,14,1],[16,0,16,1]]}
["Épület címe / hiba",null,"anyag:","díj:"]
[" 1. ","SZTE Móra Ferenc Kollégium Szeged, Közép fasor 33. IV em. 34.-es szoba feletti elosztóban: 1 db 2P/25A/30mA kikötve (rejtett nullázás)",0,0]
["1. épület",null,0,0]
["2. ","SZTE Móra Oktatási Épület Szeged, Zoltán u. 14. folyosó bal o.-i elosztóban: 1 db 4P/40A/30mA kikötve (rejtett nullázás) ",0,0]
["2. épület",null,0,0]
["3. ","SZTE Kémia Tanszék Szeged, Dóm 7-8. Alagsor Fszt. \"E-0\" elosztóban FI29-es: 1db 4P/40A/30mA ",0,0]
["3. épület",null,0,0]
["4. ","SZTE Biológia Új épület Szeged, Középfasor 52. III. em. \"Solvo\" E3/1 elosztóban jobb oldal 3.21. FI: 1db 4P/40A/30mA ",0,0]
["5. ","SZTE Biológia Új épület Szeged, Középfasor 52. II. em. \"Növény Biológiai Tanszék\" E2/1 elosztóban bal oldal: 1db 4P/40A/30mA ",0,0]
["6. ","SZTE Biológia Új épület Szeged, Középfasor 52. II. em. \"Növény Biológiai Tanszék\" E2/2 elosztóban jobb oldal: 1db 4P/40A/30mA ",0,0]
["7. ","SZTE Biológia Régi épület Szeged, Középfasor 52. III. em. \"Mikrobiológiai Tanszék\" 3SZ1-L6 elosztóban FI4: 1db 4P/25A/30mA ",0,0]
["8. ","SZTE Biológia Régi épület Szeged, Középfasor 52. III. em. \"Mikrobiológiai Tanszék\" 3SZ2-L1 elosztóban FI2: 1db 4P/25A/30mA ",0,0]
["9. ","SZTE Biológia Régi épület Szeged, Középfasor 52. IV. em. \"Élettani Tanszék\" 4SZ1-L2 elosztóban FI6: 1db 4P/25A/30mA ",0,0]
["10. ","SZTE Biológia Régi épület Szeged, Középfasor 52. IV. em. \"Élettani Tanszék\" 4SZ1-L7 elosztóban FI2: 1db 4P/25A/30mA ",0,0]
["4. épület",null,0,0]
["11. ","SZTE Juhász Gyula Oktatási Épület HU/2 Szeged, Hattyas sor 3-as Épület II. em. bal o.: 2 db 4P/25A/30mA kikötve (rejtett nullázás) ",0,0]
["5. épület",null,0,0]
["12. ","SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (Szeged, Eötvös u. 6.) IV. em. Tetőtér \"V\" jelű e.o. 1 db Moeller 4P/25A/30mA ",0,0]
["6. épület",null,0,0]
["Összesen 1-6. épület nettó: ",null,0,0]
["27 % ÁFA ",null,0,0]
["Vállalkozói ár összesen bruttó: ",null,0,0]