A Szegedi Tudományegyetem SZTE/2016/PB06060 számú,
Állványos sebészeti mikroszkóp készülék beszerzése tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. 1 db Zeiss OPMI PRO típusú állványos operációs mikroszkóp
	
	

	Eszköz paraméterei: 

· nagyméretű állvány, 

· mobil, gördíthető mikroszkóp 

· binokuláris 10x 

· egyenes kialakítás 

· nagyítás (f=125) 3-32x 

· lencse (f=200) 0,6-1,0-1,6
· előre néző optika, Zoom 0,4 bis 2,4; 

· nagyítás 3-32-szeres, 

· halogen megvilágítás 100 W tartalék izzós,

· fényerő fokozatmentesen állítható, 

· Zoom és fókusz elektromosan állítható
	
	


Szállítási határidő: szerződéskötés után max. 15 munkanap
Kérjük, hogy az eszközre vonatkozó jótállási időt ajánlatán feltétlen tüntesse fel.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékre benyújtott ajánlatokat nem áll módunkban elfogadni!
Szakmai kérdésekben kapcsolattartó: 

Dr. Koncz István egyetemi adjunktus

Telefon: 62/342-650; Mobil: 06 20/541-8309; Fax:62/545-680

E-mail: stephenkoncz@gmail.com; koncz.istvan@med.u-szeged.hu
