{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":2,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés:","csuklós vérnyomásmérő (smart)"]
[null,"iHealth BP7, vagy azzal technikai paraméterekben megegyező"]
["Össz. darabszám:","4 db"]
[]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Technikai paraméterek"]
["típus","csuklós vérnyomásmérő"]
["mérés","mandzsetta oszcillometriás módszer"]
["mért adatok","szisztolés, diasztolés vérnyomás,  pulzusszám"]
["mérési tartomány (vérnyomás)","0-300 mmHg"]
["mérési pontosság (vérnyomás)","±3 mmHg"]
["mérési tartomány (pulzus)","40-180 BPM"]
["mérési pontosság (pulzus)","5% BPM"]
["mandzsetta átmérő","14-22 cm"]
["automatikus mandzsetta felfújás","igen"]
["szabályozott leeresztő szelep","igen"]
["működési feltételek","5°C-40°C"]
["tárolási, szállítási feltételek","-20°C-55°C "]
[]
["Energiaellátása"]
["Elem/akkumulátor","igen"]
[]
["Szoftver"]
["iOS támogatás","ingyenes applikáció"]
["Android támogatás","ingyenes applikáció"]
["adattovábbítás","mobil eszközre"]
["mért értékek nyomon követése","igen"]
[]
["Kommunikáció"]
["Bluetooth","v 3.0"]
[]
["Egyéb elvárások"]
["tárolás","saját hordtáska"]
["felhasználói kézikönyv","angol vagy magyar"]