{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés:","Ophthalmoscop"]
[null,"D-EYE for iPhone 6 (Lens+Bumper), vagy azzal technikai paraméterekben megegyező"]
["Igényelt mennyiség:","2 db"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Technikai paraméterek"]
["típus","iPhone6-hoz csatlakoztatható"]
["vizsgálat","szemfenék\n(glaukóma, hypertoniás retinopathia, neurológia betegségek, időskori makuladegeneráció, gyulladásos és fertőző betegségek, stb)\ngyermek, csecsemő vizsgálat (pupilla tágító cseppek nélkül)\nágyhoz kötött betegek vizsgálata"]
["látószög","max 20°"]
["video, kép","nagy felbontású video és kép rögzítésének lehetősége"]
["Energiaellátása","nincs szükség külső áram és fényforrásra"]
[]
["Szoftver"]
["iOS és Android támogatás","ingyenes applikáció"]
["adattárolás","beépített beteginformációs fájl, opcionális privát és biztonságos adattárolás felhőben"]
["adattovábbítás lehetősége","igen"]
[]
["Tartozékok"]
["iPhone6 adapter","igen"]