{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Docureader2","Meditech","Medexpert"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Docureader2","index":0,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"1. sor:"]
[]
[null,"Megnevezés:","DOCUREADER 2 Vizeletanalizátor"]
[null,null,"vagy azzal technikai paraméterekben megegyező"]
[null,"Össz. darabszám:","1 db"]
[]
[null,"A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[null,"Teszt portfólió "]
[null,"Paraméterek ","Mérésre alkalmas"]
[null,"bilirubin","Igen"]
[null,"uribilinogen","Igen"]
[null,"keton","Igen"]
[null,"aszkorbinsav","Igen"]
[null,"glukóz","Igen"]
[null,"protein (fehérje)","Igen"]
[null,"vér","Igen"]
[null,"ph","Igen"]
[null,"nitrit ","Igen"]
[null,"leukocita (fehérvérsejt)","Igen"]
[null,"fajsúly","Igen"]
[]
[null,"Egyéb"]
[null,"Kijelző","LCD monitor"]
[null,"Nyomtató egység ","Igen "]
[null,"Tartozékok ","LABSTRIP U11 PLUS TESZTCSÍK (5db)"]

{"sheet":"Meditech","index":1,"n_rows":44,"n_cols":3,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"2. sor:"]
[]
[]
[null,"Megnevezés:","Meditech eszközpaletta"]
[]
[null,"Össz. darabszám:","1 db"]
[null,"1 eszközpaletta tartalmazza: ","1 db CardioBlue EKG eseményrekorder csomag, szoftverrel, tartozékokkal; "]
[null,null,"1 db BlueBP-OS ambuláns vérnyomásmérő csomag, szoftverrel, tartozékokkal."]
[null,"A készülékekkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
[null,null,"CardioBlue EKG eseményrekorder"]
[null,"Darabszám",1]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
[null,"tárolási kapacitás","8 - 136 perces EKG (minőség és csatornaszám függő)"]
[null,"memória","beépített"]
[null,"dimenziók","66*59*17 mm"]
[null,"súly (elemek nélkül)","50 g"]
[null,"működtetőgomb","1 nyomógomb"]
[null,"mintavételezés, A/D felbontás","1200 vagy 600 Hz, 12 bit"]
[null,"tárolási minőség","600, 300 vagy 150 Hz"]
[null,"adatátvitel","USB optikai interfész"]
[null,"EKG","1, 2, 3, 5 csatorna(7 pácienskábel)"]
[null,"tanúsítvány","CE"]
[]
[null,null,"BlueBP-05 ambuláns vérnyomásmérő csomag"]
[null,"Darabszám",1]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
[null,"validációk","ANSI/AAMI, BHS"]
[null,"mérési módszer","oszcillometrikus"]
[null,"méretek","98*69*29 mm"]
[null,"súly (elemek nélkül)","190 g"]
[null,"mérési tartomány","30 - 260 mmHg"]
[null,"pulzusszám","40 - 200 bpm"]
[null,"mérési időszakok","4 (reggeli, nappali, éjszakai, speciális)"]
[null,"mérési gyakoriság","5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60"]
[null,"adatátvitel","Bluetooth"]
[null,"tárolási kapacitás","600 mérés"]
[null,"működési idő","akár 51 óra"]
[null,"tápellátás","2 AA akkumulátor"]
[null,"mérés kijelzés módja","LCD kijelzővel"]
[null,"minőségtanúsítványok","CE"]

{"sheet":"Medexpert","index":2,"n_rows":83,"n_cols":3,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"3. sor:"]
[]
[null,"Megnevezés:","Medexpert minta rendszer"]
[]
[null,"Össz. darabszám:","1 db"]
[null,"1 minta rendszer tartalmazza: ","2 db CONTEC Medical System spirométer; "]
[null,null,"2 db Contec Medical System Pulzoximéter CMS50EW;"]
[null,null,"1 db CONTEC Medical System Hordozható EKG;"]
[null,null,"3 db CONTEC Medical System vérnyomásmérő;"]
[null,null,"3 db AND UC-321PBT-C mérleg."]
[null,"A készülékekkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
[null,null,"CONTEC Medical System spirométer "]
[null,"Darabszám",2]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
[null,"Teszt portfólió "]
[null,"Paraméterek ","Mérésre alkalmas"]
[null,"FVC","Igen"]
[null,"FEV1","Igen"]
[null,"FEV1%","Igen"]
[null,"PEF","Igen"]
[null,"PEF25","Igen"]
[null,"PEF75","Igen"]
[null,"PEF2575","Igen"]
[]
[null,null,"Medical Systems Pulzoximéter CMS50EW"]
[null,"Darabszám",2]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[null,"Érzékelő"]
[null,"SpO2 érzékelő","Integrált"]
[null,"SpO2 mérési tartomány","35-100%"]
[null,"SpO2 pontosság","+ / '-2%"]
[]
[null,"Megjelenítés"]
[null,"Megjelenítés","SpO2, pulzus ráta, pulzus hullámforma, oszlopgrafikon"]
[null,"Kijelző","1,3\"; 128x96 pixel"]
[]
[null,"Egyéb"]
[null,"Riasztás","Van, limitek beállíthatóak"]
[null,"Csatlakozás","Szoftveres"]
[null,"Tápellátás","Li-ion akkumulátor "]
[null,"Saját memória ","Van"]
[]
[null,null,"Medical System Hordozható EKG"]
[null,"Darabszám",1]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[null,"Mintavételi frekvencia","150 Hz"]
[null,"Defibrillátor elleni védelem ","van"]
[null,"Kalbrációs feszültség","1mV +/- 3%"]
[null,"Frekvencia válasz","0,05-150 Hz"]
[null,"Konstans idő",">3,2 mp"]
[null,"CMRR",">80dB >100dB (szűrővel)"]
[null,"EMG Filter ","35Hz (-3dB) / 25Hz (-3d"]
[]
[null,null,"CONTEC Medicel System vérnyomásmérő"]
[null,"Darabszám",3]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
[null,"Holter típusa","Vérnyomás holter pulzoximéterrel"]
[null,"Mérési mód","oszcillometriás"]
[null,"Mérési tartomány","10-270 Hgmm, pulzus: 30-220; gyerek: 10-200 Hgmm, pulzus: 30-220; újszülött: 10-135 Hgmm, pulzus: 30-220"]
[null,"Kijelző","Színes kijelző, TFT, erős láthatóság"]
[null,"Riasztás funkció","Van, beállítható értékekkel"]
[null,"Túlnyomás elleni védelem","Van"]
[null,"Memória","350 mérési eredmény tárolható"]
[null,"Holterezés beállítása","A készüléken történik"]
[null,"Számítógéphez csatlakoztatás","Igen, USB port segítségével"]
[null,"Számítógépes szoftver","CMS angol nyelvű szoftver"]
[null,"Pontosság","Pulzus: +/- 2%, vagy BPM: +/- 3"]
[null,"Tápellátás","2 db. AA alkáli elem"]
[null,"Üzemidő","600 mérés, 48 órás periódusban"]
[]
[null,null,"AND UC-321PBT-C mérleg"]
[null,"Darabszám",3]
[null,"Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
[null,"Mérési felbontás","100 g"]
[null,"Mérési kapacitás ","200 kg"]
[null,"Memóriakapacitás ","40 mérés"]
[null,"Mozgás tolerancia mód ","Igen"]
[null,"Kapcsolat ","Bluetooth "]