Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Tárgy: műszaki specifikáció vezetőképesség mérő műszerhez
Elvárások:

Hordozható ( elemmel vagy akkumulátorral működő ), kompakt kialakítású készülék; pontos, precíz, jól reprodukálható eredményeket produkáljon. Akkreditált munkavégzésbe akarjuk bevonni, laboratóriumi és terepi munkavégzés céljából. Mérni kívánt mintatípusok: felszíni víz, felszín alatti víz, talajpép. Mérési tartomány: 0,01µS/cm – 200mS/cm. Beépített hőmérséklet érzékelőt tartalmazzon. Szondához ( elektródhoz ) tartozó kábelhossz: ~1m. TDS funkció legyen.
Szakmai kérdésekben az igénylő kapcsolattartója:

Fekete István, Tel: 62/543-468, Mobil: +36/30/6069-109; E-mail: feketei@geo.u-szeged.hu
