{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés:","Meditech eszközpaletta"]
[]
["Össz. darabszám:","1 db"]
["1 eszközpaletta tartalmazza: 1 db CardioBlue EKG eseményrekorder csomag,szoftverrel,tartozékokkal; "]
[null,"   1 db BlueBP-OS ambuláns vérnyomásmérő csomag,szoftverrel,tartozékokkal."]
["A készülékekkel szemben támasztott követelmények:"]
[]
[null,"CardioBlue EKG eseményrekorder"]
["Darabszám",1]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
["tárolási kapacitás","8 - 136 perces EKG (minőség és csatornaszám függő)"]
["memória","beépített"]
["dimenziók","66*59*17 mm"]
["súly (elemek nélkül)","50 g"]
["működtetőgomb","1 nyomógomb"]
["mintavételezés, A/D felbontás","1200 vagy 600 Hz, 12 bit"]
["tárolási minőség","600, 300 vagy 150 Hz"]
["adatátvitel","USB optikai interfész"]
["EKG","1, 2, 3, 5 csatorna(7 pácienskábel)"]
["tanúsítvány","CE"]
[]
[null,"BlueBP-05 ambuláns vérnyomásmérő csomag"]
["Darabszám",1]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[]
["validációk","ANSI/AAMI, BHS"]
["mérési módszer","oszcillometrikus"]
["méretek","98*69*29 mm"]
["súly (elemek nélkül)","190 g"]
["mérési tartomány","30 - 260 mmHg"]
["pulzusszám","40 - 200 bpm"]
["mérési időszakok","4 (reggeli, nappali, éjszakai, speciális)"]
["mérési gyakoriság","5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60"]
["adatátvitel","Bluetooth"]
["tárolási kapacitás","600 mérés"]
["működési idő","akár 51 óra"]
["tápellátás","2 AA akkumulátor"]
["mérés kijelzés módja","LCD kijelzővel"]
["minőségtanúsítványok","CE"]