{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Herman Kollégium"]
["5,0 l/p vízadagoló lopásnehezített","M24x1, külső menetes",8,"db","konyha mosdó"]
[" 5,0 l/p vízadagoló lopásnehezített","M22x1, belső menetes",8,"db","konyha mosdó"]
[" 1,7,0 l/p vízadagoló lopásnehezített","M24x1, külső menetes",9,"db","csak kézmosó nincs fogmosás"]
["1,7,0 l/p vízadagoló lopásnehezített","M22x1, belső menetes",6,"db","csak kézmosó nincs fogmosás"]
["3,0 l/p vízadagoló lopásnehezített","M24x1, külső menetes",56,"db","mosdó szobákba fogmosásra is"]
["3,0 l/p vízadagoló lopásnehezített","M22x1, belső menetes",40,"db","mosdó szobákba fogmosásra is"]
["2,0 l/p zuhanyvíz adagoló","1/2x1/2",5,"db","csap bekötő csövére szerelve 4 darab rugalmas bekötő cső kiegészítésével"]
["8,0 l/p zuhanyvíz adagoló","1/2x1/2",17,"db","csaptelep közé"]
["8,0 l/p zuhanyvíz adagoló","3/4x3/4",15,"db","középrészre"]
["vario konyhai vízadagoló",null,1,"db","1 szobába"]
["wc stop","alap",13,"db","kétrészes súly"]
["wc stop","maximális",4,"db","max súly"]
["wc stop","extra+pótsúly",9,"db","max súly"]
["Szerelőkulcs nagy lopásbiztos",null,2,"db","marad a kollégiumban karbantartásra"]