{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,4],[18,0,18,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[1,0,1,4],[2,2,2,4]]}
[]
["Szivárgásvizsgálatra kötelezett hűtőberendezések szivárgásvizsgálati munkafolyamatai"]
["Ssz","Szivárgásvizsgálati munka leírása","rendszeresség"]
[null,null,"Egyszeri","Rend- szeres","Eseti"]
["1/","Szivárgásvizsgálati tervrajz készítése","x"]
["2/","Berendezés adatainak felvétele, rögzítése","x"]
["3/","Berendezés szivárgásvizsgálati állapot felmérése","x"]
["4/","Berendezés potenciális szivárgási pontjainak feltérképezése","x"]
["5/","Berendezés adatainak a www.hlhmonitoring.hu oldalon történő kezelése",null,"x"]
["6/","Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv készítése",null,"x"]
["7/","Hűtőközeg betöltési jegyzőkönyv készítése",null,null,0]
["8/","Hűtőközeg lefejtési jegyzőkönyv készítése",null,null,0]
["9/","Kalorikus rendszer megbontásával járó javítási jegyzőkönyv készítés",null,null,0]
["10/","Elektronikus szivárgásvizsgálat elkészítése",null,"x"]
["11/","Nyomástartási tömörségvizsgálat elvégzése",null,null,0]
["12/","Vacuumtartási tömörségvizsgálat elvégzése",null,null,0]
[]
["x= karbantartási szerződés keretein belül elvégzett munkálatok"]
["0= külön megállapodás keretein belül végzendő munkálatok"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}