Kiegészítés a SZTE FOK Fogklinika épületében2 székes rendelő kialakításához:
A helyiségben dolgozóknak az öltözködése, tisztálkodása épületen belül, máshol biztosított.

A sterilizálást központi helyen végzik a klinika épületében.

Meglévő rendszerről lehet a sűrített levegőt biztosítani a fogászati székekhez, nyomvonalbővítést kell tervezni.

A helyiség fűtése biztosított, a radiátorokat kell korszerűre cserélni.

A helyiség spilt klímával ellátott, azt meglévő megmaradónak kell kezelni. A helyiség erkély ajtójában lévő ablakklíma kibontandó, és a nyílászáró helyreállítandó.

Akadálymentesítés csak a meglévő ajtó átalakításában merül ki, ki kell bontani a meglévő küszöböt.

A székeknél keletkező víz és nyál elszívására egy vákuum rendszert kell kiépíteni, aminek az elhasznált levegője meglévő légaknába a tetőfölé elvezethető.

A helyiség szellőzése természetes úton megoldott, gépi szellőzést nem kell tervezni.

A helyiségbe 2 db mosdót kell a kezelő székek közelébe tervezni, és egy kétmedencés mosogatót.

A helyiségen belül egyenpotenciál hálózat megtervezése szükséges.

Az informatikai hálózatot a földszinten lévő recepció melletti helyiség RACK szekrényéről kell kiépíteni.

