{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,4],[84,2,84,6]]}
[]
["JGYPK épületein tetőjavítás, ereszcsatorna javítási munkák"]
[]
[]
["ssz.","Épület, munka megnevezése","mennyiség","anyag egységár","díj egységre","anyag összesen","díj összese","anyag+díj összesen"]
[1,"3-as épület"]
[null,"Cserépjavítás","3,5 m2"]
[null,"Csatorna tisztítás","210 fm"]
[2,"4-es épület"]
[null,"Tető beszakadás 2 helyen, cserépjavítás pótlása","10 m2"]
[null,"Csatorna tisztítás","90 fm"]
[null,"Eresz csatorna csere","25 fm"]
[null,"Hófogó javítása 25 m-en","25 m"]
[3,"5-ös melléképület féltetőjének teljes cseréje"]
[null,"Tető bontása","25 m2"]
[null,"Törmelék elszállítása 5m3-es konténer","1 db"]
[null,"Tetőfóliázás és lécezés","25 m2"]
[null,"Cserepezés","25 m2"]
[null,"Ereszcsatorna szerelése","5 fm"]
[null,"Falszegély készítése","15 fm"]
[4,"5-ös épület"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítás","90 fm"]
[null,"Eresz szegély elhelyezése 20-as kit sz.","30 fm"]
[null,"Lefolyó csere","4 fm"]
[5,"6-os épület"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítás","210 fm"]
[null,"Eresz szegély elhelyezése","30 fm"]
[null,"2 db csatorna szeglet, 2m csatorna, 1 db kifolyó csonk csere","1 klt"]
[null,"Kosaras autó","4 óra"]
[null,"Cseréppótlás, javítás, rögzítése","5 m2"]
[null,"Lefolyócső csere","4 fm"]
[null,"Ablakkönyöklő készítése 1m/db","2db"]
[6,"8-as épület"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítása","140 fm"]
[null,"Eresz szegély elhelyezése","20 fm"]
[null,"Cserepezés, lécc csere, hófogó valamint dudacserép pótlása","10 m2"]
[null,"Kéményszegély csere","2 db"]
[7,"10-es épület"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítása","50 fm"]
[null,"Ereszcsatorna csere","5 fm"]
[null,"Lefolyócső csere forrcsőre","1 db"]
[8,"Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola"]
[null,"Csatorna csere 40-es kit. Sz. alumínium lemezből","17 fm"]
[null,"Íves csatorna javítása bitumenes bevonó anyaggal","17 fm"]
[null,"Kosaras autó","6 óra"]
[null,"Terület foglalási engedély","1 klt"]
[null,"Beázás megszüntetése 2 helyen","1 klt"]
[null,"Függő csatorna tisztítása","416 fm"]
[null,"Lefolyócső csere forrcsőre","10 fm"]
[9,"JGYPK Főépület"]
[null,"Csatorna csere 40-es kit. Sz. alumínium lemezből","18 fm"]
[null,"Csatorna tisztítása","290 fm"]
[null,"Lefolyó csonk csere","2 db"]
[null,"Beázások megszüntetése 3 helyen","1 klt"]
[10,"Juhász Gyula Klub épülete"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítása","90 fm"]
[null,"Csatorna toldások csöpögésének javítása","10 helyen"]
[null,"Eresz szegély felhelyezése 20-as kit. Sz.","12 fm"]
[null,"Hattyúnyak csere","3 db"]
[null,"Lefolyócső csere","6 fm"]
[11,"Kossuth Laktanya anyagraktár"]
[null,"Tetőjavítás, tetőtakarítás","30 m2"]
[null,"Csatorna tisztítás","66 fm"]
[null,"Ereszcsatorna csere","10 fm"]
[null,"Hattyúnyak csere","2 db"]
[12,"Művészettörténeti Tanszék"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítása","150 fm"]
[null,"Trapézlemez csere L.T.P. 50-esre","16 m2"]
[13,"Posta épület"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítása","24 fm"]
[null,"Csatorna szeglet csere","1 db"]
[14,"Szilléri sgt-i épület"]
[null,"Ereszcsatorna tisztítása","145 fm"]
[null,"Ereszcsatorna javítása, csöpögés megszüntetése 3 helyen","1 klt"]
[null,"Eresz szegély szerelése","20 fm"]
[null,"Cseréppótlás javítás","3 m2"]
[null,"Beázás megszüntetése 3 helyen","1 klt"]
[null,"Ereszcsatorna toldások újratömítése 3 helyen ","1 klt"]
[null,"Ereszcsatorna toldások újratömítése  ","4 fm"]
[15,"Trafóház"]
[null,"Ereszcsatorna csere","62 fm"]
[16,"Kollégium"]
[null,"Függőeresz csatorna tisztítása","220 fm"]
[null,"Cserép pótlása, javítása és rögzítése","10 m2"]
[null,"Összesen"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}