{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":128,"n_cols":9,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,8,32,8],[66,6,69,6],[68,7,69,7],[68,8,69,8],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[118,3,119,3],[118,4,119,4],[118,5,119,5],[118,6,119,6],[108,0,110,0],[108,1,110,1],[108,2,110,2],[108,3,110,3],[108,4,110,4],[108,5,110,5],[108,6,110,6],[113,6,117,6],[106,6,107,6],[37,0,38,0],[29,0,32,0],[33,2,36,2],[29,7,32,7],[61,6,62,6],[63,7,65,7],[74,6,75,6],[70,6,71,6],[79,6,99,6],[26,5,28,5],[26,6,28,6],[46,7,47,7],[39,6,40,6],[39,7,40,7],[33,6,36,6],[33,7,36,7],[46,6,47,6],[44,6,45,6],[29,6,32,6],[49,6,51,6],[37,6,38,6],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,5,16,5],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[29,3,32,3],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,0,40,0],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[26,1,28,1],[26,0,28,0],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[15,3,16,3],[33,3,36,3],[29,5,31,5],[29,4,32,4],[29,1,32,1],[29,2,32,2],[44,1,45,1],[41,3,43,3],[46,3,47,3],[33,1,36,1],[46,1,47,1],[46,4,47,4],[41,4,43,4],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[106,2,107,2],[100,2,101,2],[102,2,103,2],[100,3,101,3],[66,0,69,0],[44,0,45,0],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[46,2,47,2],[100,1,101,1],[102,1,103,1],[102,3,103,3],[106,3,107,3],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[66,1,69,1],[74,3,75,3],[66,2,69,2],[66,3,69,3],[46,0,47,0],[0,7,0,8],[63,8,65,8],[100,6,101,6],[102,6,103,6],[100,7,101,7],[102,7,103,7],[63,6,65,6],[41,6,43,6],[15,4,16,4],[74,4,75,4],[74,5,75,5],[57,5,58,5],[41,5,43,5],[44,5,45,5],[66,5,69,5],[100,5,101,5],[102,5,103,5],[100,4,101,4],[102,4,103,4],[66,4,69,4],[15,6,16,6],[7,6,10,6],[11,6,14,6],[5,6,6,6]]}
[" helyrajzi szám","irá-nyító szám","cím","megnevezés","felépítmény","kar","ÁVK darabszám:                  2016. október felmért","Cserélendő ÁVK paraméter/típus: "]
[]
["25851/5(1)",6724,"Szeged, Vásárhelyi Pál u. 1.","Károlyi Mihály kollégium 10 em. épület",null,"Kollégium Károlyi",685,"3db 16A 2P 30mA csere","Schrack"]
["25851/5(2)",6724,"Szeged, Kossuth Lajos sgt.74.","4 szintes épület",null,"Kollégium Károlyi",115]
["25607",6724,"Szeged, Mars tér 7. ","oktatási épület, Dékáni Hivatal",null,"MK",6]
["25212(1)",6724,"Szeged, Zoltán u 14.","oktatási épület",null,"ÁJTK",7]
["25212(2)",6724,"Szeged, Zoltán u 14.","melléképület",null,"BTK"]
["25192/2(1)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","labor és oktatási épület 2. épület",null,"MK",2]
["25192/2(2)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","kazán, hőközpont 6. épület",null,"MK"]
["25192/2(3)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","laborépület 7. épület",null,"MK"]
["25192/2(4)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","technológiai épület 8. épület",null,"MK"]
["25192/1(1)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","oktatási épület 1. épület",null,"MK",2]
["25192/1(2)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","oktatási épület 3. épület",null,"MK"]
["25192/1(3)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","oktatási épület 4. épület",null,"MK"]
["25192/1(4)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","élelmiszertechnológia 5. épület",null,"MK"]
["25187",6725,"Szeged, Moszkvai krt 9.",null,null,"MK",90]
[]
["21013/9(2)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"trafóház B jelű épület","GMF",1]
["20353",6725,"Szeged, Topolya sor 2-4.","tornacsarnok, sporttelep",null,"JGYPK",1]
["20323/1(2)",6725,"Szeged, Hattyas u. 6-8.",null,"oktatási épület 3-as épület (HU/2) JGYPK","JGYPK",5,"1db 25A 4P 30mA csere","Merlin Gerin"]
["20323/1(11)",6725,"Szeged, Hattyas u. 6-8.",null,"zenesportcentrum S2 (HU/11)","Sportközpont",1]
["10874",6723,"Szeged, Szilléri sgt. 12.","oktatási épület",null,"JGYPK",1]
["3911",6720,"Szeged, Tisza Lajos krt. 54.","Jogi kar központi épület",null,"ÁJTK",12,"8db 25A 4P 300mA csere","Merlin Gerin"]
[{"$nulls":7},"2db 40A 4P 300mA csere","Merlin Gerin"]
[{"$nulls":7},"1db 40A 4P 300mA csere","Schneider"]
["3772",6720,"Szeged, Árpád tér 2.","Számítóközpont",null,"TTIK",2]
["3771",6720,"Szeged. Eötvös u. 6 (Eötvös u. 2)","Gyógyszerésztudományi kar",null,"GYTK",31,"5db 63A 4P 300mA csere","Merlin Gerin"]
[{"$nulls":7},"1db 40A 4P 300mA csere","Merlin Gerin"]
[{"$nulls":7},"3db 40A 4P 100mA csere","GE"]
["3762",6720,"Szeged, Dugonics tér 13.","Regionális Tudástranszfer, Rektori Hivatal, JATE klub",null,"Rektori Hivatal",83,"1db 40A 4P 100mA csere","Schrack"]
[]
[]
[]
["3754(1)",6720,"Szeged, Tisza Lajos krt.64-66.","Fogászati és Szájsebészeti Klinika","oktatási épület","FOK",71]
["3754(2)",null,null,null,"melléképület","FOK"]
["3754(3)",null,null,null,"melléképület","FOK"]
["3754(4)",null,null,null,"melléképület","FOK"]
["3728/6(1)",6720,"Szeged, Rerrich Béla tér 1. Szőkefalvi-Nagy Béla u. ","Béke épület oktatás",null,"TTIK",15,"1db 63A 4P 100mA csere","Tracon"]
[null,6720,"Szeged, Rerrich Béla tér 1. Szőkefalvi-Nagy Béla u. ","Béke épület udvari vegyraktár"]
["3728/6(3)",6720,"Szeged, Dóm tér 9. Szőkefalvi-Nagy Béla u. ","Fizika épülete","Biokémiai Intézet","TTIK",108,"3db 40A 4P 30mA csere","2db Eaton"]
[{"$nulls":8},"1db Schrack"]
["3728/3(1)",6720,"Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Szőkefalvi-Nagy Béla u. ","Bólyai épület",null,"TTIK",107]
["3728/3(2)",6720,"Szeged, Tisza Lajos krt.84-86 Szőkefalvi-Nagy Béla u. "]
["3728/3(3)",6720,"Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 2"]
["3728/1",6720,"Szeged, Dóm tér 7-8.","Kémia épülete",null,"TTIK",103]
[]
["3724(5)",6725,"Szeged, Tisza Lajos krt.113.",null,"Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont",null,38,"2db 40A 4P 30mA csere","1db Scneider"]
[{"$nulls":8},"1db Möeller"]
["3724(7)",6725,"Szeged, Semmelweis u 4.",null,"Semmelweis Ignác kollégium GYTK","Kollégium Semmelweis GYTK",4]
["3716(1)",6725,"Szeged, Tisza Lajos krt. 103.","Irinyi épület",null,"TTIK",31]
[{"$nulls":5},"TTIK"]
[{"$nulls":5},"TTIK"]
["3716(2)",null,null,"Eötvös Lóránd kollégium (épület része)",null,"Kollégium Eötvös",10]
["3715",6725,"Szeged, Boldogasszony sgt 6.","oktatási épület, Dékáni Hivatal",null,"JGYPK",64]
["3713(1)",6725,"Szeged, Boldogasszony sgt 8",null,"Gyakorló Általános Iskola","JGYPK",2]
["3713(2)",6725,"Szeged, Semmelweis u 5.",null,"Teleki Blanka kollégium","Kollégium Teleki JGYPK",64,"3db 16A 2P30mA csere","Schrack"]
["3713(3)",6725,"Szeged, Semmelweis u 3.",null,"közös kazánház (adatok SZTE)","JGYPK",0]
["3700(1)",6725,"Szeged. Liliom u. 10.",null,"vendégház","SZTE",3,"1db 16A 2P 30mA bontás ","40A ÁVK után kötve, bontandó"]
["3700(2)",6725,"Szeged. Liliom u. 10.",null,"udvari épület",null,1]
["3622/A/1",6722,"Szeged, Szentháromság u 34.","Gazdasági Műszaki Főigazgatóság",null,"GMF",5]
["3568",6722,"Szeged, Batthyány u 5.","Óvoda",null,"SZTE",3]
["3511(1)",6722,"Szeged, Boldogasszony sgt.3-5.","SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola \"A\" épület",null,"Általános",9]
["3511(2)",6722,null,"SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola \"B\" épület",null,"Általános"]
["3507/1(1)",6722,"Szeged, Boldogasszony sgt 1.","SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola",null,"Gimnázium",12,"1db 25A 2P 100mA csere","Bakony"]
["3507/1(2)",6722,"Szeged, Tisza Lajos krt 101","SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Hősök kapuja)",null,"Gimnázium"]
["3506",6722,"Szeged, Szentháromság u. 2.","SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola",null,"Gimnázium"]
["3487",6722,"Szeged, Ady tér 10.","József Attila Tanulmányi és Információs Központ",null,"TIK",85,"1db 80A 300mA csere","F&G"]
[{"$nulls":7},"4db 25A 4P300mA csere","F&G"]
[]
[]
["3486",6722,"Szeged, Egyetem u 2.","Bölcsészettudományi Kar",null,"BTK",61]
[]
["3482",6722,"Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.","oktatási épület",null,"BTK",6]
["3373(1)",6722,"Szeged, Béke u 11-13.","Béke Kollégium","Béke utcai kollégium","Kollégium ETSZK",2]
["3185",6722,"Szeged, Kálvária sgt. 1.","Gazdaságtudományi Kar központi épület",null,"GTK",2]
[]
["3100",6722,"Szeged, Mars tér 20.","oktatási épület",null,"MK",6]
[2984,6722,"Szeged, Bocskai u. 10-12.",null,null,"ÁJTK",24,"1db 40A 4P 300mA csere","Schrack"]
["2136/1(1)",6726,"Szeged, Kertész u 11.",null,"csillagvizgáló TTIK","TTIK",1]
["2106(1)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.","Füvészkert","füvészkert:fitotron","SZTE",60]
["2106(2)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"új kazánház","SZTE"]
["2106(3)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"régi kazánház","SZTE"]
["2106(4)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"raktár","SZTE"]
["2106(5)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"víztároló (építmény)","SZTE"]
["2106(6)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"műhely","SZTE"]
["2106(7)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"csővázas szín","SZTE"]
["2106(8)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"szociális épület","SZTE"]
["2106(9)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"virágház","SZTE"]
["2106(10)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"üvegház (fóliaház)","SZTE"]
["2106(11)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"hollandi ház","SZTE"]
["2106(12)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"szaporítóház","SZTE"]
["2106(13)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"kertiház","SZTE"]
["2106(14)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"dioráma","SZTE"]
["2106(15)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"látogatói illemhely","SZTE"]
["2106(16)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"pavilon","SZTE"]
["2106(17)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"hidroforház","SZTE"]
["2106(18)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"kerti pihenő ","SZTE"]
["2106(19)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"lombgyüjtő","SZTE"]
["2106(20)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"vizes élőhely","SZTE"]
["2106(21)",6726,"Szeged, Lövölde u 42.",null,"gyógynövény és fűszerkert","SZTE"]
["1732(1)",6726,"Szeged, Közép fasor 52.","Biológia épülete (felújított panel)",null,"TTIK",274]
[]
["1732(2)",6726,"Szeged, Közép fasor 52.","Biológia épülete (új épület)",null,"TTIK",241]
[]
["493(1)",6726,"Szeged, Fürj u 51.","Fürj utcai kollégium","főépület","Kollégium Hermann",1]
["278(1)",6726,"Szeged, Bal fasor 39.","Madzsar József Kollégium","Madzsar József kollégium és oktatási épület","ETSZK",26]
["240(1)",6726,"Szeged, Temesvári krt.50.","Herman Ottó kollégium",null,"Kollégium Hermann",67]
[]
["240(2)",6726,"Szeged, Középfasor 33.","Móra Ferenc  kollégium",null,"Kollégium Móra",139,"1db 25A 300mA csere","Merlin Gerin"]
[{"$nulls":7},"1db 40A 300mA csere","Merlin Gerin"]
[{"$nulls":7},"1db 25A 30mA csere","Merlin Gerin"]
["240(3)",6726,"Szeged, Bal fasor 5-9.","étterem",null,"TTIK",3,"2db 40A/4P 30mA csere","DNS"]
["237",6726,"Szeged Erzsébetliget",null,"öltöző épülete","Sportközpont",3]
["233(1)",6726,"Szeged, Temesvári krt. 31.","Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar","oktatási épület","ETSZK",241]
["233(2)",6726,"Szeged, Temesvári krt. 31.",null,"melléképület","ETSZK"]
["233(3)",6726,"Szeged, Temesvári krt. 31.",null,"kabinet","ETSZK"]
["233(4)",6726,"Szeged, Temesvári krt. 31.",null,"tárolóépület","ETSZK"]
["233(5)",6726,"Szeged, Temesvári krt. 31.",null,"kazánház","ETSZK"]
["01392/6(3)",6728,"Szeged, Budapesti út 7.",null,"lakóépület diáklakások 43. épület","Kollégium Öthalom",64,"2db 25A 4P 100mA csere","Kopp"]
[{"$nulls":7},"1db 40A 4P 100mA csere","Moeller"]
["01392/6(4)",6728,"Szeged, Budapesti út 7.",null,"lakóépület diáklakások  44. épület","Kollégium Öthalom",1]
["01392/6(6)",6728,"Szeged, Budapesti út 7.",null,"iskola 54.épület","Kollégium Öthalom",1]
["01392/6(7)",6728,"Szeged, Budapesti út 7.",null,"kazánház új","SZTE",1,"1db 63A 4P 300mA csere","Merlin Gerin"]
["12774(1)",6800,"Hódmezővásárhely, Andrássy út 15-17.",null,"II. tornacsarnok","MGK",1]
["12774(5)",6800,"Hódmezővásárhely, Petőfi u. 12",null,"I. kollégium, menza, mosoda","MGK",8,"1db 40A 4P 100mA","Noark"]
["0521/4(4)",6800,"Hódmezővásárhely,Tanya 1435",null,"XII. I. juhhodály","MGK",1]
["0521/2(1)",6800,"Hódmezővásárhely, Tanya 1431",null,"Takács Ferenc Képző Központ","MGK",2]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G127)","v":3015}]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}