{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":8,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Sorszám","Megnevezés","Mennyiség","Nettó egységár (Ft)","Nettó összesen ár (Ft)"]
["1.","Celluloid csík Kerr Hawe Striproll 2686 8mm db",3]
["2.","Celluloid csík Kerr Hawe Striproll 2685 6mm db",8]
["3.","Csőmosó kefe sebészeti szívóhoz H&W605-215 db",36]
["4.","Donaldson idegtű 1-10 (10db/doboz)",10]
["5.","Drótkefe (fúrótisztító réz) 27x60mm db",50]
["6.","Dyract kézipisztoly 606.65.900 db",1]
["7.","Edenta ragasztó eltávolító C22 204 016 10db/cs.",4]
["8.","Elszívó kanül(Exahaustor)felső,vastag 450 211 10db/csomag",1]
["9.","Endo Stop (Dispenser) Ref:A019701 200db/csomag",8]
["10.","Excavator 2 végű ASA 1701-1 db",12]
["11.","Excavator 2 végű ASA 1701-2 db",12]
["12.","Extra hosszú kerr tű Edenta 171.31.654.015 fehér db","1"]
["13.","Extra hosszú kerr tű Edenta 171.31.654.020 sárga db","1"]
["14.","Extra hosszú kerr tű Edenta 171.31.654.035 zöld db","1"]
["15.","Extra hosszú kerrtű 15-40 31mm (6db/doboz)",8]
["16.","Extra hosszú kerrtű 45-80 31mm (6db/doboz)",2]
["17.","Extra hosszú kerrtű 90-140 31mm (6db/doboz)",2]
["18.","ASA 1207-1 tömő-símító  eszköz db",9]
["19.","Fém frézer 5570.060 db",1]
["20.","Fogsor polírozó kék 0634 HP db",14]
["21.","Garrison matrica M150 3,8mm",1]
["22.","Garrison matrica M100 4,6mm",1]
["23.","Garrison matrica M175 5,5mm",1]
["24.","Garrison matrica M200 6,4mm",1]
["25.","Gates-Gilden 2-es  19-es hossz(6db/csomag)",4]
["26.","Gates-Gilden 3-as 19-es hossz(6db/csomag)",5]
["27.","Gates-Gilden 4-es 19-es hossz(6db/csomag)",3]
["28.","Gates-Gilden 5-ös 19-es hossz(6db/csomag)",1]
["29.","Hedström  reszelő 15 (6db/doboz)",6]
["30.","Hedström  reszelő 20 (6db/doboz)",4]
["31.","Hedström  reszelő 25 (6db/doboz)",10]
["32.","Hedström  reszelő 30 (6db/doboz)",6]
["33.","Hedström  reszelő 35 (6db/doboz)",2]
["34.","Hedström  reszelő 40 (6db/doboz)",2]
["35.","Hedström  reszelő 45-80 (6db/doboz)",11]
["36.","Kavo fej (turbinához) db",3]
["37.","Kavo fej (könyökhöz) db",3]
["38.","Keményfém frézer 194 190 045 db",7]
["39.","Keményfém frézer 194 190 050 db",5]
["40.","Kerr Finger Spreader 15 25mm doboz",1]
["41.","Kerr Finger Spreader 20 25mm doboz",14]
["42.","Kerr Finger Spreader 25 25mm doboz",8]
["43.","Kerr Finger Spreader 30 25mm doboz",3]
["44.","Kerr Finger Spreader 35 25mm doboz",2]
["45.","Kerr tű 15-40 (6db/doboz)",7]
["46.","Kerr tű 15 (6db/doboz)",1]
["47.","Kerr tű 20 (6db/doboz)",1]
["48.","Kerr tű 25 (6db/doboz)",1]
["49.","Kerr tű 30 (6db/doboz)",2]
["50.","Kerr tű 35 (6db/doboz)",5]
["51.","Kerr tű 45-80 (6db/doboz)",2]
["52.","Kerr tű 45 (6db/doboz)",1]
["53.","Kerr tű 50 (6db/doboz)",1]
["54.","Kerr tű Maileffer 006 (6db/doboz)",9]
["55.","Kerr tű Maileffer 008 (6db/doboz)",14]
["56.","Kerr tű Maileffer 010 (6db/doboz)",12]
["57.","Kerr tű Maileffer 015 (6db/doboz)",1]
["58.","Kézitükör 10x15cm db",10]
["59.","Kofferdam feszítő ASA 3034 17,5 cm db",1]
["60.","Kofferdam kapocskészlet ASA S2731-12",2]
["61.","Kofferdam kapocs ASA 3052-2A",10]
["62.","Kofferdam kapocs ASA 3052-1",10]
["63.","Kofferdam kapocs ASA 3051-202",10]
["64.","Kofferdam keret ASA 3040-1 fém 10x10 cm db",1]
["65.","Kofferdam lyukasztó ASA 3033 db",1]
["66.","Körkörös matricafeszítő Tofflenire ASA 3073-1 db",10]
["67.","Ligatúra adaptáló műszer Dentaurum db",1]
["68.","FibreKleer N83BA 1,25 mm utánt. 10db/csomag",14]
["69.","FibreKleer N81CA 1,25 mm előfúró 1db/cs.",3]
["70.","FibreKleer N83BB 1,375 mm utánt. 10db/cs.",12]
["71.","FibreKleer N81CB 1,375 mm előfúró 1db/cs.",4]
["72.","FibreKleer N83BC 1,5 mm utánt. 10db/cs.",1]
["73.","FibreKleer N81CC 1,5mm előfúró 1db/cs.",3]
["74.","Lenyomatkivágó kés két végű db",2]
["75.","Maillefer Mini Endo Bloc A0327 tűbemérő db",4]
["76.","Műanyag lenyomatkanál ASA 2853-L2 alsó db",20]
["77.","Műanyag lenyomatkanál ASA 2853-L3 alsó db",30]
["78.","Műanyag lenyomatkanál ASA 2853-L4 alsó db",30]
["79.","Műanyag lenyomatkanál ASA 2853-U2 felső db",20]
["80.","Műanyag lenyomatkanál ASA 2853-U3 felső db",30]
["81.","Műanyag lenyomatkanál ASA 2853-U4 felső db ",30]
["82.","Mandrell 016820 Sof-lex 8695CA(2db/csomag)",17]
["83.","Mandrell Shofu CA0439 Super-Smap 6db/csomag",2]
["84.","Maileffer Nitiflex 15-40 (6db/doboz)",16]
["85.","Maileffer Nitiflex 15 (6db/doboz)",11]
["86.","Maileffer Nitiflex 25 (6db/doboz)",8]
["87.","Maileffer Nitiflex 30 (6db/doboz)",12]
["88.","Maileffer Nitiflex 35 (6db/doboz)",3]
["89.","Maileffer Nitiflex 40 (6db/doboz)",2]
["90.","Maileffer Nitiflex 45 (6db/doboz)",7]
["91.","Maileffer Nitiflex 50 (6db/doboz)",4]
["92.","Maileffer Nitiflex 55 (6db/doboz)",7]
["93.","Maileffer Nitiflex 60 (6db/doboz)",3,{"$nulls":4}," "]
["94.","Pro Taper SX gépi 6db/doboz",2]
["95.","Sínező drót Bond a Braid BAB2 10db/csomag",1]
["96.","Spatula ASA 1100-3 Heidemann db",3]
["97.","Strillich koronalevevő DP1780/1 db",1]
["98.","Szikenyél ASA 3-as db",3]
["99.","Szonda- parodontológiai CP15 Medesy db",20]
["100.","Tükörszemhez nyél db",70]
["101.","Vattatartó fém Lari L5 db",1]
["102.","Védőszemüveg db",20]
["103.","Viaszkés db",5]
["104.","Vita fogszín kulcs db",1]
["105.","Edenta C34L.315.012 koronafelvágó db",180]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}