{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Villanyóra összesítő"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Villanyóra összesítő","index":0,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Mérés címe:","Mérő tipusa / mérés /módja/hitelessége:","felmérés:","Állapot:","Átvétel sorsz.:","Csere időpontja:","Anyag + munkadíj nettó:","Anyag + munkadíj bruttó:"]
[" BTK  Ady Téri Épület Egyetem u. 2. (1020042) ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         ADY TÉRI ÉPÜLET BÜFÉ (almérő) (21005475)  /büfé elosztójában","almérő:  MA:21005475/ 3f moduláris","Üzemképtelen","kijelző hibás",null,"2016."]
[]
["  Öthalmi Diáklakások (Budapesti út 7.) (1025495) ","főmérő:","Áramszolgáltatói"]
["       43-as épület almérés kiépítése /lépcsőházi betáplálásnál","almérő: áramváltós kiépítése","nincs","nincs",null,"2016."]
[]
[" ÁOK 410 Ágyas Klinika Semmelweis u. 6. (1002775) ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         Vodafone (4399958265) /épület főelosztó helyiségében","al-almérő:   MA: 4399958269/3f forgótárcsás","2015-ben jár le","2016. csere",null,"2016."]
[]
["   ÁOK Gyermek Klinika transzformátor körzet Korányi fasor 14-15.(1002710)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         ÁOK Gazdasági Igazgatóság -almérő (1179609)  "]
["                 ÁOK Központi Konyha - al-almérő (4479616) /Tisza L. krt. 107.","al-almérő: MA: 4479616 /3f forgótárcsás","2015-ben jár le","2016. csere",null,"2016."]
["         ÁOK Gyermek Klinika - almérő Korányi fasor Korányi fasor 14-15. "]
["                 Gyermek művese - al-almérő (501181582)  /folyosó elosztóban","al-almérő (501181582) /3 fázisú ","2007-ben lejárt","2016. csere",null,"2016."]
["         DNT főmérő   Tisza Lajos krt.113."]
["             NMR gép (0000940) / épület főelosztó helyiségében","al-almérő MA:0000940","Nem hitelesített","2016. csere",null,"2016."]
["             Számítóközpont (0000956)/  emeleti elosztó szekrényben","al-almérő MA:0000956","Nem hitelesített","2016. csere",null,"2016."]
["             Számítóközpont légkondi (9905M) / emeleti elosztó szekrényben ","al-almérő MA:9905M","Nem hitelesített","2016. csere",null,"2016."]
["         Fül-Orr gége Tisza Lajos krt. 111."]
["         Fül-orr-gége Klnika II. -almérő kiépítése / a 2-es betáp a Női Klinika főméréséről","almérő kiépítése /áramváltós/",null,null,null,"2016. "]
[]
["  ÁOK Gyógyszertár Tr körzet Állomásu. 2.","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         ÁOK Pathológiai Intézet -almérő /Állomásu. 2."]
["              ÁOK Mammográfia (Patológia) EUROMEDIC/ világítás (865508)/rendelő elosztójában","al-almérő MA:865508/moduláris","Nem hitelesített","2013. csere",null,"2016."]
["              ÁOK Mammográfia Patológia EUROMEDIC dugaljak (801332) /rendelő elosztójában ","al-almérő MA:801332/moduláris","Nem hitelesített","2013. csere",null,"2016."]
["              ÁOK Mammográfia Patológia EUROMEDIC erőátvitel (851638)  /rendelő elosztójában","al-almérő MA:851638/moduláris","Nem hitelesített","2013. csere",null,"2016."]
[]
["  ÁOK II. Kórház főmérő Kálvária sgt. 57.(1019639)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["      T-mobile almérő (34683875)  / \"Kazánház\" -ról megtáplálva kültéri elosztóban","almérő: T31F-3 MA:34683875","2011-ben lejárt","2013. csere",null,"2016."]
[]
["  ÁOK Központi Kazánház Mosoda TR körzet Semmelweis u. 8.(1019680) ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["               Westel, T-mobil - al-almérő (70640400) /mosoda elosztó helyiségében","al-almérő MN26  forgótárcsás MA:70640400","2016.-ban jár le","2016. csere",null,"2016."]
[]
["     ÁOK Női Klinika Semmelweis u. 1. (1005457) ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         ÁOK Női Klinika Büfé - almérő (5110956)  /II. emelet büfé külső falán","almérő MA:5110956/ forgótárcsás","2013.-ban jár le","2013. csere",null,"2016."]
[]
["  ÁOK Sebészeti Klinika - Seb Klinika körzet Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. (1019686) ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["                Harimata KVautomata északi kpark porta (8667786)  /porta falán   ","al-almérő CL162  MA:8667786","1977-ben lejárt","2013. csere",null,"2016."]
["         Kis Oktatási Épület (Orvos Informatika) Korányi fasor 9.- almérő (1111159)      "]
["             Kávé automata Kisoktatási épület /földszint folyosó","almérő     MA:001512031538         ","Üzemképtelen","2016. csere",null,"2016."]
[]
["   ÁOK Termálkút Semmelweis u. 6.(1022279)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         ÁOK Nővérszálló,Sportpálya,Faház,Térvilágítás /épület elosztójában ","almérő C114UR1D MA:501033168","2015.-ben jár le","2015. csere",null,"2016."]
["         ÁOK-volt nyomda-almérő (500837094)  /épület elosztójában ","almérő C114UR1D MA:500837094","2015.-ben jár le","2015. csere",null,"2016."]
["                   Sportpálya - al-almérő ( Tégla épület) (501033215)   /épület elosztójában ","al-almérő C114UR1D MA:501033215","2015.-ben jár le","2015. csere",null,"2016."]
[]
["    EFK Szociális Munkásképző (Oktatási ép.) (1009204)   Bal fasor 39.-45.","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         EFK Szoc.Mk. (Bal fasor) BÜFÉ -almérő (70463069)  /büfé helyiségében","almérő H10 MA:501002564","2015.-ben jár le","2015. csere",null,"2016."]
[]
["  FOK Fog Klinika Tisza L. krt. 64-66.(1008486)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         Universitas automata1FOGK (500744790) /földszint váró                                                                       ","almérő H10 MA:500744790","2013.-ban jár le","2013. csere",null,"2016."]
[]
["   Gyógyszerész Tudományi Kar (Eötvös u.6.) (1012604)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         Automata universitas/Eötvös GYTK/ (10481955)   /lépcsőházban                                     ","almérő NH4 MA:678955","2015.-ben jár le","2015. csere",null,"2016."]
[]
["     GYTK Semmelweis Kollégium Semmelweis u 4.(1002561)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         GYTK Szamila kávéautomata (200180082)  /porta mellett","almérő W203A MA:20180082","2016-ban jár le","2016. csere",null,"2016."]
[]
["    JGYTF Gyakorló Általános Iskola Boldogasszony sgt.8.  (1025392)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         Lázár Ferenc büfé (01199404)  /büfé helyiségében","almérő 3f direkt forgótárcsás","1977-ben lejárt","2013. csere",null,"2016."]
[]
["   Tanulmányi és Információs Központ (TIK) - Ady tér 10. (1000683)  ","főmérő","Áramszolgáltatói"]
["         universitas automata(TIK I. emelet) /I.emelet ","almérő: 1f moduláris","2015.-ben jár le","Üzemképtelen",null,"2016."]