A Szegedi Tudományegyetem Létesítménygazdálkodási Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.
A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Biológia Intézet előcsarnok feletti lapostető (zöldtető) vízszigetelésének és összefolyójának javítása (Szeged, Közép fasor 52.)
Ajánlattétel

Ajánlat sorszáma:


Ajánlattételi határidő: 


Teljesítés tervezett időpontja:
15 munkanap
A beszerzés rövid ismertetője:

Előzmények: Az SZTE TTIK Biológia Intézetének előcsarnoka felett az egyik összefolyónál beázás jelent meg. Az épületigazgatósága a szóban forgó összefolyót és annak környezetében lévő tetőszigetelés cseréjét kívánja elvégeztetni. 
Elvégzendő feladatok: 
A bemutatásra kerülő zöldtetőnek (cca.: 1-2 m2) felső termőrétegét kell felszedni úgy, hogy a meglévő és megmaradó szigetelés összedolgozható legyen az új vízszigetelő lemezzel. A tetőn lévő 1 m2-nyi vízszigetelést újra kell építeni a költségvetésben megadott módon, de a további kiegészítő lemezek (pl.: DÖRKEN, filc) ha megfelelő minőségűek, akkor azok visszaépíthetőek. A felbontott rétegrend alapján a vízszigetelés típusa módosítható. A meglévő 1 db összefolyó cseréjét is el kell végezni, kifejezetten odafigyelve a beépítéskor az új gallérozásra. 
A jelen feladat része az előcsarnok álmennyezetébe az összefolyónál az álmennyezet bontása, majd annak helyreállítása, és festése. A későbbi ellenőrizhetőség érdekében 60*60 cm méretű revíziós ajtó beépítése is szükséges. A vállalkozó kivitelezőnek kell eldönteni és ezzel költséget beállítani az ajánlatába, hogy milyen és mekkora állványt épít fel a feladat megoldásához.
A költségvetési kiírásban nem szereplő járulékos költségeket (pl.: felvonulás szükséges költségeit, építési törmelék elszállítási díját) kérjük az egységárakba belekalkulálni.
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
SZTE TTIK Biológia Intézet (Szeged, Közép fasor 52.)
2017. február 7. (kedd) 10 óra

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg
:
…………….Ft

Tartalékkeret (5%)
:
…………….Ft

Tartalékkerettel növelt
:
…………….Ft

ÁFA 27%
:
…………….Ft
Bruttó összeg
:
…………….Ft 

azaz ………………………………………………..t forint.

A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be, a megrendelő által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A számla fizetési határideje 60 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.
Mellékelésre került a szerződéstervezet is, kérjük annak átolvasását!

Beadási határidő: 2017. február 10. (kedd) 14 óra
