{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":38,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,14,23,14],[22,15,23,15],[22,16,23,16],[22,17,23,17],[22,18,23,18],[22,31,23,31],[22,32,23,32],[22,33,23,33],[22,34,23,34],[22,25,23,25],[22,26,23,26],[22,27,23,27],[22,28,23,28],[22,29,23,29],[22,30,23,30],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[22,10,23,10],[22,11,23,11],[22,12,23,12],[20,25,21,25],[20,26,21,26],[20,27,21,27],[20,19,21,19],[20,20,21,20],[20,21,21,21],[20,22,21,22],[20,23,21,23],[20,24,21,24],[20,13,21,13],[20,14,21,14],[22,19,23,19],[22,20,23,20],[22,21,23,21],[22,22,23,22],[22,23,23,23],[22,24,23,24],[22,13,23,13],[20,9,21,9],[20,10,21,10],[20,11,21,11],[20,12,21,12],[18,25,19,25],[18,26,19,26],[18,27,19,27],[18,28,19,28],[18,29,19,29],[18,19,19,19],[18,20,19,20],[18,21,19,21],[18,22,19,22],[20,28,21,28],[20,29,21,29],[16,37,16,39],[20,15,21,15],[20,16,21,16],[20,17,21,17],[20,18,21,18],[18,31,19,31],[18,32,19,32],[18,33,19,33],[18,34,19,34],[18,30,19,30],[20,31,21,31],[20,32,21,32],[20,33,21,33],[20,34,21,34],[20,30,21,30],[18,7,23,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[18,10,19,10],[18,11,19,11],[18,12,19,12],[1,31,3,31],[1,32,3,32],[9,25,11,25],[9,26,11,26],[9,27,11,27],[9,28,11,28],[9,29,11,29],[18,23,19,23],[18,24,19,24],[18,13,19,13],[18,14,19,14],[18,15,19,15],[18,16,19,16],[18,17,19,17],[18,18,19,18],[20,8,21,8],[0,25,0,26],[0,27,0,30],[0,23,0,24],[1,9,3,10],[1,11,3,12],[1,13,3,16],[1,17,3,18],[1,19,3,20],[1,21,3,21],[1,22,3,22],[0,9,0,10],[0,11,0,12],[0,13,0,16],[0,17,0,18],[0,19,0,20]]}
[" helyrajzi szám","irá-nyító szám","cím","megnevezés","felépítmény","kar","részleg","TŰZ besorolás  2013","építmény mérési pontszám valós","ÉV                                                   Fel.      Jav.",null,"EBF                                                   Fel.      Jav.",null,"Villám                                                                          Fel.           Jav.              Jav.                Terv+kiv.                                                                              ",null,null,null,"Felvonók                                                   Azonosító      Fel.",null,"Lépcs. , emelők                                                   Azonosító      Fel.",null,"KLÉSZ             felülvizsgálat/javítás","RB épületek és gázfogadók felülvizsgálata /javítása","ÉV                                                         Fel.      Jav.",null,"EBF                                                   Fel.      Jav.",null,"                  Villám                                                                                          Fel.                    Jav.                     Jav.                     Terv+kiv.                                                                              ",null,null,null,"Felvonók","Lépcs. , emelők  ","KLÉSZ felülvizsgálat/      javítás","RB épületek és gázfogadók felülvizsgálata/javítása","Becsült költség nettó:","Becsült költség bruttó:"]
[{"$nulls":9},"ÉV        22/2005.(XII.21)FMM rendelet és MSZ HD 60364-6",null,"EBF                 (54/2014. (XII. 5.)     BM rendelet és MSZ HD 60364-6",null,"             VILLÁM                                          (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet \"norma\" és \"nem norma\" szerinti villámvédelem időszakos felülvizsgálata és javítása, tervezése, kivitelezése MSZ 62305; MSZ EN62561;MSZ IEC1312-1:0997 MSZ HD 60364-6",null,null,null,"FELVONÓK 22/2005.(XII.21)FMM; 113/1998.(VI.10.) Korm.rendelet; felvonó kézikönyv melléklete",null,"LÉPCSŐJÁRÓK, EMELŐK 22/2005.(XII.21)FMM 14/2004.(IV. 19.)FMM",null,"KOMMUNÁLIS -ÉS LAKÓÉPÜLETEK 8/1981.(XII..27.) IpM rendelet körébe tart./","GÁZFOGADÓK ÉS RB ÉPÜLETEK ÉV/EBF/VV felülvizsgálata"]
[]
[{"$nulls":8},"2016-ban"]
[{"$nulls":7},"TŰZ besorolás  2013","mérési pontok száma valós","épület felülvizsgálat esedékes","épület javítás","épület felülvizsgálat esedékes","épület javítás","épület felülvizsgálat esedékes","külső villámvédelem javítás","belső vill. védelem és koordinált túlfesz. Védelem tervezés és kivitelezés","norma szerinti villámvédelem tervezése és kivitelezése","azonosító szám","esedékes   ","azonosító szám","esedékes   ","esedékes   ","felülvizsgálat esedékes / javítás esedékes ","épület felülvizsgálat díja","épület javítás díja","épület felülvizsgálat díja","épület javítás díja","épület felülvizsgálat esedékes","külső villámvédelem javítás","belső vill. védelem és koordinált túlfesz. Védelem tervezés és kivitelezés","norma szerinti villámvédelem tervezése és kivitelezése","felülvizsgálat díja","felülvizsgálat díja","felülvizsgálat díja","felülvizsgálat díja/javítás díja"]
[{"$nulls":35},"Nettó:","Bruttó:"]
["21013/9(1)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"porta A jelű épület","GMF",null,"C",11,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(2)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"trafóház B jelű épület","GMF",null,"C",7,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(3)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"irattár C jelű épület","GMF",null,"C",37,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(4)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"sátorraktár D jelű sátor","GMF",null,"C",5,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(5)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"sátorraktár E jelű sátor","GMF",null,"C",6,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(6)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"sátorraktár F jelű sátor","GMF",null,"C",13,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(7)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"raktár G jelű (elektromos) épület","GMF",null,"C",23,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(8)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"iroda épület I jelű épület","GMF",null,"C",68,2019,2017,2020,null,2020,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["21013/9(9)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"szín (volt asztalosműhely) J jelű ép.","GMF","Üzemen kívül, feszültségmentesítve!","C",0,"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX"]
["21013/9(10)",6725,"Szeged, Tompai kapu u. 9/a.",null,"fedett szín K jelű terület","GMF","Üzemen kívül, feszültségmentesítve!","C",0,"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX"]
["3956/2",6720,"Horváth M. u. 1/B.","irodaház",null,"GSZ",null,"D",397,2020,2017,2023,2017,2023,2017,2017,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs",{"$nulls":14},"EBF terveztetni kell a felújítást!"]
["3622/A/1",6725,"Szeged, Szentháromság u 34.","Műszaki és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság",null,"GMF",null,"D",436,2020,2017,2017,null,2019,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["3047/5/A/8",6722,"Szeged, Tisza Lajos krt 47.IV.emelet","Olajos ház",null,"SZTE",null,"D",176,2017,null,2018,null,"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX",{"$nulls":4},"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX"]
["3047/5/A/8",null,"Szeged, Tisza Lajos krt 47.IV.emelet",null,null,"SZTE"]
["3047/5/A/16",null,"Szeged, Tisza Lajos krt 47.VII.emelet",null,null,"SZTE",null,null,191,2017,null,2018,null,"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX",{"$nulls":4},"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX"]
["3047/5/A/15",null,"Szeged, Tisza Lajos krt 47.VII.emelet",null,null,"SZTE"]
["3047/5/A/2",null,"Szeged, Tisza Lajos krt 47.I. emelet",null,null,"SZTE",null,null,96,2017,null,2018,null,"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX",{"$nulls":4},"XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX","XXXXX"]
["3047/5/A/2",null,"Szeged, Tisza Lajos krt 47.I. emelet",null,null,"SZTE"]
["2671/1/A/4",6721,"Szeged, Osztrovszky 23.fsz. 1.","szolgálati lakás",null,"GMF",{"$nulls":11},"nincs","nincs","nincs","nincs",2017,"nincs"]
["2582/A/19",6721,"Szeged, Brüsszeli krt.18.B 1/4","szolgálati lakás",null,"SZTE",{"$nulls":11},"nincs","nincs","nincs","nincs",2017,"nincs"]
["4046/22/A/12",6726,"Szeged, Bagoly u 3/B fszt. 3.","szolgálati lakás",null,"SZTE",{"$nulls":11},"nincs","nincs","nincs","nincs",2017,"nincs"]