Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület átadástól számított 30 naptári nap
A beszerzés tárgya: SZTE JGYPK HÖK iroda bejárati ajtajának cseréje
Helye: Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
A pályázatra ajánlatot kizárólag a helyszíni bemutatáson résztvevők tehetnek!
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

Az árajánlathoz csatolni kell a kiíráshoz mellékelt átláthatósági nyilatkozatot!

Műszaki leírás:
A tárgyi szerkezet egy 125cmx270cm méretű, kétszárnyú, középen felnyíló, üvegezett, fa bejárati ajtó, mely elhasználódott, rosszul záródik. 

A feladat, a két ajtószárny eltávolítása a tok meghagyásával, majd új ajtószárnyak gyártása, a meglévővel azonos méretben, kivitelben, díszítéssel, anyagból.

Eltérések: az üvegezett felületnek hőszigeteltnek kell lennie. (Itt az osztások módosulni fognak.) A rögzített és a nyíló szárnyak felcserélendők!
A megmaradó tok a célnak megfelelően átalakítandó, felújítandó, mázolandó (az új szárnyakkal együtt) fehér színre. Az új szárnyak kompletten készítendők, vasalatokkal, zárszerkezettel, kilinccsel, címmel, szigetelő gumitömítéssel…). Elvégzendő minden felmerülő járulékos munka is (pl. küszöb átalakítás, javítás, lakkozás…).
A megadott méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Építési napló lapjainak másolatai

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Garanciajegyek

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírás és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 60 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Találkozó: Szeged, Boldogasszony sgt. 6. porta
2017. október 2. 14 óra
