{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":38,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,25,0,26],[0,27,0,30],[1,9,3,10],[1,11,3,12],[1,13,3,16],[1,17,3,18],[1,19,3,20],[1,21,3,21],[1,22,3,22],[0,9,0,10],[0,11,0,12],[0,13,0,16],[0,17,0,18],[0,19,0,20],[0,23,0,24],[1,31,3,31],[1,32,3,32],[7,7,10,7],[7,37,14,37],[11,7,14,7],[11,27,14,27],[11,28,14,28],[11,29,14,29],[15,10,16,10],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,24,16,24],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[15,11,16,11],[15,12,16,12],[15,13,16,13],[15,14,16,14],[15,15,16,15],[15,23,16,23],[17,22,18,22],[17,9,18,9],[17,10,18,10],[17,11,18,11],[17,12,18,12],[17,13,18,13],[17,14,18,14],[17,15,18,15],[17,19,18,19],[17,20,18,20],[17,21,18,21],[17,29,18,29],[17,34,18,34],[17,23,18,23],[17,24,18,24],[17,25,18,25],[17,26,18,26],[17,27,18,27],[17,28,18,28]]}
[" helyrajzi szám","irá-nyító szám","cím","megnevezés","felépítmény","kar","részleg","TŰZ besorolás  2013","építmény mérési pontszám valós","ÉV                                                   Fel.      Jav.",null,"EBF                                                   Fel.      Jav.",null,"Villám                                                                          Fel.           Jav.              Jav.                Terv+kiv.                                                                              ",null,null,null,"Felvonók                                                   Azonosító      Fel.",null,"Lépcs. , emelők                                                   Azonosító      Fel.",null,"KLÉSZ             felülvizsgálat/javítás","RB épületek és gázfogadók felülvizsgálata /javítása","ÉV                                                         Fel.      Jav.",null,"EBF                                                   Fel.      Jav.",null,"                  Villám                                                                                          Fel.                    Jav.                     Jav.                     Terv+kiv.                                                                              ",null,null,null,"Felvonók","Lépcs. , emelők  ","KLÉSZ felülvizsgálat/      javítás","RB épületek és gázfogadók felülvizsgálata/javítása","Becsült költség nettó:","Becsült költség bruttó:"]
[{"$nulls":9},"ÉV        22/2005.(XII.21)FMM rendelet és MSZ HD 60364-6",null,"EBF                 (54/2014. (XII. 5.)     BM rendelet és MSZ HD 60364-6",null,"             VILLÁM                                          (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet \"norma\" és \"nem norma\" szerinti villámvédelem időszakos felülvizsgálata és javítása, tervezése, kivitelezése MSZ 62305; MSZ EN62561;MSZ IEC1312-1:0997 MSZ HD 60364-6",null,null,null,"FELVONÓK 22/2005.(XII.21)FMM; 113/1998.(VI.10.) Korm.rendelet; felvonó kézikönyv melléklete",null,"LÉPCSŐJÁRÓK, EMELŐK 22/2005.(XII.21)FMM 14/2004.(IV. 19.)FMM",null,"KOMMUNÁLIS -ÉS LAKÓÉPÜLETEK 8/1981.(XII..27.) IpM rendelet körébe tart./","GÁZFOGADÓK ÉS RB ÉPÜLETEK ÉV/EBF/VV felülvizsgálata"]
[]
[{"$nulls":8},"2016-ban"]
[{"$nulls":7},"TŰZ besorolás  2013","mérési pontok száma valós","épület felülvizsgálat esedékes","épület javítás","épület felülvizsgálat esedékes","épület javítás","épület felülvizsgálat esedékes","külső villámvédelem javítás","belső vill. védelem és koordinált túlfesz. Védelem tervezés és kivitelezés","norma szerinti villámvédelem tervezése és kivitelezése","azonosító szám","esedékes   ","azonosító szám","esedékes   ","esedékes   ","felülvizsgálat esedékes / javítás esedékes ","épület felülvizsgálat díja","épület javítás díja","épület felülvizsgálat díja","épület javítás díja","épület felülvizsgálat esedékes","külső villámvédelem javítás","belső vill. védelem és koordinált túlfesz. Védelem tervezés és kivitelezés","norma szerinti villámvédelem tervezése és kivitelezése","felülvizsgálat díja","felülvizsgálat díja","felülvizsgálat díja","felülvizsgálat díja/javítás díja"]
[{"$nulls":35},"Nettó:","Bruttó:"]
["25607",6724,"Szeged, Mars tér 7. ","oktatási épület, Dékáni Hivatal",null,"MK",null,"D",1738,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25192/2(1)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","labor és oktatási épület 2. épület",null,"MK",null,"D",652,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs",{"$nulls":14},"EBF a sürgős hibák javítását és az épületenkénti elavult elosztók és vezetékek terv díját is kell, hogy tartalmazza."]
["25192/2(2)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","kazán, hőközpont 6. épület",null,"MK",null,null,120,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25192/2(3)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","laborépület 7. épület",null,"MK",null,null,87,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25192/2(4)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 5.","technológiai épület 8. épület",null,"MK",null,null,89,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"33-0656",2017,"nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25192/1(1)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","oktatási épület 1. épület",null,"MK",null,"D",226,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25192/1(2)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","oktatási épület 3. épület",null,"MK",null,null,129,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25192/1(3)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","oktatási épület 4. épület",null,"MK",null,null,65,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25192/1(4)",6725,"Szeged, Moszkvai krt 7.","élelmiszertechnológia 5. épület",null,"MK",null,null,479,null,2017,null,2017,{"$nulls":4},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
["25187",6725,"Szeged, Moszkvai krt 9.",null,null,"MK",null,"D",1742,2017,{"$nulls":7},"33-0868",2017,"nincs","nincs","nincs","nincs"]
[{"$nulls":17},"33-0869",2017,"nincs","nincs","nincs","nincs"]
["3100",6722,"Szeged, Mars tér 20.","oktatási épület",null,"MK",null,"D",673,null,2017,null,2017,null,2017,2017,null,null,null,"nincs","nincs","nincs","nincs"]
[]
["5500/3",6791,"Szeged, Kkdorozsma, Sziksós üd. Vöröshomok dülő 10.","szabadidő központ",null,null,null,"D",124,2017,{"$nulls":7},"nincs","nincs","nincs","nincs","nincs","nincs"]
[{"$nulls":34},"Összesen:"]