## Záradék
Tervezte : | SZEGÉPTERV KFT.
Kerekes Árpád
G-06/0478
Szeged, Röszkei u. 5. sz.
Szeged, SZTE Bólyai épület
Tisztaterű labor
Épületgépészeti költségvetés
Főösszesitő
Árazott
Kelt: Szeged, 2017.. év....10..hó.29.nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
| A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Készült:
Költségvetés főösszesítő
| Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
| 1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
| 2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
| 2.2 Áfa | 27% | 0
| 3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Viz-csatornaszerelés | 0 | 0
02 Szellőzésszerelés | 0 | 0
03 Gépészeti bontás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Viz-csatornaszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
3 | 33-061-1.3.1-4921501 | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 2,00 kg/db | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 Felületképzés
4 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
9 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 54-016-8.1-0000001 | Vizminta | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 Általános épületgépészeti szigetelés
12 | 80-001-1.4.1.1.1-0125367 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-13X022
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
13 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN K1 Future cső tekercsben, | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20
14 | 81-002-2.1.1.1.1-0011101 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, ragasztott kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomokkal, DN 32 GEBERIT PE | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
lefolyócső, 5 méteres szálban, 379.000.16.0, átmérő 32x3,0 mm
15 | 81-002-3.2.1.1.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-012-1.1.2-0021023 | Rácsatlakozás készítése, meglévő nyomóvezetékre szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-012-3.2-0000111 | Rácsatlakozás készitése meglévő szennyvizhálózatra DN 50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
20 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 113-0018-00
21 | 82-001-13.3-0011626 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 ESBE VTC511 3-járatú termosztatikus keverőszelep | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-008-1.3.1.1-0150341 | Vízelvezetés átemelő telepek kondenzátum, szennyezett víz, drénvíz szállítására, beltéri elhelyezésre Grundfos Sololift2 C-3, Átemelő berendezés, 0,64 kW, 1x230V | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Szellőzésszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 Általános épületgépészeti szigetelés
3 | 80-005-1.1.4.1.1.1.1-0114114 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi alapú kaucsuk tekerccsel nem öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, | 101 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett Armacell Armaflex ACE Plus lap tekercsben, falvastagság: 19 mm, R: ACE-19-99/E
83 Szellőztetőberendezések
4 | 83-001-1.3.2-0810063 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 | 17.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
nyomásfokozat, oldalhossz:1001- mm, Csz.: APVL011409
5 | 83-001-1.4.2-0820413 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 | 18.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
mm oldalhosszúság között AEROPRODUKT VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,9 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:1000- mm, Csz.: APVLIDOM1409
6 | 83-001-2.1.2-0831009 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 200 mm | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-001-2.1.3-0831013 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 315 mm | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-001-2.1.3-0831015 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 400 mm | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 83-001-2.1.4-0831047 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 500-750 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,8 mm, NÁ 500 mm | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 83-001-2.3.2.5-0863509 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT csőkapcsoló, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 83-001-2.3.2.5-0863539 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
NÁ 200 mm
12 | 83-001-2.3.2.8-0863009 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos préselt könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
200 mm
13 | 83-001-2.3.3.1-0086414 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom AIRVENT T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 315 / 315/ | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
315 mm
14 | 83-001-2.3.3.1-0864213 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom AIRVENT T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 400 / 315/ | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
315 mm
15 | 83-001-2.3.3.5-0863543 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
NÁ 315 mm
16 | 83-001-2.3.3.8-0863113 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos szeletes könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
315 mm
17 | 83-001-2.3.4.1-0864227 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, elágazó idom AIRVENT T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 500 / 315/ | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
400 mm
18 | 83-001-2.3.4.5-0863547 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
NÁ 500 mm
19 | 83-001-3.1.2 | Kiegészítő elemek légtechnikai vezetékekhez, idomokhoz, négyszög keresztmetszetű légcsatorna kötésanyaga, 501-1000 mm oldalhosszúság között | 36.49 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 83-001-3.2.2 | Kiegészítő elemek légtechnikai vezetékekhez, idomokhoz, négyszög keresztmetszetű légcsatorna tömítőanyaga, 501-1000 mm oldalhosszúság között | 36.49 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 83-002-1.4.1.3-0011465 | Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése, légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, felületnagyság: 0,25 m2 felett AIRVENT E5 1000-300 M tip. NÉGYZETBETÉTES RÁCS, ALU KERETTEL, ALU LAMELLÁKKAL PORFESTVE RAL 9003 SZINBEN, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
KLIPSZES RÖGZÍTÉSRE
22 | 83-002-1.5.3-0011474 | Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók kiegészítő elemeinek felszerelése, felületnagyság: 0,25 m2 felett AIRVENT CSATLAKOZÓ DOBOZ PILLANGÓSZELEPPEL, 1000X300 MM DN315 CSATLAKOZÓ CSONKKAL | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 83-002-1.6.1.1-0000111 | Négyszög keresztmetszetű elárasztásos elem felszerelése lemezcsatornára, AIRVENT PFG 315-LP OLDALFALI ÁRASZTÁSOS ELEM, HANGTOMPÍTOTT | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 83-007-7.2.2-0000111 | Légnedvesítők, légszárítók, mobil gőznedvesítő elhelyezése, elpárologtatott vízmennyiség: 700 g/h teljesítmény felett, VTS párásitó berendezés XTP-010 (14kg/h/db), telepitéssel, beüzemeléssel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 83-007-8.1.5-0000003 | Légkezelő berendezések elhelyezése, hővisszanyerős központi szellőző, VTS VS-40-R-M/CH/FFE-VS-40-L-FV/FM befúvó és elszivó elem, AHU-1 (3500/3500m3/h) légkezelő, automatokával, beűzemeléssel, kábelezéssel, betanitással, rezgéstompitó alátéttel és | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rezgéstompitó vitorlavászonnal, a dokumentációban mellékelt adatlapok szerint, előre statikus által megtervezett és már elhelyezett tartószerkezetre helyezve!
26 | 83-011-1.1.1.3.2-2471781 | Négyszög keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, légcsatorna tartószerkezetei, felfüggesztései, vasbeton födémbe rögzítve, Z-füles megfogással, 501-1000 mm oldalhosszúság között HILTI MVA-ZC légcsatorna-rögzítő elemek négyszög km. légcsatorna | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rögzítéshez, 800 mm oldalhosszúságban
27 | 83-011-1.1.1.4.1-3470194 | Négyszög keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, légcsatorna tartószerkezetei, felfüggesztései, vasbeton födémbe rögzítve, szerelősínes alátámasztással, hőszigeteletlen/hőszigetelt kivitelben, 501-900 oldalhosszúság között HILTI Szerelősín MM-C-30 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3m M10, Csz.: 418776, 800 mm oldalhosszúságban
28 | 83-011-2.1.2-0471759 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-250 között HILTI Légcsatorna bilincs MV-PI 200 M8/M10, Csz.: 2048125 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 83-011-2.1.3-0471764 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 280-450 között HILTI Légcsatorna bilincs MV-PI 315 M8/M10, Csz.: 386492 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 83-011-2.1.3-0471766 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 280-450 között HILTI Légcsatorna bilincs MV-PI 400 M8/M10, Csz.: 386494 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 83-011-2.1.4-0471768 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 500-710 között HILTI Légcsatorna bilincs MV-PI 500 M8/M10, Csz.: 386496 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 83-030-0 | Szellőzési rendszer beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K tétel | TROX FKR-EU NA200 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tűzvédelmi csappanty beépítése
34 | K tétel | TROX FK-EU 250x660 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tűzvédelmi csappanty beépítése
35 | K tétel | Szellőző gépben szűrő készlet csere évente 4x (két évre) | 8 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
36 | K tétel | Kézi részecskeszámláló
|  | SOLAIR 3100 / 5100 1.0 CFM (28.3 LPM) | 1 | db. | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K tétel | RAV-SM2246AT8-E – kültéri egység
RBC-DXC031 – DX-es 0-10V-os
csatoló egységgel szerelve
Lábazat és takarás kialakítással, az örökség-
|  | védelmi hatósági engedély előírása szerint | 1 | db. | 0 | 0 | 0 | 0
38 | K tétel | Ø12/28mm vegytiszta rézcső.
|  | szerelése, hőszigeteléssel együtt | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Gépészeti bontás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
1 | 82-000-3.1-0000101 | Gépészeti berendezések, vezetékek szerelvények bontása, deponálással, munkahelyi depóniából konténerbe rakással, kézi erővel, konténeres elszállítással hulladéklerakótelepre ! | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0