{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["vegyszerek (1-5.rész)","eszközök (6-9.rész)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"vegyszerek (1-5.rész)","index":0,"n_rows":49,"n_cols":5,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3],[45,2,45,4],[42,2,42,4],[24,2,24,4],[17,2,17,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,"Projektazonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00037 "]
[null," Szakmai kapcsolattartó neve, elérhetőségei: Dr. Krisch Judit"]
[null,"krisch@mk.u-szeged.hu; tel: 62 546 594"]
[]
["Ssz.","Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás","Igényelt mennyiség:\nA teljes  mennyiséget kérjük feltüntetni, mely osztható a kiszerelési egységben megadott mennyiséggel!"]
["1. kör"]
["egyszerű vegyszerek","D-glükóz vízment.","puriss.","1000 g",2]
[null,"Dikálium-hidrogénfoszfát","puriss.","1000 g",1]
[null,"Etanol",0.96,"1 l",20]
[null,"Hidrogén-peroxid 30%","puriss.","1000 ml ",2]
[null,"Higany-jodid","puriss.","100g",1]
[null,"Kálium-hidroxid","puriss.","1000g",1]
[null,"Kálium-klorid","puriss.","1000g",2]
[null,"Laktóz","puriss.","1000g",1]
[null,"Szacharóz","puriss.","1000g",2]
[null,"Etanol","abszolút","2,5 l",8]
["2. kör"]
["reagensek","Griess-Ilosvay reagens","nitrit meghatározáshoz","2x50ml",10]
[null,"Nessler-reagens","nitogén meghatározáshoz","100ml",10]
[null,"Storch-reagens (I+II)","peroxidáz kimutatáshoz","50+100ml",5]
["táptalaj komponensek","Agar-agar","por","500g",5]
[null,"Húskivonat","táptalaj komponens","500g",1]
[null,"Tween 40","mikrobiológiához","1000ml",2]
["3. kör"]
["speciális táptalajok","Pepton kazeinből","táptalaj komponens","1000g",2]
[null,"Cetrimid agar","szelektív táptalaj","500g",5]
[null,"Chromocult Enterococci agar","szelektív táptalaj","500g",2]
[null,"XLD agar","szelektív táptalaj","500g",2]
[null,"TSI agar","szelektív táptalaj","500g",2]
[null,"Baird Parker agar","szelektív táptalaj","500g",2]
[null,"Baird Parker agarhoz supplement","csak azonos gyártótól, mint az agar","10x50ml",2]
[null,"Clostridial agar","szelektív táptalaj","500g",4]
[null,"Polymixin B","antibiotikum","5 vl",8]
[null,"Palcam Listeria szelektív agar","szelektív táptalaj","500 g",2]
[null,"Palcam Listeria supplement","csak azonos gyártótól, mint az agar","10 vl",2]
[null,"VRBG ","szelektív táptalaj","200ml",10]
[null,"EMB  agar","szelektív táptalaj","500g",2]
[null,"TSC agar","szelektív táptalaj","500g",2]
[null,"Cereus szelektív agar","szelektív táptalaj","500g",3]
[null,"SS agar Salmonell,Shigella","szelektív táptalaj","500g",2]
[null,"2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside (ONPG)","enzimaktivitás méréshez","1g",2]
["4. részajánlati kör"]
[null,"Gázfejlesztő tasak/Anaerocult A bag ","anaerob tenyésztéshez","10 x 1 bag",6]
[null,"Gázfejlesztő tasak/Anaerocult C bag ","anaerob tenyésztéshez","25 x 1 bag",4]
["5. részajánlati kör"]
["fertőtlenítő szerek"," Felületfertőtlenítő szer ","Magas tisztító hatással és széles hatásspektrummal rendelkező","1000 ml",25]
[null,"Kézfertőtlenítő szappan ","Bőrkímélő, kézvédő adalékot tartalmazzon. Használható Hepatitis A,B,C ; HIV és H5N1 vírus ellen is.","1000 ml",25]
[null,"Kézfertőtlenítő szer "," Széles hatásspektrum: baktericid (MRSA) virucid (HIV, HBV, Herpes-, Adeno-, Rotavírus), TBC.","1000 ml ",25]

{"sheet":"eszközök (6-9.rész)","index":1,"n_rows":76,"n_cols":6,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,75,4],[67,1,67,4],[52,1,52,4],[69,1,69,4],[70,0,72,0],[73,5,73,12],[73,3,73,4]]}
[]
[null,"Projektazonosító:","GINOP-2.2.1-15-2017-00037 "]
[null,"Szakmai kapcsolattartó neve, elérhetőségei:","Dr. Krisch Judit"]
[null,null,"krisch@mk.u-szeged.hu; tel: 62 546 594"]
[]
["Ssz.","Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás","Igényelt mennyiség:\nA teljes  mennyiséget kérjük feltüntetni, mely osztható a kiszerelési egységben megadott mennyiséggel!"]
["6. részajánlati kör"]
[null,"Petricsésze PS 55mm","steril, egyszer használható, légzőbütyökkel","1620 db/cs",2]
[null,"Petricsésze PS 90mm","steril, egyszer használható, légzőbütyökkel","825 db/csomag",5]
[null,"Osztott pipetta, egy jelű 1 ml","kifutós, üveg, barna vagy kék festésű"," 1 db",50]
[null,"Osztott pipetta, egy jelű 2 ml","kifutós, üveg, barna vagy kék festésű","1 db",50]
[null,"Centrifuga cső 15 ml, Falcon-típusú","steril","100 db/dob",20]
[null,"Centrifuga cső 50 ml, Falcon-típusú","steril","100 db/dob",20]
[null,"Hidrofil (cellulózacetát , vagy cellulóznitrát ) membránszűrő 0,45  µm átm:47 mm"," steril","100 db/dob",2]
[null,"ReliaDisc membrán CA 47 mm 0,45 µm","steril","100 db/dob",4]
[null,"Alumínium fólia  150m","extra erős","1 tekercs",5]
[null,"Főzőpohár alacsony 50ml","osztással","1 db",30]
[null,"Főzőpohár alacsony 150ml","osztással","1 db",30]
[null,"Főzőpohár alacsony 250ml","osztással","1 db",20]
[null,"Főzőpohár alacsony 600ml","osztással","1 db",20]
[null,"Főzőpohár magas 100ml","osztással","1 db",30]
[null,"Főzőpohár magas 250ml","osztással","1 db",20]
[null,"Főzőpohár magas 600ml","osztással","1 db",20]
[null,"Erlenmeyer lombik, bőnyakú 100ml","osztással","1 db",50]
[null,"Erlenmeyer lombik, bőnyakú 250ml","osztással","1 db",50]
[null,"Erlenmeyer lombik, bőnyakú 500ml","osztással","1 db",30]
[null,"Mérőhenger 50ml, A jelű","kiöntővel","1 db",20]
[null,"Csipesz, kerek végű (130-160 mm)","rozsdamentes acél","1 db",20]
[null,"Csipesz, hegyes végű, hajlított  (100-150 mm)","rozsdamentes acél","1 db",20]
[null,"Vegyszeres kanál spatula véggel (hossz 120 -150 mm)","rozsdamentes acél","1 db",30]
[null,"Bunsen-égő, földgázra szerelhető","Hatályos biztonsági előírásoknak megfelelő. A láng kialvása esetén a biztonsági szelep automatikusan elzárja a gázt.\nLáng szabályozása: tűszeleppel.","1 db",25]
[null,"Vasháromláb fix lábakkal","acél","1 db",10]
[null,"Oltókacstartó szár ","normál vastagságú","1 db",10]
[null,"Fém oltókacs. Kompatibilis a szárral","2-3 mm átm.","10 db/dob",2]
[null,"Fém oltótű, lelángolható, kompatibilis a szárral","70-100 mm","10 db/dob",2]
[null,"Drigalski spatula ","szélesztőbot, üveg","1 db",20]
[null,"Latex-kesztyű"," kicsi, púdermentes","100 db/dob",5]
[null,"Latex-kesztyű"," közepes, púdermentes","100 db/dob",5]
[null,"Hasas pipetta, kétjelű 20ml","osztással","1 db",10]
[null,"Üvegtölcsér 100mm","Simax üveg","1 db",10]
[null,"Üvegtölcsér 150mm","Simax üveg","1 db",10]
[null,"Mérőlombik A jelű, 100ml","üveg, műanyag dugóval","1 db",30]
[null,"Mágneses keverőbot ","20x6mm","1 db",10]
[null,"Mágneses keverőbot ","25x6mm","1 db",10]
[null,"Keverő üvegbot ","6 x 200 mm, lekerekített végű","1 db",20]
[null,"Üveg petricsésze","90x15mm","1 db",200]
[null,"Kémcső perem nélkül","16x160mm","1 db",1000]
[null,"Osztott pipetta, egy jelű 10 ml","kifutós, üveg"," 1 db",50]
[null,"Reagens tálka 120 ml","PP, autoklávozható","16 db/cs",2]
[null,"Multifunkciós reagens tálka 12 x 5 ml","PP, autoklávozható","10 db/dob",2]
[null,"Eppendorf cső tetővel 1,5 ml, színtelen","PP, beosztásos","1000 db/cs",2]
[null,"Eppendorf cső tetővel 2 ml, PP, saftey lock","PP, beosztásos","500 db/cs",4]
["7. részajánlati kör"]
[null," 8 csatornás mechanikus pipetta  10-100 µl ","Automata pipetta hegyledobó mechanikával és számkijelzővel, autoklávozható. \nAdagolási egység: 0,1 μl.","1 db",2]
[null,"0,1- max 3µl-ig  automata pipetta","Automata pipetta hegyledobó mechanikával és számkijelzővel. Autoklávozható. Adagolási\negység: 0,002 μl","1 db",2]
[null,"2-20µl automata pipetta","Automata pipetta hegyledobó mechanikával és számkijelzővel. Autoklávozható. Adagolási egység: 0,02 ul.","1 db",3]
[null,"10-100µl automata pipetta","Automata pipetta hegyledobó mechanikával és számkijelzővel. Autoklávozható. Adagolási egység: 0,1 ul.","1 db",3]
[null,"100-1000µl automata pipetta","Automata pipetta hegyledobó mechanikával és számkijelzővel. Autoklávozható. Adagolási egység: 1 ul.","1 db",3]
[null,"500-5000µl automata pipetta","Automata pipetta hegyledobó mechanikával és számkijelzővel. Adagolási egység: 10 ul.","1 db",3]
[null,"Pipettahegy 0,1-10 µl ,a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","1 rack (pipettahegyek tartóban)",2]
[null,"Pipettahegy 0,1-10 µl ; a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","1000 db",2]
[null,"Pipettahegy 1-200 µl, a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","1 rack (pipettahegyek tartóban)",3]
[null,"Pipettahegy 2-200 µl, a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","960 db",4]
[null,"Pipettahegy 100-1000 µl, a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","1 rack (pipettahegyek tartóban)",3]
[null,"Pipettahegy 100-1000 µl, a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","960 db",4]
[null,"Pipettahegy 1-5 ml, a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","1 rack (pipettahegyek tartóban)",2]
[null,"Pipettahegy 1-5 ml, a hozzátartozó pipettával kompatibilis legyen. A kompatibilitást bizonyítani kell. Ha nem áll fenn a kompatibilitás az ajánlattevő utólag is köteles cserélni a terméket.","PP, autoklávozható","100 db",10]
["8. részajánlati kör"]
[null,"Mikrotiterlap U, PS fedéllel","steril, egyszer használható","50 db/dob",5]
["9. részajánlati kör **"]
[" A opció","Vákuumszivattyúhoz használható szívópalack","sterilezhető 1000 ml","1 db",2]
[null,"Gumikónusz gyűrű kompatibilis a szívópalackkal és a tölcsérrel","sterilezhető","1 db",2]
[null,"szívópalackra helyezhető tölcsér","sterilezhető","1 db",2]
["B opció ","Vagy a fenti 3 egységet kiváltó üveg szűrőegység tölcsérrel, palackkal, fém szorítóval, olivával","1000 ml, tölcsér 300 ml","Igénylelt mennyiség ebben az esetben 2 db",null,"Kiegészítés 2018.09.24.-ém"]
[null,"Vákuumszivattyú ","Teljesítmény: 18- 50  L/min. Olajmentes vákuum szivattyú. \nCsendes működés\nBeépített vákuumszabályzó\nKompakt méret, hordozható.","1 db",1]
["9.részajánlati körben opcionálisan választhat a szállító mit ajánl a vákuumszivattyú mellé tartozékként : A : külön a termékeket  B: egyben csomagolva "]