{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka2","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,5],[2,0,9,0],[10,0,24,0],[25,0,26,0]]}
[null,"Kutatási fogyóanyag beszerzés melléklet"]
["Részajánlati körök","Megnevezés","Specifikáció, egyéb megjegyzés - csak a specifikációnak megfelelő terméket tudjuk elfogadni. (ha az ajánlat nem a megfelelő terméket tartalmazza minden, a részajánlati körhöz tartozó tételnél, akkor az ajánlat érvénytelennek minősül az adott részajánlati körre vonatközóan).","Mértékegység (darab, stb.)","Kiszerelés (hány darab van egy egységben)","Igényelt mennyiség (db)","Kiszerelés releváns-e"]
["1. részajánlati kör","PBS (Phosphate Buffered Saline) 1X","Steril 1x PBS oldat, 12x500 ml. PH: 7,3-7,5, endotoxin tartalom kevesebb, mint 1 EU/ml, gyártástól számított 2 évig használható, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá!","mL","12x500 mL",1,"Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"FBS (fetal bovine serum)","EU által elfogadott minőségű FBS, in vitro sejttenyésztéses munkálatokhoz használható,  1 EU/ml alatti endotoxin tartalom, 500 ml-es kiszerelés","mL","500 mL",1,"Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"L-glutamine 200 mM","200 mM L-glutamin, 0,145 M NaCL, 100 ml-es kiszerelés, Nalgene üvegben","mL","100 mL",1,"Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B","10000 unit Penicillin, 10000 ug Streptomycin, 25 ug/ml Amphotericin B, 100 ml, Nalgene üvegben","mL","100 mL",1,"Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"DMEM/F-12","DMEM:F-12 1:1 keverék, 500 ml kiszerelés. Gyártástól számított 2 évig használható, steril, endotoxin mentes, GMP körülmények között gyártott. Műbizonylat szükséges hozzá.","mL","500 mL",12,"Igen, más kiszerelést nem tudunk elfogadni"]
[null,"TRI-Reagent","Teljesen egyenértékű az MRC által gyártott TRI Reagent®; Cat. No. TR118 -el, <50% fenol, <30% tiocianát.  Szövetből, sejtekből és  vérből nukleinsavak izolálására használandó reagens. 200ml-es kiszerelésű.","mL","200 mL",1,"Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Tripsin EDTA 0,25%","0.25%, sterilbe-szűrt, sejttenyésztésre alkalmas, 2.5 g trypsin és 0.2 g EDTA, 4Na/liter Hanks′ Balanced Salt Solution és phenol red. Általánosan alkalmazott az adherens sejtek felvételére a tenyésztő felületről.","mL","100 mL",2,"Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"AGAROSE","Az Agarose ideális a nuklein savak rutin analízisére gélelektroforézissel és blottolással. Mindegyik gélen élesen kirajozolódik a DNS, így jól megkülönböztethetőek a különböző mennyiségek. Molekuláris tisztaságú agaróz, nem rendelkezik DNase vagy RNase aktivitással; stabil gélt formál alacsony hátteret ad ethidium bromide, SYBR Green, vagy GelStar festések alkalmazása esetén. Az agaróz alacsony elektroendozmózisú (EEO), így a DNS magas elektroforetikus motilitással fog rendelkezni.  Fehérje elektroforézisre szintén alkalmazható.","g","500 g",1,"Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
["2. részajánlati kör","75cm² U-Shaped Canted Neck Cell Culture Flask with Vent Cap","Sejttenyésztésre alkalmas; tiszta polisztirolból készült 75cm² sejttenyésztő felületű edény; felület kezelt az optimális sejtadhézió érdekében; sterilizált, U-alakú nyak; ventillációs kupak, hitelesítetten nem-pirogén","db","100 db","2 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"25cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vent Cap ","Sejttenyésztésre alkalmas; tiszta polisztirolból készült 25cm² sejttenyésztő felületű edény; felület kezelt az optimális sejtadhézió érdekében; sterilizált, U-alakú nyak; ventillációs kupak, hitelesítetten nem-pirogén","db","200 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"6 Well Clear TC-Treated Multiple Well Plates, Bulk Packed, Sterile ","6 lyukú, sejttenyésztésre alkalmas lemez; egyenes aljú; fedővel ellátott, a fedőn kondenzációs gyűrűk (fertőzések elkerülése céljából); felületkezelt az optimális sejtadhézió érdekében; hitelesítetten nem-pirogén; sterilizált","db","100 db","2 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"50 ml PP steril cső","50ml-es fugacső, 114 x 28 mm-es, kúp aljú, prolipropilén anyagú, steril, oldalán nyomtatott téfogatbeosztás, 28mm átmérőjű, 114 mm hosszúságú, 25 db-jával csomagolt, átlátszó, pirogén-mentes, centrifugálási maximuma: 15500xg teteje HD-PE anyagú, piros, csavaros.","db","300 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"15 ml PP steril cső","15ml-es fugacső, 120 x 17 mm-es, kúp aljú, prolipropilén anyagú, steril, 17mm átmérőjű, oldalán nyomtatott téfogatbeosztás, 120 mm hosszúságú, 50 db-jával csomagolt, átlátszó, pirogén-mentes, centrifugálási maximuma: 15500xg teteje HD-PE anyagú, piros, oldalt felül sima.","db","500 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"10 ml PP steril cső","10ml-es fugacső, 100 x 17 mm-es, kúp aljú, prolipropilén anyagú, steril, oldalán nyomtatott téfogatbeosztás, 16mm átmérőjű, 100 mm hosszúságú, 100 db-jával csomagolt, átlátszó, centrifugálási maximuma: 4500xg teteje HD-PE anyagú, sárga, csavaros.","db","1000 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Szerológiai pipetta 2 mL","2ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, zöld színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-free, nem-toxikus, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt, 6mm átmérőjű, 270mm hosszú, átlátszó. Falcon pipet aid  és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis.","db","1000 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Szerológiai pipetta 5 mL","5ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, kék színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-free, nem-toxikus, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt, 8mm átmérőjű, 340mm hosszú, átlátszó.  Falcon pipet aid  és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis.","db","500 db","2 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Szerológiai pipetta 10 mL","10ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, narancssárga színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-free, nem-toxikus, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt, 10mm átmérőjű, 335mm hosszú, átlátszó. Falcon pipet aid  és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis.","db","500 db","2 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Szerológiai pipetta 25 mL","25ml-es szerológiai pipetta, végén vatta dugóval, piros színkódú, polisztirén, nem-pirogenikus/endotoxin-free, nem-toxikus, steril, egyesével papír/műanyagba csomagolt, 15mm átmérőjű, 345mm hosszú, átlátszó. Falcon pipet aid  és Auto.-Sarpette® szerológiai pipettával kompatibilis.","db","200 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Pipettahegy 0,1-10 uL","Átlátszó pipettahegy, felszívható folyadék térfogata: minimum 0,1 μl , maximum: 10 μl, Orange Scientific  Vapor +, Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex pipettákkal kompatibilis, nem szűrős, autoklávozható (max 121°C), 6mm átmérőjű, 31mm hosszú, prolipropilén anyagú, hitelesítési bizonylattal rendelkező, 1000 db-os csomagolásban.","db","10000 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Pipettahegy 0,5-200 uL","Átlátszó pipettahegy, felszívható folyadék térfogata: minimum 2μl , maximum 200μl, Orange Scientific  Vapor +, Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex pipettákkal kompatibilis, nem szűrős, autoklávozható (max 121°C), 8mm átmérőjű, 51mm hosszú, prolipropilén anyagú, hitelesítési bizonylattal rendelkező, 500 db-os csomagolásban.","db","10000 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"1,5 mL-es mikor teszt cső","1,5 ml-es eppendorf cső, gyors és egyszerű térfogat ellenőrzés: a csövek pontos térfogatjelzésekkel vannak ellátva, a 1,5ml-es csövek 0,2ml plusz térfogattal rendelkeznek a fagyasztás/forralás lehetősége miatt átlátszó, centrifuga specifikációk: rögzített szögű rotor mellett 25.000 x g-ig, lengő rotor mellett 70.000 x g-ig  sterilizálhatóság: teljesen autoklávozható csövek (nyitott; 121Co, 1.05 bar / 15psig, 20 perc)","db","1000 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"0,5 mL-es lapost tetejű cső","gyors és egyszerű térfogat ellenőrzés: a csövek pontos térfogatjelzésekkel vannak ellátva, a 0,5ml-es csövek 0,2ml plusz térfogattal rendelkeznek a fagyasztás/forralás lehetősége miatt; átlátszó; centrifuga specifikációk: rögzített szögű rotor mellett 25.000 x g-ig, lengő rotor mellett 70.000 x g-ig \nsterilizálhatóság: teljesen autoklávozható csövek (nyitott; 121Co, 1.05 bar / 15psig, 20 perc)","db","1000 db","2 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Fagyasztó cső (Cryogenic vial) 2 mL","sejtek tárolására alkalmas, 2 mL; polipropilén cső; hőmérséklet tűrése -196ºC-tól 121ºC-ig; Rnáz-, Dnáz és endotoxin mentes; steril","db","1000  (20*25*2) db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
["3. részajánlati kör","Cell culture slide 8 well chamber slide","Steril 8-osztatú sejt-tenyésztő tárgylemez. Tárgylemez anyaga: üveg, elválasztó kamrák anyaga: polystyrene, lecsatolható tartó anyaga: polypropylene. Bevonat-mentes, nem pirogén, nem citotoxikus, DNáz /RNáz mentes, humán DNS mentes. Egy lyuk mérete: 0,98 cm2; max térfogat: 0,2-0,6 ml; sterilen csomagolt, 6db/csomag.","db","6 db","2 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]
[null,"Sejt kaparó (cell scraper)","Forgatható fejm hossza 22-32 cm, penge szélessége 1,5-2,5; sejttenyészet tenyésztő edényből (75 és 25 cm2) való felkaparására alkalmas; puha polisztirén penge, merev polisztirén nyél; steril","db","200 db","1 csomag","Nem - bármilyen kiszerelést el tudunk fogadni"]