{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Tűzoltó készülékek","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":29,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,5,59,5],[100,5,100,7],[100,1,100,3]]}
["sorszám"," helyrajzi szám","irányító szám","cím","megnevezés","Menekülési útirányt mutató lámpatest","Egyéb menekülési út világítás","Menekülési út megvilágítása Inverteres lámpatesttel ","Hő és füstelvezető","Beépített tűzjelző berendezések","Tűzoltó készülékek","Fali tűzcsap, vízforrás a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték:","Beépített tűzoltó berendezés","Tűz- és hibaátjelző berendezés","Tűzoltósági kulcsszéf","Tűzoltósági rádióereősítő","Tűzoltó felvonó","Evakuációs hangrendszer","Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárati biztosító rendszer","Tűzgátló nyílászárók","Tűzgátló záróelemek","Füstelvezető, légpótló szerkezet","Füstelszívó, légpótló ventilátor","Füstmentesítő ventilátor","Füstcsappantyú, zsalu","Füstgátló nyílászárók","Mobil füstkötény","Biztonsági tápforrásnak minösülő dízelaggregátor","Biztonsági tápforrásnak minősülő akkumlátor, szüntetmentes tápegység"]
[]
[null,"SZTE ÁOK",null,"ÁOK"]
[3,"25600",6724,"Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.","Anatómia (oktatási épület)",{"$nulls":4},1]
[4,null,null,"Szeged, Dóm tér 10-12","Elméleti intézet",{"$nulls":14},6]
[5,null,null,"Szeged, Dóm tér 13.","Szent-Györgyi Albert Oktatási Épület (Nagy oktatási épület)",{"$nulls":4},1,{"$nulls":8},3,3]
[6,null,null,"Szeged, Somogyi u. 2.","Művese Központ",61,null,148,2,1,null,1,null,1,null,null,1,null,null,7,null,1,1,1,2]
[7,null,null,"Szeged, Somogyi u. 4.","Biológiai intézet"]
[8,null,null,"Szeged, Tisza Lajos krt. 109.","ÁOK Dékáni Hivatal"]
[9,null,null,"Szeged, Tisza Lajos krt.113.","Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont",59,null,null,null,1]
[10,"3498",6722,"Szeged, Szentháromság u 5.","Magatartástudományi Intézet"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"SZAKK"]
[]
[11,"SZTE SZAKK"]
[12,"25782",null,"Szeged, Vasas Szent Péter 1-3","II. rendelő"]
[13,"25542",null,"Szeged, Kálvária sgt 57.                          Vásárhelyi Pál u. 30","II.kórház Új Pszichiátria)",193,41,65,null,1,{"$nulls":12},1,null,26,null,null,1,1]
[14,null,null,null,"a épület gyógyítás - sebészet",{"$nulls":4},1]
[15,null,null,null,"b épület gyógyítás",{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},3]
[16,null,null,null,"c épület gyógyítás - 200 ágyas",{"$nulls":14},2]
[17,null,null,null,"d épület gyógyítás - urulógia",null,null,null,1,2,{"$nulls":9},6]
[18,null,null,null,"e épület gyógyítás - ideg-elemosztály",null,null,null,17,1,{"$nulls":9},12]
[19,null,null,null,"f épület konyha"]
[20,null,null,null,"főbejárat, hőközpont"]
[21,null,null,null,"g épület raktár,iroda"]
[22,null,null,null,"i. épület étterem,iroda,kazán"]
[23,null,null,null,"sbo épület gyógyítás"]
[24,null,null,null,"13 porta, gazdasági bejárat",{"$nulls":4},1]
[25,null,null,null,"14 épület főelosztó, aggregát"]
[26,null,null,null,"15 épület tetemtároló"]
[27,null,null,null,"16 mosléktároló"]
[28,null,null,null,"17 épület oxigéntároló"]
[29,null,null,null,"22 trafó"]
[30,"25528/2",6724,"Szeged, Leányszállás köz 2/b","Nővérszálló"]
[31,"25528/1",6724,"Szeged, Leányszállás köz 2/a, Kátay 2/b","Neuropszichiátriai Rehabilitációs Oszt.",12,null,4,2,1,{"$nulls":6},1,null,null,9,null,null,7,1,1,4]
[32,"20294/1",6725,"Szeged, Semmelweis u. 6 ","Klinikapark déli terület                  (55842)"]
[33,null,null,null,"Új Klinika 410 ágyas",158,null,79,null,1,null,9,1,1,{"$nulls":5},76,65,4,4,"4 db",56,86,null,2]
[34,null,null,null,"Laborok"]
[35,null,null,null,"Nukleáris Medicína Intézet Izotólabor"]
[36,null,null,null,"Egyetemi Gyógyszertár"]
[37,null,null,null,"Báló József oktatási épület (volt nyomda 5038)"]
[38,null,null,null,"265 Ágyas klinika",244,231,null,null,1,null,null,1,null,null,null,2,null,92,124,92,34,23,3,45,28,null,2]
[39,null,null,"Szeged, Semmelweis u. 6.","kazánház"]
[40,null,null,"Szeged, Állomás u. 2.","Pathológia",{"$nulls":4},1]
[41,null,null,"Szeged, Állomás u. 2.","pathológia melléképülete"]
[42,null,null,"Szeged, Korányi fasor 6.","II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ",{"$nulls":4},1,{"$nulls":17},1]
[43,null,null,null,"Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika",{"$nulls":4},1]
[44,null,null,"Szeged, Korányi fasor 7.","Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet (körito)"]
[45,null,null,"Szeged, Korányi fasor 8.","I.sz. Belgyógyászati Klinika",{"$nulls":22},1]
[46,null,null,"Szeged, Korányi fasor 9.","Kis Oktatási Épület"]
[47,null,null,null,"Orvosi Informatikai Intézet"]
[48,null,null,null,"Családorvosi Intézet",2]
[49,null,null,"Szeged, Korányi fasor 10-11.","Szemészeti Klinika",{"$nulls":14},2]
[50,null,null,null,"Onkoterápiás Klinika",{"$nulls":4},1]
[51,null,null,"Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.","Sebészeti Klinika",{"$nulls":4},1,{"$nulls":17},1]
[52,null,null,null,"porta "]
[53,"3724",6725,"Szeged, Korányi fasor 14-15. ","Gyermekgyógyászati Klinika",20,null,null,null,1,{"$nulls":9},2,{"$nulls":7},1]
[54,null,null,null,"Anyagcsere szűrő laboratórium",null,null,null,2]
[55,null,null,"Szeged, Tisza Lajos krt. 111.","Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika",{"$nulls":4},1]
[56,"3719",6725,"Szeged, Tisza Lajos krt. 107.","Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gazdasági Igazgatóság",{"$nulls":4},1]
[57,"3717",6725,"Szeged, Semmelweis u. 1. (Tisza Lajos krt. 105.)","Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika",15,null,20,null,1]
[58,"3548",6722,"Szeged, Boldogasszony sgt 15.","Gyermek és Ifjúságpszichiátria",{"$nulls":4},1]
[59,"3497/2",6722,"Szeged, Tisza Lajos krt 97","I. rendelő",77,null,null,null,1]
[60,"1769/1",null,"Szeged, Temesvári krt 35-37.","gyermekkórház"]
[61,null,null,null,"1.sz. D épület Főépület"]
[62,null,null,null,"2.sz. C épület Fül-Orr-Gége"]
[63,null,null,null,"3.sz. E épület Rehabilitáció, neurológia"]
[64,null,null,null,"5.sz. B épület Ambulancia"]
[65,null,null,null,"7.sz. épület Műhely"]
[66,null,null,null,"8.sz. épület Raktár"]
[67,null,null,null,"10.sz. I. épület Pulmonológia, könyvtár"]
[68,null,null,null,"12.sz. H épület Ifjúságpszichiátria, szemészet, kardiológia, ambulancia"]
[69,null,null,null,"13.sz. A épület Porta",{"$nulls":4},1]
[70,null,null,null,"irodakonténer"]
[71,"1769/2",null,null,"4.sz. G épület  Fertőző osztály (MÁV Zrt területén)"]
[]
[]
[null,"SZTE FOK",null,"FOK"]
[79,"3754",6720,"Szeged, Tisza Lajos krt.64-66.","Fogászati és Szájsebészeti Klinika",8,null,12,null,1]
[80,null,null,null,"melléképület"]
[81,null,null,null,"melléképület"]
[82,null,null,null,"melléképület"]
[83,"3437",6722,"Szeged, Tisza Lajos krt. 83","főépület"]
[84,null,null,null,"melléképület"]
[]
[]
[null,"SZTE Kollégiumok",null,"Kollégiumok"]
[140,"3737/3",6720,"Szeged, Apáthy u 4. (Dóm tér 5  -1)","Apáthy István kollégium",39,null,null,null,1]
[142,"3693",6725,"Szeged, Semmelweis u 7-9.","id. Jancsó Miklós kollégium",43,null,80,null,1]
[144,null,null,"Szeged, Semmelweis u 4.","Semmelweis Ignác kollégium GYTK",{"$nulls":4},1]
[]
[null,"3487",6722,"Szeged, Ady tér 10.","József Attila Tanulmányi és Információs Központ",null,null,null,186,null,null,3,{"$nulls":6},26,17,null,null,2,null,58]
[null,null,null,"Szeged, Aradi vértanúk tere 1.","Bólyai épület",null,null,null,28,{"$nulls":10},40,{"$nulls":5},31]
[null,null,null,"Szeged, Tisza Lajos krt. 84-86.","Bólyai épület"]
[null,null,null,"Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 2.","Bólyai épület"]
[]
[null,null,null,"Összesen:",null,{"$f":"SUM(F2:F97)","v":931},{"$f":"SUM(G2:G97)","v":272},{"$f":"SUM(H2:H97)","v":408},{"$f":"SUM(I2:I97)","v":238},{"$f":"SUM(J2:J97)","v":30},null,{"$f":"SUM(L2:L97)","v":13},{"$f":"SUM(M2:M97)","v":2},{"$f":"SUM(N2:N97)","v":2},{"$f":"SUM(O2:O97)","v":0},null,{"$f":"SUM(Q2:Q97)","v":4},null,{"$f":"SUM(S2:S97)","v":121},{"$f":"SUM(T3:T97)","v":309},{"$f":"SUM(U2:U97)","v":157},39,38,5,188,149,null,{"$f":"SUM(AB2:AB97)","v":9},{"$f":"SUM(AC2:AC97)","v":1}]

{"sheet":"Tűzoltó készülékek","index":1,"n_rows":267,"n_cols":24,"rows_kept":267,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,5],[1,1,1,2],[1,3,1,7],[1,8,1,20],[1,22,1,23],[73,1,73,2],[73,3,73,7],[73,8,73,20],[73,22,73,23],[80,1,80,2],[80,3,80,7],[80,8,80,20],[80,22,80,23],[8,1,8,2],[8,3,8,7],[8,8,8,20],[8,22,8,23],[102,1,102,2],[102,3,102,7],[102,8,102,20],[102,22,102,23],[113,1,113,2],[113,3,113,7],[113,8,113,20],[113,22,113,23],[87,1,87,2],[87,3,87,7],[87,8,87,20],[87,22,87,23],[95,1,95,2],[95,3,95,7],[95,8,95,20],[95,22,95,23],[136,1,136,2],[136,3,136,7],[136,8,136,20],[136,22,136,23],[141,1,141,2],[141,3,141,7],[141,8,141,20],[141,22,141,23],[123,1,123,2],[123,3,123,7],[123,8,123,20],[123,22,123,23],[129,1,129,2],[129,3,129,7],[129,8,129,20],[129,22,129,23],[170,1,170,2],[170,3,170,7],[170,8,170,20],[170,22,170,23],[176,1,176,2],[176,3,176,7],[176,8,176,20],[176,22,176,23],[154,1,154,2],[154,3,154,7],[154,8,154,20],[154,22,154,23],[160,1,160,2],[160,3,160,7],[160,8,160,20],[160,22,160,23],[194,1,194,2],[194,3,194,7],[194,8,194,20],[194,22,194,23],[200,1,200,2],[200,3,200,7],[200,8,200,20],[200,22,200,23],[182,1,182,2],[182,3,182,7],[182,8,182,20],[182,22,182,23],[188,1,188,2],[188,3,188,7],[188,8,188,20],[188,22,188,23],[228,22,228,23],[236,1,236,2],[236,3,236,7],[236,8,236,20],[236,22,236,23],[216,1,216,2],[216,3,216,7],[216,8,216,20],[216,22,216,23],[222,1,222,2],[222,3,222,7],[222,8,222,20],[222,22,222,23],[268,0,268,1],[265,3,265,7],[266,3,266,7],[237,8,237,21],[265,0,265,1],[266,0,266,1],[267,0,267,1],[228,1,228,2],[228,3,228,7],[228,8,228,20]]}
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["ÁJTK","Jogi  kar",null,23,0,2,0,25,{"$nulls":7},2,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Rákóczi téri ép.",null,0,7,1,0,8,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,7,0]
[null,null,null,23,7,3,0,33,{"$nulls":7},2,0,0,0,0,null,0,7,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["ÁOK","Állomás u. Nővérszálló",null,1,0,0,0,1,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"265 ágyas Klinika",null,62,0,3,0,65,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,57,0]
[null,"410 ágyas Klinika",null,36,5,16,0,{"$f":"SUM(D13:G13)","v":57},{"$nulls":4},5,1,null,null,0,0,3,0,null,0,71,64]
[null,"Anatómia",null,20,3,2,0,25,{"$nulls":4},2,null,null,null,2,0,0,0,null,0,1,0]
[null,"Anyatejbegyűjtő állomás",null,2,0,0,0,2,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Apáthy Kollégium",null,14,0,1,0,15,{"$nulls":4},2,null,1,null,0,0,0,0,null,0,12,0]
[null,"Battyhányi óvoda",null,2,0,0,0,2,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Bőr és Nemibeteg G. felnőtt",null,2,0,0,0,2,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Bőr és Nemibeteg G. gyerek",null,0,1,0,0,1,{"$nulls":8},1,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Dékáni Hivatal",null,8,0,1,0,9,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Dóm tér 10.",null,31,3,6,0,40,{"$nulls":4},5,1,null,null,1,0,0,0,null,0,5,0]
[null,"Dóm tér 12.",null,15,3,4,0,{"$f":"SUM(D22:G22)","v":22},{"$nulls":5},2,null,null,2,0,0,0,null,0,5,0]
[null,"Dóm tér 13. Nagyoktatási ép.",null,24,3,5,0,32,{"$nulls":4},7,null,null,null,3,0,0,0,null,0,6,0]
[null,"Dóm tér 8-9 Orvosvegytan",null,12,0,5,0,17,{"$nulls":4},3,null,null,null,4,0,0,0,null,0,5,0]
[null,"Domaszéki Állatház",null,10,2,0,0,12,{"$nulls":4},1,null,1,null,2,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Fül-Orr-Gége Klinika",null,13,0,0,0,13,{"$nulls":4},4,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Garázs",null,9,0,0,0,9,null,null,1,null,1,1,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"GH",null,18,2,0,0,20,{"$nulls":4},2,null,null,1,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Gyermekkl. Anyagcsere Lab.",null,2,0,0,0,2,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Gyermekklinika \"A\"",null,28,2,4,0,34,{"$nulls":4},3,1,null,null,1,0,0,0,null,0,8,1]
[null,"Gyermekklinika \"B\"",null,32,1,0,0,33,{"$nulls":4},7,null,1,null,1,0,0,0,null,0,1,0]
[null,"Gyermekpszichiátria",null,10,1,2,0,13,{"$nulls":5},1,null,null,0,0,0,1,null,0,0,0]
[null,"Gyógyszerraktári kp.",null,14,0,0,0,14,{"$nulls":4},1,null,null,null,0,0,0,0,null,0,6,0]
[null,"I. Sz. Belgyógyászati Klinika",null,30,7,5,0,42,{"$nulls":4},3,null,null,null,7,0,0,0,null,0,5,0]
[null,"I.Sz. Rendelőintézet",null,25,0,2,0,27,{"$nulls":5},1,null,null,1,0,0,0,null,0,12,0]
[null,"Igazságügy",null,11,7,0,0,18,{"$nulls":4},1,null,1,null,6,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Izotóp labor",null,2,0,0,0,2,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"II. Bel. Kisoktatási épület",null,8,15,3,0,26,{"$nulls":4},4,null,null,null,16,0,0,0,null,0,5,0]
[null,"II. Kórház",null,84,16,8,0,108,null,null,1,null,4,4,null,null,0,2,0,0,null,0,39,0]
[null,"II. Sz. Belgyógy. Klinika",null,36,1,6,0,43,{"$nulls":4},1,null,null,null,1,0,0,0,null,0,6,0]
[null,"II.Sz. Rendelőintézet",null,20,1,0,0,21,{"$nulls":5},2,null,null,1,0,0,0,null,0,10,0]
[null,"Jancsó Miklós Kollégium",null,8,2,0,0,10,{"$nulls":5},1,null,null,0,0,0,0,null,0,5,0]
[null,"Kazánház",null,20,0,0,0,20,{"$nulls":6},2,1,0,0,0,0,null,0,2,0]
[null,"Klinikai Mikrobiológia",null,11,3,7,0,21,{"$nulls":4},1,2,null,null,3,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Kórélettani Intézet",null,13,7,0,0,20,{"$nulls":5},1,null,null,5,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Körintenzív",null,0,2,1,0,3,{"$nulls":8},2,0,0,0,null,0,1,0]
[null,"Leányszállás köz szálló",null,8,3,0,0,11,{"$nulls":8},2,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Liliom kazánház ",null,3,0,0,0,3,{"$nulls":6},6,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Liliom vendégház",null,2,0,0,0,2,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Logisztikai központ",null,7,2,0,0,9,{"$nulls":5},1,null,null,0,1,0,0,null,0,0,0]
[null,"Magatartás Tudományi Int.",null,5,0,0,0,5,{"$nulls":4},1,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Medi Center Izotóp lab",null,2,0,0,0,2,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Oktatási épület+Nyomda",null,3,0,0,0,3,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Onkoterápiás Klinika",null,8,2,3,0,13,{"$nulls":4},1,null,null,null,0,0,0,0,null,0,4,0]
[null,"Orvosbiológia",null,14,5,6,0,25,{"$nulls":4},7,null,null,null,4,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Phatológia",null,15,1,5,0,21,{"$nulls":4},1,null,null,null,1,0,0,0,null,0,7,0]
[null,"Pszichiátriai Rehab.",null,10,8,0,0,18,{"$nulls":4},2,null,1,null,9,1,0,0,null,0,9,0]
[null,"Pulcz u.",null,8,1,0,0,9,{"$nulls":4},4,null,null,null,1,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Raktár (garázsoknál Onko)",null,1,0,0,0,1,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Sárkány Nővérszálló",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Sebészeti Klinika",null,35,4,5,0,44,{"$nulls":4},6,2,null,null,1,0,2,0,null,0,6,0]
[null,"Skills központ",null,3,0,0,0,3,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,2,0]
[null,"Sportcentrum",null,6,0,0,0,6,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Szemészeti Klinika",null,20,0,2,0,22,{"$nulls":4},2,null,null,null,0,0,0,0,null,0,1,0]
[null,"Szemészeti Klinika tanterem",null,4,0,0,0,4,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Szülészeti és Nőgy. Klinika",null,28,1,5,0,34,{"$nulls":4},1,3,null,null,1,0,0,0,null,0,6,0]
[null,"Üdülő Balaton",null,5,0,0,0,5,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Védőnői rendelők+Fogorvos",null,2,1,0,0,3,{"$nulls":4},1,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Zártforgalmú gyógyszertár",null,0,0,1,0,1,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Vendéglakás Szatymazi u",null,4,0,0,0,4,{"$nulls":5},4,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D11:D70)","v":826},{"$f":"SUM(E11:E70)","v":115},{"$f":"SUM(F11:F70)","v":108},0,1049,null,null,{"$f":"SUM(K12:K70)","v":2},null,{"$f":"SUM(M13:M70)","v":83},{"$f":"SUM(N12:N70)","v":28},{"$f":"SUM(O13:O70)","v":13},2,{"$f":"SUM(Q11:Q70)","v":78},4,3,1,null,0,287,65]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["BTK","Egyetem u. 2-4",null,58,13,24,0,{"$f":"SUM(D76:G76)","v":95},{"$nulls":4},14,null,null,null,10,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Petőfi épület",null,22,0,7,0,29,{"$nulls":4},5,null,null,null,10,0,0,0,null,0,5,0]
[]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D76:D78)","v":80},{"$f":"SUM(E76:E78)","v":13},{"$f":"SUM(F76:F78)","v":31},{"$f":"SUM(G76:G78)","v":0},{"$f":"SUM(H76:H78)","v":124},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(M76:M78)","v":19},null,null,null,10,0,0,0,null,0,5,0]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["DNT",null,null,9,1,9,0,19,{"$nulls":4},1,null,null,null,1,0,0,8,null,0,5,0]
[null,null,null,9,1,9,0,19,{"$nulls":4},{"$f":"SUM(M83)","v":1},null,null,null,1,0,0,8,null,0,5,0]
[]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["ETSZK","Madzsar Kollégium",null,19,3,4,0,26,{"$nulls":4},10,null,5,null,0,0,2,0,null,0,12,0]
[null,"Béke Kollégium",null,4,0,0,0,4,{"$nulls":4},3,null,null,null,0,0,0,0,null,0,5,0]
[null,"ETSZK Temesvári krt.",null,25,1,2,0,28,{"$nulls":4},6,null,1,null,0,0,0,0,null,0,6,0]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D90:D92)","v":48},4,6,0,{"$f":"SUM(H90:H92)","v":58},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(M90:M92)","v":19},null,{"$f":"SUM(O90:O92)","v":6},null,0,0,2,0,null,0,23,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Fogklinika","Fogklinika    \"A\"",null,19,0,2,0,21,{"$nulls":4},13,null,null,null,0,0,1,0,null,0,0,0]
[null,"Fogklinika    \"B\"",null,6,0,0,0,6,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,25,0,2,0,27,{"$nulls":4},{"$f":"SUM(M98:M100)","v":13},null,null,null,0,0,1,0,null,0,0,0]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["GMF","Eötvös Kollégium",null,17,2,0,0,19,{"$nulls":4},2,null,null,null,0,0,0,0,null,0,17,0]
[null,"Balatoni üdülők",null,6,0,0,0,6,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"GMF Irattár",null,1,0,0,0,1,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Rákóczi tér raktár",null,16,14,3,0,33,{"$nulls":4},11,7,1,null,11,0,0,1,null,0,0,0]
[null,"Gmf műszak ",null,7,1,0,0,8,{"$nulls":5},1,null,null,1,0,0,1,null,0,4,1]
[null,"Gmf gépjárművek+Garázs",null,8,0,0,0,0,2,null,6,3,{"$nulls":4},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Tompai kapu raktár",null,20,1,0,0,21,{"$nulls":4},1,null,null,null,1,0,0,0,null,0,7,0]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D105:D111)","v":75},{"$f":"SUM(E105:E111)","v":18},{"$f":"SUM(F105:F111)","v":3},0,{"$f":"SUM(H105:H111)","v":88},2,null,6,3,14,8,1,null,7,0,0,1,null,0,{"$f":"SUM(W105:W111)","v":28},{"$f":"SUM(X105:X111)","v":1}]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["GTK","Kálvária sgt. 1. ",null,15,2,1,0,18,{"$nulls":6},1,null,0,0,0,0,null,0,10,0]
[null,"Fekete sas u. 28.",null,7,0,0,0,7,{"$nulls":5},1,1,null,0,0,0,0,null,0,6,6]
[null,"Jogklinika",null,1,0,0,0,1,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Zoltán u.",null,11,0,0,0,11,{"$nulls":4},9,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Honvéd tér",null,7,0,0,0,7,{"$nulls":5},1,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D116:D120)","v":41},{"$f":"SUM(E116:E120)","v":2},{"$f":"SUM(F116:F120)","v":1},{"$f":"SUM(G116:G120)","v":0},{"$f":"SUM(H116:H120)","v":44},{"$nulls":4},9,2,2,null,0,0,0,0,null,0,6,6]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["GYTK","GYTK",null,39,11,16,0,66,{"$nulls":4},4,null,1,null,10,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Semmelweis kollégium",null,9,0,0,0,9,{"$nulls":4},4,1,null,null,0,0,0,0,null,0,"1?",0]
[null,null,null,48,11,16,0,75,{"$nulls":4},8,1,1,null,10,0,0,0,null,0,"1?",0]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Hermann Ottó Koll","Hermann \"A\"",null,15,0,1,0,16,{"$nulls":4},9,null,2,null,0,0,0,0,null,0,20,0]
[null,"Hermann \"B\"",null,8,0,0,0,8,{"$nulls":4},3,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,23,0,1,0,24,{"$nulls":4},12,null,2,null,0,0,0,0,null,0,20,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["JATIK",null,null,14,114,4,0,132,{"$nulls":5},9,null,null,114,{"$nulls":5},36,36]
[null,null,null,14,114,4,0,132,{"$nulls":5},9,null,null,114,{"$nulls":5},36,36]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["JGYPK","Teleki Blanka Kollégium",null,19,4,0,0,23,{"$nulls":8},12,0,0,0,null,0,28,0]
[null,"Rajz Tanszék",null,5,0,0,0,5,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Szilléri sgt.",null,11,1,1,0,13,{"$nulls":4},2,null,null,null,1,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"JGYPK GH",null,36,15,2,0,53,{"$nulls":4},6,1,null,null,13,0,1,0,null,0,16,0]
[null,"JGYPK Hattyas sor",null,51,1,2,0,54,{"$nulls":4},5,1,null,null,0,0,0,0,null,0,21,2]
[null,"JGYPK Topolya",null,8,0,0,0,8,{"$nulls":5},1,null,null,0,0,0,0,null,0,4,0]
[null,"JGYPK Általános Iskola",null,16,9,2,0,27,{"$nulls":4},10,null,null,null,8,0,0,0,null,0,14,0]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D144:D150)","v":146},{"$f":"SUM(E144:E150)","v":30},{"$f":"SUM(F144:F150)","v":7},{"$f":"SUM(G144:G150)","v":0},{"$f":"SUM(H144:H150)","v":183},{"$nulls":4},23,3,null,null,34,0,1,0,null,0,{"$f":"SUM(W144:W150)","v":83},2]
[]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Károlyi Mihály Koll",null,null,41,1,3,0,45,{"$nulls":4},1,1,6,null,1,0,0,0,null,0,44,0]
[null,null,null,41,1,3,0,45,{"$nulls":4},1,1,6,null,1,0,0,0,null,0,44,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Mérnöki Kar","Mars tér 7.",null,18,10,3,0,31,{"$nulls":4},1,null,1,null,11,0,0,0,null,0,15,0]
[null,"Mars tér 20.",null,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0,null,null,null,50,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Moszkvai krt. 5-7",null,18,10,6,0,{"$f":"SUM(D165:G165)","v":34},{"$nulls":5},1,2,null,9,0,0,0,null,0,12,0]
[null,"Moszkvai krt. 9.",null,15,0,0,0,15,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,8,0]
[null,"Mérnöki kar Kollégium",null,13,0,1,0,14,{"$nulls":5},1,1,null,0,0,0,0,null,0,6,0]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D163:D167)","v":64},20,10,0,{"$f":"SUM(H163:H167)","v":94},{"$nulls":4},1,2,4,null,20,0,0,0,null,0,{"$f":"SUM(W163:W167)","v":41},0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Hódmezővásárhely",null,null,62,9,14,0,85,{"$nulls":4},13,7,3,null,11,{"$nulls":5},20]
[null,null,null,62,9,14,0,85,{"$nulls":4},13,7,3,null,11,{"$nulls":5},20]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Móra Kollégium",null,null,18,2,1,0,21,{"$nulls":4},4,null,null,null,2,0,0,0,null,0,8,0]
[null,null,null,18,2,1,0,21,{"$nulls":4},4,null,null,null,2,0,0,0,null,0,8,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Ságvári Általános Isk",null,null,23,4,0,0,27,{"$nulls":4},1,null,2,null,4,0,0,0,null,0,14,14]
[null,null,null,23,4,0,0,27,{"$nulls":4},1,null,2,null,4,0,0,0,null,0,14,14]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Ságvári Gimnázium",null,null,20,4,5,0,29,{"$nulls":4},3,null,null,null,3,0,0,0,null,0,12,1]
[null,null,null,20,4,5,0,29,{"$nulls":4},3,null,null,null,3,0,0,0,null,0,12,1]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Tudásközpont","Rektori épület",null,25,0,0,3,28,{"$nulls":6},1,null,1,0,0,0,null,0,14,0]
[null,null,null,25,0,0,3,28,{"$nulls":6},1,null,1,0,0,0,null,0,14,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["TTIK","Béke épület",null,23,20,6,0,49,{"$nulls":4},1,null,null,null,18,0,0,0,null,0,14,0]
[null,"Bólyai épület",null,0,0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Dóm tér 7-8",null,34,22,5,0,61,{"$nulls":4},1,null,null,null,5,0,0,0,null,0,8,0]
[null,"Dóm tér 9.",null,8,3,5,0,16,null,null,null,1,{"$nulls":4},0,0,0,0,null,0,8,0]
[null,"I. Kórház épülete",null,23,7,3,0,33,{"$nulls":4},1,1,null,1,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Mars tér 20.",null,17,5,0,0,22,{"$nulls":4},1,null,null,null,5,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Füvészkert",null,19,1,0,0,20,{"$nulls":4},6,null,1,1,1,0,0,0,null,0,0,0]
[null,"Irinyi épület",null,21,3,7,0,31,{"$nulls":5},1,null,null,0,0,0,0,null,0,18,0]
[null,"Biológia épület",null,43,6,55,0,{"$f":"SUM(D211:G211)","v":104},{"$nulls":4},4,2,1,null,3,0,0,0,null,0,22,1]
[null,"Számítógép központ",null,9,16,2,2,29,{"$nulls":4},2,1,2,null,15,0,0,0,null,0,1,0]
[null,"Csiszár épület",null,2,3,0,0,5,{"$nulls":8},0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D203:D213)","v":199},{"$f":"SUM(E203:E213)","v":86},{"$f":"SUM(F203:F213)","v":83},{"$f":"SUM(G203:G213)","v":2},{"$f":"SUM(H203:H213)","v":370},null,null,null,1,16,5,4,2,47,0,0,0,null,0,{"$f":"SUM(W203:W213)","v":71},1]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Universitas",null,null,9,0,0,0,9,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,0]
[null,null,null,9,0,0,0,9,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["Öthalmi diáklakások",null,null,34,1,1,0,36,{"$nulls":4},14,null,1,{"$nulls":7},0,0]
[null,null,null,34,1,1,0,36,{"$nulls":4},14,null,1,{"$nulls":7},0,0]
[]
[]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"Összes javított készülék",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["ZMK",null,null,20,0,0,0,20,{"$nulls":4},5,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,20,0,0,0,20,{"$nulls":4},5,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11}," "]
["K  A  R"," H  E  L  Y",null,"Ellenőrzőtt készülék",{"$nulls":4},"TOTÁL ÖSSZES",{"$nulls":13},"Tűzcsap"]
[{"$nulls":8},"2014-es évben javított készülékek darabszáma"]
[null,null,null,"Por","Hab","CO","NKK","össz db","1kgR","1kgT ","2kgR","2kgT","6kgR","6kgT","12kgR","12kgT","6 l hab","9 l hab","2kg Co2","5kg Co2",null,"4l NKK","összes","javított"]
["ÁJTK","Tisza L. krt 54.",null,23,7,3,0,33,{"$nulls":7},2,0,0,0,0,null,0,7,0]
["ÁOK","Tisza L. krt. 107.",null,826,115,108,0,1049,null,null,{"$f":"SUM(K181:K240)","v":0},null,{"$f":"SUM(M182:M240)","v":80},{"$f":"SUM(N181:N240)","v":10},{"$f":"SUM(O182:O240)","v":16},2,{"$f":"SUM(Q180:Q240)","v":112},4,3,1,null,0,287,65]
["BTK","Egyetem u. 2-4.",null,80,13,31,0,124,{"$nulls":4},19,{"$nulls":9},5,0]
["DNT","Tisza L. krt 113.",null,9,1,9,0,19,{"$nulls":4},1,null,null,null,1,null,null,8,null,null,5]
["ETSZK","Temesvári krt 31.",null,48,4,6,0,58,{"$nulls":4},19,null,6,null,null,null,2,null,null,null,23]
["FOGKLINIKA","Tisza L. krt 64.",null,25,0,2,0,27,{"$nulls":4},13,{"$nulls":5},1]
["GMF","Rákóczi tér 1.",null,75,18,3,0,96,2,null,6,3,14,8,1,null,7,0,null,1,null,null,28,1]
["GTK","Kálvária sgt. 1.",null,41,2,1,0,44,{"$nulls":4},9,2,2,{"$nulls":7},6,6]
["GYTK","Zrínyi u. 9.",null,48,11,16,0,75,{"$nulls":4},8,1,1,null,10]
["HERMANN O.","Temesvári krt. 50-52",null,23,0,1,0,24,{"$nulls":4},12,null,2,{"$nulls":7},20]
["JATIK","Ady tér 10.",null,14,114,4,0,132,{"$nulls":5},9,null,null,114,{"$nulls":5},36,36]
["JGYPK","Boldogasszony sgt 6.",null,146,30,7,0,183,{"$nulls":4},23,3,null,null,34,null,1,null,null,null,83,2]
["KÁROLYI KOLL.","Kossuth L. 74.",null,41,1,3,0,45,{"$nulls":4},1,1,6,null,1,{"$nulls":5},44]
["HÓDMEZŐVÁSÁRHELY","Andrássy út 15.",null,62,9,14,0,85,{"$nulls":4},13,7,3,null,11,{"$nulls":5},20]
["MÉRNÖKI KAR","Mars tér 7.",null,64,20,10,0,94,{"$nulls":4},1,2,4,null,20,{"$nulls":5},41]
["MÓRA FERENC KOLL","Közép fasor 31-33",null,18,2,1,0,21,{"$nulls":4},4,null,null,null,2,{"$nulls":5},8]
["SÁGVÁRI ÁLTALÁNOS","Boldogasszony sgt 3-5",null,23,4,0,0,27,{"$nulls":4},1,null,2,null,4,{"$nulls":5},14,14]
["SÁGVÁRI GIMNÁZIUM","Szentháromság u. 2.",null,20,4,5,0,29,{"$nulls":4},3,null,null,null,3,{"$nulls":5},12,1]
["TUDÁSKÖZPONT","Dugonics tér 13.",null,25,0,0,3,28,{"$nulls":6},1,null,1,{"$nulls":5},14]
["TTIK","Aradi vértanuk tere 1.",null,199,86,83,2,370,null,null,null,1,16,5,4,2,47,{"$nulls":5},71,1]
["UNIVERSITAS","Ady tér 10.",null,9,0,0,0,9,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},2,0]
["ÖTHALMI DIÁKLAKÁS","Budapesti út 5.",null,34,1,1,0,36,{"$nulls":4},14,null,1,{"$nulls":7},0,0]
["ZMK","Tisza L. krt 79-81",null,20,0,0,0,20,{"$nulls":4},5,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,1873,442,308,5,2628,2,0,6,4,257,48,49,6,447,4,7,10,null,0,726,126]
[]
[]
["Tűzoltó készülék felülvizsgálat (típustól független) (bruttó)",null,null,{"$f":"ROUND((160*H263*1.27),0)","v":534010}]
["Tűzcsap felülvizsgálat (típustól független) (bruttó)",null,null,{"$f":"ROUND((220*W263*1.27),0)","v":202844}]

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}