{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés ","CPV megnevezés","Termék megnevezése","Kiszerelés","darabszám","várható eltérés a darabszámtól ","hitelesített tanusítvány","jótállási idő (év)","Szállítási határidő:","Várható rendelési ütem:","Nettó egységár (Ft)","Bruttó egységár (Ft)","Nettó ár összesen (Ft)","Bruttó ár összesen (Ft)"]
["Gáz","Sűrített levegő","Szint. Lev. 5.0 (50l)","10m3/palack",2,"±50%","igen",1,"Megrendeléstől  számított 24 óra","azonnal"]
["Gáz","CO2","CO2 4.8 100%","37.5 kg/palack",2,"±50%","igen",1,"Megrendeléstől számított 24 óra","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO 10ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől  számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO 50ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO 500ppm nitrogén 5.0 ad 100%","1.5m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO 1000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO 5000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","1.5m3/palack",1,0,"igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO 10000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO2 5ppm szint. lev. 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO2 10ppm szint. lev. 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO2 100ppm szint. lev. 5.0 ad 100%","1.5m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","NO2 500ppm szint. lev. 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,0,"igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","SO2 5ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","SO2 10ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","SO2 50ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","SO2 100ppm nitrogén 5.0 ad 100%","1.5m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","SO2 500ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","H2S 5ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","H2S 10ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","H2S 100ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","H2S 500ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","H2S 1000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","1.5m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","H2S 5000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","NH3 10ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","NH3 100ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","NH3 1000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,0,"igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","NH3 5000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","1.5m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","NH3 10000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",1,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","1 éven belül"]
["Gázkeverék","Gázok","CO 10ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",2,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO 100ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",2,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO 1000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",2,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO 5000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","1.5m3/palack",2,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO 10000ppm nitrogén 5.0 ad 100%","6m3/palack",2,"±50%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO2 5.0 5% szint. lev. ad 100%","6m3/palack",2,"±50%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO2 5.0 10% szint. lev. ad 100%","6m3/palack",2,"±50%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO2 5.0 20% szint. lev. ad 100%","1.5m3/palack",2,"±100%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
["Gázkeverék","Gázok","CO2 5.0 20% szint. lev. ad 100%","6m3/palack",2,"±50%","igen",1,"megrendeléstől számított 10-14 hét","azonnal"]
[{"$nulls":11},"Összesen:",{"$f":"SUM(M2:M38)","v":0},{"$f":"SUM(N2:N38)","v":0}]