MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 12 hónap
A beszerzés tárgya: SZTE 44 helyszínén napelemes rendszer komplett karbantartási munkái
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE 44 helyszínén napelemes rendszer komplett karbantartási munkái, mely 2019.07.01-től lép életbe.
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 

- Napelemes rendszer komplett karbantartása az érvényben lévő jogszabályok és az ide vonatkozó Tvmi ajánlások, és a telepítő átadási dokumentációjának karbantartási leírásainak megfelelően.

-Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db a beszerzés tárgya szerinti referenciával, amely egy adott éven belül, 2017 és 2018 években középületeken lett elvégezve, melynek értéke legalább nettó 2.000.000,-Ft.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

-Évi két alkalommal napelemek tisztítását fényképes dokumentálással (előtte-utána)
-Havi fogyasztási adatok leolvasása és dokumentálása

-Távfelügyeleti rendszer üzemeltetése, fenntartása és működésének biztosítása

-Elosztók, csatlakozó vezetékek ellenőrzése, karbantartása és javítása
-Karbantartási ütemterv elkészítése, amit az üzemeltetőnek jóvá kell hagyni

-A helyszínen nem elhárítható garanciális hibák esetén a garanciális szolgáltató haladéktalanul történő értesítése a károk minimalizálása érdekében

-Havi rendszerességgel a karbantartási dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentumok és fényképek leadása papír és elektronikus formában (email)

-A webes elérésű rendszereknél a havi termelési adatok rendszeres letöltése és azok szerkesztett formában történő elektronikus leadása.

-A nem elérhető rendszerek webes eléréséhez szükséges műszaki paraméterek leadása a szerződéskötés után max. 2 hónapra!

-Hibabejelentési kötelezettség valamint a garanciális problémák kezelése
-rendelkezzen igazolható módon a szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszközökkel és raktárkészlettel
További ajánlati feltételek:

- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

- az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben nem lehet veszteséges az ajánlattevő
- vállaljon minimum 12 hónap jótállási időt
- fogadja el az utólagos átutalással történő 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!
A havi karbantartás műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
- Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
- Karbantartási dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentációk és fényképek megküldése
- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot kitöltve az ajánlatukhoz csatolni.
A vállalkozó 12 db havi lebontásban készült számlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.                         A megrendelő előleget nem fizet.
