2. sz. melléklet


MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület átadástól számított 60 nap
A beszerzés tárgya: SZTE Rektori Hivatal épületének érintésvédelmi (ÉV) tűzvédelmi (EBF) és villámvédelmi (VV) felülvizsgálata és a JATE klub érintésvédelmi (ÉV) valamint tűzvédelmi (EBF) felülvizsgálata és jegyzőkönyv készítése, a feltárt hibák dokumentálásával.
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Rektori Hivatal épületének érintésvédelmi (ÉV) tűzvédelmi (EBF) és villámvédelmi (VV) felülvizsgálata és a JATE klub érintésvédelmi (ÉV) valamint tűzvédelmi (EBF) felülvizsgálata az 54/2014 (XII.5) BM rendelet figyelembe vételével 3db érvényes, eredeti jegyzőkönyv átadásával.
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
- Az érintésvédelmi felülvizsgálatot érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó Tvmi ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni a létesítéskor érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével!
-Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db a beszerzés tartalma szerinti érintésvédelmi-tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat szerinti referenciával, amely egy adott éven belül, 2017 és 2018 években középületeken lett elvégezve, melynek értéke darabonként legalább nettó 500.000.-Ft.

-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a megfelelő felülvizsgálatot végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását, valamint a felülvizsgálathoz használt műszer érvényes hitelesítését! 

-A nyertes pályázó felülvizsgálatokat alvállalkozó bevonásával nem végezheti, nem végeztetheti!
-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az életveszélyes, azonnal javítandó hibákat. A jegyzőkönyv kizárólag „legközelebbi karbantartás” (1év) ill. „felújítás alkalmával” javítandó hibákat tartalmazhat!

- A felülvizsgálat során feltárt hibákat egyértelműen, fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet megrendelőnek két példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A felülvizsgálati jegyzőkönyvekből 3db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában CD-n!

-A felülvizsgálatot egyeztetett időpontban lehet megkezdeni! 

-A felülvizsgálati dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

-A felülvizsgálatok helye: Szeged Dugonics tér 13.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A felülvizsgálati jegyzőkönyvek 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását!
-A jogszabályokban előírt 3 ill. 6 éves érvényesség betartását, melyet a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell!
-Az életveszélyes hibák javítását!
-Felülvizsgálati ütemterv elkészítése, amit az épület üzemeltetőnek jóvá kell hagyni!
-A helyszínen nem elhárítható életveszélyes hibák esetén a megrendelő és az épület üzemeltetőjének haladéktalanul történő értesítése a károk minimalizálása érdekében!
-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

További feltételek:

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben nem lehet veszteséges

-vállaljon minimum 36 hónap jótállási időt
-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A  műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

-Dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentációk és fényképek megküldése

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot kitöltve az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után, illetve a Felülvizsgálati jegyzőkönyvek átadását követően. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A potenciális ajánlattevők részéről az ajánlattételt megelőző kötelező helyszíni bejárás leegyeztetése telefonon történik az alábbi kapcsolattartóval:
Hulmann Ferenc műszaki ellenőr, Tel.: +36-30/174-6978
A helyszíni bejárásról a kapcsolattartók jegyzőkönyvet és jelenléti ívet vesznek fel, melyet a bejárás után eljuttatnak az eljárást lebonyolító ügyintéző részére.
