2. számú melléklet


MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépésétől illetve a munkaterület adástól 45 nap
A beszerzés tárgya: SZTE 47 szegedi helyszínén található fázisjavító berendezések ellenőrzése és karbantartása
A keretszerződés időtartama: 36 hónap
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE területén található 47 helyszínen lévő fázisjavító berendezések ellenőrzése és karbantartása félévente 1 alkalommal 54/2014 (XII.5) BM rendelet figyelembe vételével évente mindösszesen 2db eredeti karbantartási jegyzőkönyv átadásával, valamint a karbantartási év végén elektronikus formában.
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
- Az ellenőrzést és karbantartást érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni a létesítéskor érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével!
-Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db a beszerzés tartalma szerinti karbantartási referenciával, amely egy adott éven belül, 2017 és 2018 években középületeken lett elvégezve, melynek értéke legalább nettó 1.000.000.-Ft.
-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a megfelelő felülvizsgálatot végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását, valamint a vizsgálathoz használt műszer érvényes hitelesítését! 

-A nyertes pályázó felülvizsgálatot alvállalkozó bevonásával nem végezheti, nem végeztetheti!
-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az élet-tűz és baleset-veszélyes, azonnal javítandó hibákat. 
- A karbantartás során feltárt hibákat egyértelműen, fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet megrendelőnek egy példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A karbantartási jegyzőkönyvekből 2db eredeti példány kerül átadásra, valamint a karbantartási év végén elektronikus formában CD-n!

-A karbantartásokat előre egyeztetett időpontban lehet megkezdeni! 

-A karbantartási dokumentáció egy példányát az épület karbantartásával megbízott személyének igazoltan át kell adni!

-A felülvizsgálatok helye: Szeged

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A jegyzőkönyvek 2db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását!
-Évenkénti kétszeri rendkívüli (üzemzavar esetén) kiszállás díját értesítéstől számított munkanapokon 12 órán belül, hétvégeken és ünnepnapokon 24 órán belül!
-Az életveszélyes hibák javítását!
-Karbantartási ütemterv elkészítése, amit az üzemeltetőnek jóvá kell hagyni!
-A helyszínen nem elhárítható életveszélyes hibák esetén a megrendelő és épület karbantartó cég haladéktalanul történő értesítése a károk minimalizálása érdekében!
-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

-Az ajánlatban külön tételként szerepeltetni kell a kiszállási díjat és javítási rezsióradíjat, de ezt a felolvasó lapon nem kell megadni!

-A félévenkénti karbantartást
-A hibaelhárítás során esetlegesen felmerült csere alkatrészekről árajánlatot kell készítenie és azt jóvá kell hagyatnia!

-Távfelügyeleti rendszerhez való csatlakozás lehetőségét, feltételeit meg kell határoznia ill. fel kell mérnie és azt a megrendelőnek írásban át kell adnia!

További ajánlati feltételek:

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be
- a vállalkozói díjat a 36 hónapra kötött szerződés teljes időtartama alatt tartani köteles a Vállalkozó
-vállaljon minimum 12 hónap jótállási időt
-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó hulladékot a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
-Dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentációk és fényképek megküldése
A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A vállalkozó félévente 1db számlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.                         A megrendelő előleget nem fizet.
