2.sz. melléklet


MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap
A beszerzés tárgya: SZTE 265 ágyas Klinikai Központ  érintésvédelmi (ÉV) tűzvédelmi (EBF) és villámvédelmi (VV) felülvizsgálata.
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE 265 ágyas Klinikai Központ és hozzá tartozó helyiségeinek érintésvédelmi (ÉV) tűzvédelmi (EBF) és villámvédelmi (VV)  kötelezően előírt villamos felülvizsgálata az 54/2014 (XII.5) BM rendelet figyelembe vételével 3db érvényes, eredeti jegyzőkönyv átadásával, valamint elektronikus formában. Az elvégzendő feladatok része az épület körüli térvilágítás felülvizsgálata is.
Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk és elvárások: 
· Az érintésvédelmi felülvizsgálatot érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó Tvmi ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni a létesítéskor érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével!
· Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db a beszerzés tartalma szerinti érintésvédelmi-tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat szerinti referenciával, amely egy adott éven belül, 2017 és 2018 években középületeken lett elvégezve, melynek értéke darabonként legalább nettó 1.000.000.-Ft.

· Az ajánlattevőnek igazolnia kell a megfelelő felülvizsgálatot végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását, valamint a felülvizsgálathoz használt műszer érvényes hitelesítését! 

· A nyertes pályázó felülvizsgálatokat alvállalkozó bevonásával nem végezheti, nem végeztetheti!
· Az ajánlatnak tartalmaznia kell az élet-tűz és balesetveszélyes, azonnal javítandó hibák kijavításának költségeit. A jegyzőkönyv kizárólag „legközelebbi karbantartás” (1év) ill. „felújítás alkalmával” javítandó hibákat tartalmazhat!

· A felülvizsgálat során feltárt hibákat egyértelműen, fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet megrendelőnek két példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

· A felülvizsgálati jegyzőkönyvekből 3db eredeti példány kerül átadásra papíron, valamint elektronikus formában CD-n!

· A felülvizsgálatot egyeztetett időpontban lehet megkezdeni! 

· A felülvizsgálat megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet az üzemeltetőnek jóvá kell hagynia

· A felülvizsgálati dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

· A pályázónak tisztában kell lennie a felülvizsgálat során egyedi mérés és felülvizsgálati technológiák használatával (pl. műtők) és annak következményeivel.

· A felülvizsgálatok helye: Szeged Semmelweis u.6.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

· A felülvizsgálati jegyzőkönyvek 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását!
· A jogszabályokban előírt 3 ill. 6 éves érvényesség betartását, melyet a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell!
· Az élet-tűz és balesetveszélyes hibák javítását!
· Felülvizsgálati ütemterv elkészítését, amit az épület üzemeltetőnek jóvá kell hagyni!
· A helyszínen azonnal nem elhárítható élet-tűz és balesetveszélyes hibák esetén a megrendelő és az épület üzemeltetőjét haladéktalan történő értesítése a károk minimalizálása érdekében!
· A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

További ajánlati feltételek
· bejáráson való részvétel! (összes hiányzó szükséges adat ott kerül megbeszélésre, ill. átadásra) 
· részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be
· az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben nem lehet veszteséges
· vállaljon minimum 36 hónap jótállási időt
· fogadja el a 30 napos fizetési határidőt
Kizárólag „MEGFELELŐ” minősítéssel rendelkező jegyzőkönyv adható le!
Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
· Dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentációk és fényképek megküldése

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr 06 30-174-6978
