1.számú melléklet


MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület átadástól 45 nap
A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola világítás felújítása, korszerűsítése
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola világítás felújítása, korszerűsítése régi fénycsövek cseréjével LED-es csövekre.
A Gimnázium és Általános Iskola  munkái külön-külön, egymástól függetlenül kerülnek kivitelezésre! Kérjük, hogy a vállalás díjat két db külön árajánlatban szíveskedjenek megadni!
A pályázó mindkét munkára adhat be ajánlatot!
Fényforrások (általános iskola):

-36W normál fénycső:224db

-58W normál fénycső:520db

-E40 400W HGLI reflektor:28db

Fényforrások (gimnázium)

-18W normál fénycső:260db

-36W normál fénycső:385db

-58W normál fénycső:484db

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
- A kivitelezés érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó MSZ EN 12464-1:2012 megfelelően kell elvégezni!
-Az ajánlattevő ajánlatot csak a helyszíni egyeztetésen való megjelenés után adhat!
-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a kivitelezésben résztvevők megfelelő szakképesítését és munkaviszonyának igazolását.
- Az átadási dokumentációt a megrendelőnek három példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A lámpatestekről készült érintésvédelmi jegyzőkönyvből 3db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában CD-n!

-A kivitelezést a munkaterület átadásától azonnal lehet megkezdeni! 

-Teljesítés vég határideje 2019.08.31.

-A felújítás megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet a megrendelőnek jóvá kell hagynia

-A felülvizsgálati, átadási dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A felülvizsgálati jegyzőkönyv 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását!
- befejezési határidő szigorú betartását
- szombat és vasárnapi munkavégzés lehetőségét
- por elleni fokozott védelem biztosítását
- az elavult, törött fénycsőfoglalatok cseréjét
- fokozott Felelős Műszaki Vezetői (FMV) felügyeletet
- ütemterv készítését
- minimálisa 120lm/W fényerősség csőtípusra vonatkozó megfelelősségét
- 4000K színhőmérséklet betartását (napfehér)
- fénymérési jegyzőkönyv készítését
- A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

További feltétele

- kötelező előzetes bejáráson való részvétel! 
- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be
- az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben nem lehet veszteséges 
- vállaljon minimum 24 hónap jótállási idő 
- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt 
Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A Vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
Bármilyen előforduló kárt a Vállalkozónak azonnal helyre kell állítania!
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A  műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
-Dokumentumok, dokumentációk és fényképek megküldése

-Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

-Kivitelezői nyilatkozat

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, külön a Gimnázium és az Általános Iskolára vonatkozóan!
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1db rész számlát (50%) és 1db végszámlát (100%) nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, 6722 Szeged, Szentháromság u. 2.
Időpont: 2019. július 10. (szerda), 10:30
Kontaktszemély: Hulmann Ferenc (Tel/Mobil: +36-30/174-6978)
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!
