MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.) elektromos rendszerének karbantartási és javítási munkái.
Munkálatok kezdete: szerződés aláírását követő nap

A munkálatok befejezése: szerződés aláírását követő  12+12+12 hónap
A szerződés tervezett időtartama: A szerződés mindösszesen 36 hónap időtartamra jön létre. A szerződést bármely fél évfordulóval, az évfordulót megelőző 30. napig rendes felmondással indoklás nélkül megszüntetheti. A szerződést a 36. hónap lejártával meghosszabbítani nem lehet.

Ajánlati feltételek:
· Pályázatot csak az nyújthat be, aki a SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban (Szeged, Ady tér 10.) személyes bejáráson részt vesz, a helyszíneket megtekinti!

· Az eseti meghibásodások (Pl. rongálás) javítása árajánlat alapján, fényképekkel dokumentálva, csak annak elfogadása és megrendelése után végezhető.

· 24 órás telefonos ügyeletet biztosítja és vállalja a 24 órán belüli hibaelhárítást, indokolt esetben a 8 órán belüli hibajavítást! Rendkívüli helyzetekben (pl.tűzriadó) elvárás az azonnali reagálás és a helyszíni megjelenés ( max.1 óra)
· Nyertes pályázóval szemben elvárás, hogy a leállások (pl.: szénszünet, nyári bezárás) alatt is folyamatosan elérhető legyen, és biztosítsa a telefonos konzultációt.
· Nyertes pályázóval szemben elvárás a folyamatban levő javítási munkák átvállalása ugyanilyen magas színvonalon történő kivitelezés mellett.

· A folyamatban lévő javítási munkák átvállalása.

További feltételek:

· -Garancia átvállalása a 2018 évi megkezdett, de már be nem fejezett javítási munkákra,
· -Negyedévente egy számla nyújtható be, melynek feltétele a karbantartási napló műszaki ellenőr által leigazolt másolata
· -Minimum 2 leinformálható karbantartási referenciahely megjelölése, karbantartási helyenként minimum évi nettó 800 000 Ft értékben, amely 2019 évben is folyamatban van

· -1 mérnök munkatárs szakmai önéletrajza, 
· -Akadályoztatás esetén (pl.betegség) másik, kioktatott személyt bevonhat annak az időtartamára, amig az akadály fennál. Ezt a megrendelővel írásban közölnie kell!

· -Alvállalkozót a karbantartási munkákra nem vonhat be ill. nem végeztethet!

· -Karbantartási napló vezetése és másolatának számlához való csatolása!

Egyéb információ:

· A nyertes ajánlatadónak feladata lesz a karbantartás, és a bejelentések által tapasztalt meghibásodott alkatrészek beszerzése, beszerelése, és komplett beüzemelése. 

· A karbantartó a megrendelővel előre egyeztetett és a megrendelő által megrendelt alkatrészek, eszközök esetén anyag és munkadíj kiszámlázására jogosult. 

· A nyertes pályázónak lehetősége van arra, hogy rendezvények, egyéb események esetén, igény szerint áramkiépítéseket (ideiglenes elosztó szekrények telepítése, bontása) végezhet, illetve lehetősége van az átriumban található kandeláberek rendezvények esetén igény szerinti ki- , és visszaszerelésére is, melyekről utólagosan számlát állíthat ki

· A karbantartást és ellenőrzést az 1. számú melléklet szerint kell elvégezni, melyet a karbantartási naplóban vezetni kell

Általános előírások:

· Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

· A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

· A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

· A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

· A Vállalkozók az átadott műszaki leírások és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

· A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként.

· A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).

· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

· A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

· Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

· A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

· Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg.

· A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

· A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
· A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
· A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú karbantartási naplót kell nyitni és vezetni.
· Amennyiben szükséges, az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet az építési naplóhoz kell csatolni!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

· Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat (amennyiben szükséges)
· Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

· Garanciajegyek
